## load_calibration_200g_2015-03-1
load_calibration_200g_2015-03-12 13-53.txt
2015-03-12 13-53
Temp (labview C) | Loadcell Voltage | Voltage Solenoid | Voltage Pressure | time | raw | 0.011531
25.0365 | 0.007092 | 1.0291 | -0.99553 | 0 | force | 1.962
24.0178 | -0.000472 | 1.1202 | -0.99685 | 0.003
25.7999 | 0.009722 | 1.1807 | -0.99849 | 0.004
24.5273 | 0.009722 | 1.1478 | -0.99784 | 0.005
25.291 | 0.011038 | 1.1656 | -0.99718 | 0.006
23.8905 | 0.028795 | 1.1143 | -0.99652 | 0.007
25.5455 | -0.008364 | 1.0715 | -0.99784 | 0.008
23.8905 | 0.006434 | 1.0472 | -0.99816 | 0.009
23.8905 | 0.024849 | 1.0321 | -0.99816 | 0.01
24.6546 | 0.01038 | 1.0617 | -0.99619 | 0.011
25.291 | -0.005733 | 1.1094 | -0.99718 | 0.012
25.291 | 0.02748 | 1.2133 | -0.99685 | 0.013
25.1638 | 0.01893 | 1.3178 | -0.99619 | 0.014
24.9092 | -0.00672 | 1.4536 | -0.99718 | 0.015
24.6546 | 0.019916 | 1.5829 | -0.99685 | 0.016
24.7819 | 0.025507 | 1.6779 | -0.99553 | 0.017
24.6546 | -0.003102 | 1.7565 | -0.99521 | 0.018
25.0365 | 0.020245 | 1.7976 | -0.99882 | 0.019
25.291 | 0.022876 | 1.795 | -0.99586 | 0.02
24.6546 | -0.005733 | 1.7503 | -0.99553 | 0.021
25.5455 | 0.012682 | 1.671 | -0.99488 | 0.022
24.7819 | 0.013997 | 1.5779 | -0.99619 | 0.023
25.1638 | -0.003102 | 1.4596 | -0.99685 | 0.024
24.6546 | 0.02748 | 1.3856 | -0.99784 | 0.025
24.0178 | 0.029781 | 1.3221 | -0.99718 | 0.026
24.9092 | -0.005404 | 1.2787 | -0.99718 | 0.027
24.9092 | 0.030439 | 1.2889 | -0.99882 | 0.028
25.4182 | 0.020903 | 1.3188 | -0.99652 | 0.029
24.3999 | -0.005075 | 1.4135 | -0.99619 | 0.03
24.7819 | 0.029453 | 1.5053 | -0.99816 | 0.031
24.5273 | 0.031754 | 1.6306 | -0.99948 | 0.032
23.8905 | 0.000186 | 1.7286 | -0.99751 | 0.033
24.1452 | -0.004746 | 1.7976 | -0.99488 | 0.034
23.3807 | 0.031426 | 1.866 | -0.99652 | 0.035
24.6546 | -0.003431 | 1.8723 | -0.99784 | 0.036
24.5273 | 0.017614 | 1.8571 | -0.99685 | 0.037
24.2726 | 0.031426 | 1.7848 | -0.99455 | 0.038
24.5273 | -0.001129 | 1.6993 | -0.99553 | 0.039
24.9092 | 0.005776 | 1.5901 | -0.99422 | 0.04
25.0365 | 0.011367 | 1.4747 | -0.99784 | 0.041
24.9092 | 0.006105 | 1.4017 | -0.99586 | 0.042
26.3085 | 0.008407 | 1.3343 | -0.99553 | 0.043
23.8905 | 0.02452 | 1.3086 | -0.99586 | 0.044
23.763 | 0.006763 | 1.3221 | -0.99652 | 0.045
25.7999 | -0.006062 | 1.3737 | -0.99619 | 0.046
24.7819 | 0.02748 | 1.4625 | -0.99718 | 0.047
24.2726 | 0.006763 | 1.5608 | -0.99718 | 0.048
24.0178 | -0.006062 | 1.6822 | -0.99685 | 0.049
25.1638 | 0.025178 | 1.7641 | -0.99652 | 0.05
24.2726 | 0.014326 | 1.8381 | -0.99619 | 0.051
24.9092 | -0.007706 | 1.8825 | -0.99619 | 0.052
24.6546 | 0.027151 | 1.8778 | -0.99784 | 0.053
25.0365 | 0.028795 | 1.8545 | -0.99816 | 0.054
24.6546 | -0.007706 | 1.7598 | -0.99784 | 0.055
24.5273 | 0.016957 | 1.675 | -0.99455 | 0.056
24.6546 | 0.024849 | 1.5516 | -0.99488 | 0.057
25.4182 | 0.002488 | 1.4523 | -0.99718 | 0.058
24.5273 | 0.012353 | 1.3816 | -0.99389 | 0.059
23.1258 | 0.029453 | 1.3221 | -0.99553 | 0.06
25.1638 | -0.003102 | 1.3136 | -0.99685 | 0.061
24.5273 | 0.019259 | 1.3333 | -0.99521 | 0.062
25.0365 | 0.032412 | 1.4089 | -0.99652 | 0.063
24.0178 | 0.000515 | 1.4951 | -0.99422 | 0.064
23.8905 | 0.018601 | 1.6075 | -0.99455 | 0.065
24.9092 | 0.032412 | 1.7184 | -0.99784 | 0.066
24.5273 | -0.001787 | 1.7973 | -0.99849 | 0.067
25.6727 | -0.006062 | 1.8601 | -0.99784 | 0.068
24.7819 | 0.014326 | 1.8884 | -0.99718 | 0.069
24.9092 | 0.021232 | 1.8798 | -0.99652 | 0.07
24.3999 | -0.008035 | 1.8242 | -0.99553 | 0.071
25.1638 | -0.002773 | 1.7374 | -0.99849 | 0.072
25.1638 | 0.011367 | 1.6378 | -0.99784 | 0.073
25.9271 | -0.000472 | 1.5109 | -0.99521 | 0.074
24.3999 | 0.021561 | 1.4273 | -0.99718 | 0.075
24.1452 | 0.010051 | 1.3599 | -0.99751 | 0.076
24.3999 | 0.019916 | 1.3122 | -0.99685 | 0.077
24.7819 | 0.027808 | 1.3228 | -0.99586 | 0.078
25.6727 | -0.004089 | 1.3487 | -0.99816 | 0.079
24.2726 | 0.011038 | 1.4418 | -0.99652 | 0.08
24.3999 | 0.031097 | 1.5286 | -0.99455 | 0.081
24.1452 | 0.002817 | 1.6552 | -0.99718 | 0.082
25.1638 | -0.006391 | 1.7437 | -0.99685 | 0.083
25.4182 | 0.031754 | 1.8252 | -0.99751 | 0.084
23.8905 | 0.013668 | 1.8792 | -0.99751 | 0.085
25.5455 | -0.007048 | 1.8848 | -0.99619 | 0.086
26.0542 | 0.018601 | 1.8677 | -0.99718 | 0.087
24.0178 | 0.029781 | 1.795 | -0.99619 | 0.088
24.3999 | -0.0008 | 1.7072 | -0.99619 | 0.089
24.6546 | 0.001173 | 1.5964 | -0.99751 | 0.09
25.9271 | 0.028137 | 1.4852 | -0.99652 | 0.091
24.1452 | 0.007092 | 1.4086 | -0.99521 | 0.092
23.8905 | 0.007092 | 1.3395 | -0.99521 | 0.093
24.5273 | 0.023862 | 1.3142 | -0.99784 | 0.094
24.6546 | 0.010709 | 1.3277 | -0.99619 | 0.095
24.3999 | 0.002488 | 1.3797 | -0.99685 | 0.096
25.6727 | 0.031754 | 1.4698 | -0.99751 | 0.097
26.0542 | 0.009065 | 1.5661 | -0.99652 | 0.098
24.6546 | -0.005733 | 1.6871 | -0.99488 | 0.099
25.291 | 0.025178 | 1.7693 | -0.99389 | 0.1
24.3999 | -0.006062 | 1.8483 | -0.99553 | 0.101
24.2726 | -0.004746 | 1.8848 | -1.0001 | 0.102
24.1452 | 0.022876 | 1.8801 | -0.99652 | 0.103
24.0178 | 0.030768 | 1.8581 | -0.99323 | 0.104
24.3999 | -0.006062 | 1.7621 | -0.99586 | 0.105
23.763 | 0.008736 | 1.6773 | -0.99521 | 0.106
25.0365 | 0.028795 | 1.5543 | -0.99521 | 0.107
23.763 | 0.00183 | 1.4583 | -0.99784 | 0.108
24.6546 | 0.003146 | 1.3816 | -0.99652 | 0.109
25.1638 | 0.006434 | 1.3185 | -0.99553 | 0.11
24.1452 | 0.005447 | 1.3159 | -0.99488 | 0.111
24.2726 | -0.00672 | 1.3333 | -0.99751 | 0.112
25.291 | 0.031754 | 1.4112 | -0.99521 | 0.113
24.9092 | 0.013997 | 1.4951 | -0.99816 | 0.114
24.2726 | -0.005733 | 1.6056 | -0.99586 | 0.115
24.9092 | 0.025507 | 1.718 | -0.99751 | 0.116
23.1258 | -0.000143 | 1.8002 | -0.99685 | 0.117
24.5273 | 0.025178 | 1.8686 | -0.99652 | 0.118
24.6546 | 0.030768 | 1.8943 | -0.99521 | 0.119
25.291 | 0.018272 | 1.8795 | -0.99553 | 0.12
25.1638 | -0.007377 | 1.8256 | -0.99718 | 0.121
24.7819 | 0.024849 | 1.7391 | -0.99718 | 0.122
25.0365 | 0.025835 | 1.6447 | -0.99685 | 0.123
25.0365 | -0.007706 | 1.5201 | -0.99718 | 0.124
24.6546 | 0.021232 | 1.4388 | -0.99685 | 0.125
25.1638 | 0.013668 | 1.3645 | -0.99619 | 0.126
23.6356 | -0.006062 | 1.3172 | -0.99718 | 0.127
23.2533 | 0.025178 | 1.3261 | -0.99751 | 0.128
24.7819 | 0.010709 | 1.3507 | -0.99586 | 0.129
24.5273 | 0.01038 | 1.4461 | -0.99751 | 0.13
24.2726 | 0.026493 | 1.5319 | -0.99619 | 0.131
24.0178 | 0.024849 | 1.6569 | -0.99488 | 0.132
24.7819 | -0.00376 | 1.7503 | -0.9929 | 0.133
23.763 | 0.020245 | 1.8242 | -0.99488 | 0.134
24.2726 | 0.029781 | 1.9058 | -0.99685 | 0.135
24.3999 | 0.018272 | 1.89 | -0.99619 | 0.136
24.5273 | 0.028466 | 1.8752 | -0.99784 | 0.137
25.291 | -0.005404 | 1.7953 | -0.99586 | 0.138
24.6546 | -0.005075 | 1.7105 | -0.99784 | 0.139
25.0365 | 0.021561 | 1.6003 | -0.99718 | 0.14
24.1452 | 0.025178 | 1.4915 | -0.99422 | 0.141
24.6546 | -0.006391 | 1.4116 | -0.99619 | 0.142
25.0365 | 0.017286 | 1.3464 | -0.99652 | 0.143
24.9092 | 0.024849 | 1.3211 | -0.99619 | 0.144
24.5273 | -0.00672 | 1.332 | -0.99784 | 0.145
24.7819 | 0.016957 | 1.3852 | -0.99718 | 0.146
25.291 | 0.030768 | 1.474 | -0.99652 | 0.147
25.0365 | -0.005733 | 1.5724 | -0.99619 | 0.148
24.7819 | 0.014984 | 1.6924 | -0.99784 | 0.149
23.8905 | 0.031754 | 1.7746 | -0.99652 | 0.15
25.0365 | -0.004746 | 1.8492 | -0.99718 | 0.151
24.9092 | 0.021889 | 1.894 | -0.99718 | 0.152
24.6546 | 0.030439 | 1.888 | -0.99619 | 0.153
24.7819 | -0.000143 | 1.8607 | -0.99619 | 0.154
25.4182 | -0.005733 | 1.7667 | -0.99784 | 0.155
24.9092 | 0.02748 | 1.6822 | -0.99652 | 0.156
24.5273 | 0.009065 | 1.5585 | -0.99652 | 0.157
25.1638 | -0.00376 | 1.4606 | -0.99751 | 0.158
24.6546 | 0.029453 | 1.3859 | -0.99553 | 0.159
24.9092 | 0.012024 | 1.329 | -0.99619 | 0.16
24.5273 | -0.008035 | 1.3201 | -0.99685 | 0.161
24.6546 | 0.021232 | 1.3389 | -0.99685 | 0.162
24.3999 | 0.011367 | 1.4122 | -0.99652 | 0.163
25.6727 | 0.02748 | 1.5049 | -0.99619 | 0.164
24.1452 | 0.025178 | 1.6118 | -0.99718 | 0.165
24.2726 | 0.01597 | 1.722 | -0.99619 | 0.166
25.5455 | 0.005776 | 1.8025 | -0.99751 | 0.167
25.0365 | 0.017614 | 1.8647 | -0.99586 | 0.168
25.4182 | 0.03307 | 1.8943 | -0.99718 | 0.169
24.2726 | -0.007048 | 1.8795 | -0.99488 | 0.17
23.763 | 0.021561 | 1.8272 | -0.99488 | 0.171
25.0365 | 0.029453 | 1.7411 | -0.99619 | 0.172
24.0178 | -0.00935 | 1.6404 | -0.99816 | 0.173
26.6899 | -0.008364 | 1.5217 | -0.99619 | 0.174
25.0365 | 0.026822 | 1.4369 | -0.99652 | 0.175
24.2726 | -0.006391 | 1.3626 | -0.99816 | 0.176
24.6546 | 0.020903 | 1.3169 | -0.99784 | 0.177
24.6546 | 0.006434 | 1.3224 | -0.99849 | 0.178
24.1452 | 0.01038 | 1.3504 | -0.99751 | 0.179
24.9092 | 0.013011 | 1.4415 | -0.99586 | 0.18
24.6546 | 0.032741 | 1.529 | -0.99652 | 0.181
23.8905 | 0.002488 | 1.6523 | -0.99619 | 0.182
25.0365 | 0.017614 | 1.7486 | -0.99849 | 0.183
25.1638 | 0.029781 | 1.8223 | -0.99751 | 0.184
24.5273 | 0.006105 | 1.8828 | -0.99685 | 0.185
24.2726 | -0.001787 | 1.889 | -0.99816 | 0.186
24.5273 | 0.03011 | 1.8732 | -0.99488 | 0.187
25.291 | -0.001129 | 1.796 | -0.99652 | 0.188
23.6356 | -0.000472 | 1.7105 | -0.99455 | 0.189
23.5082 | 0.026493 | 1.6006 | -0.99619 | 0.19
24.2726 | 0.010709 | 1.4895 | -0.99718 | 0.191
25.0365 | -0.00935 | 1.4112 | -0.99619 | 0.192
24.1452 | 0.025178 | 1.3438 | -0.99718 | 0.193
25.291 | 0.027151 | 1.3185 | -0.99553 | 0.194
25.291 | 0.003803 | 1.3313 | -0.99652 | 0.195
25.1638 | 0.016299 | 1.3816 | -0.99586 | 0.196
24.3999 | 0.010051 | 1.4704 | -0.99816 | 0.197
24.5273 | -0.007706 | 1.5658 | -0.99784 | 0.198
25.4182 | 0.023534 | 1.6894 | -0.99948 | 0.199
25.7999 | -0.00672 | 1.8124 | -0.99882 | 0.2
24.7819 | -0.004746 | 1.84 | -0.99652 | 0.201
23.763 | 0.014655 | 1.8825 | -0.99652 | 0.202
25.291 | 0.020903 | 1.8785 | -0.99455 | 0.203
25.1638 | 0.007092 | 1.8542 | -0.99849 | 0.204
24.3999 | -0.007706 | 1.7611 | -0.99751 | 0.205
25.0365 | 0.002817 | 1.6697 | -0.99455 | 0.206
25.1638 | -0.003431 | 1.55 | -0.99751 | 0.207
24.9092 | 0.01038 | 1.4563 | -0.99718 | 0.208
25.291 | 0.029124 | 1.3846 | -0.99455 | 0.209
24.2726 | -0.005075 | 1.3221 | -0.99521 | 0.21
26.6899 | 0.002817 | 1.3152 | -0.99751 | 0.211
24.5273 | 0.029453 | 1.3349 | -0.99652 | 0.212
25.291 | 0.000844 | 1.4102 | -0.99784 | 0.213
24.7819 | -0.00672 | 1.4941 | -0.99718 | 0.214
23.8905 | 0.021889 | 1.6052 | -0.99389 | 0.215
24.2726 | -0.002116 | 1.7216 | -0.99553 | 0.216
24.6546 | -0.00376 | 1.7963 | -0.99553 | 0.217
25.291 | 0.027151 | 1.8637 | -0.99685 | 0.218
24.7819 | 0.007749 | 1.892 | -0.9929 | 0.219
24.5273 | -0.008693 | 1.8769 | -0.99553 | 0.22
24.3999 | 0.022218 | 1.8265 | -0.99652 | 0.221
24.7819 | 0.016628 | 1.7391 | -0.99784 | 0.222
24.1452 | -0.006062 | 1.6391 | -0.99816 | 0.223
24.9092 | 0.029453 | 1.5151 | -0.99784 | 0.224
25.5455 | 0.013997 | 1.4372 | -0.99751 | 0.225
24.9092 | -0.007048 | 1.3619 | -0.99553 | 0.226
24.2726 | 0.028137 | 1.3162 | -0.99685 | 0.227
24.6546 | 0.011695 | 1.3244 | -0.99718 | 0.228
24.1452 | -0.00672 | 1.3471 | -0.99685 | 0.229
25.4182 | 0.028137 | 1.4425 | -0.99553 | 0.23
24.1452 | 0.01334 | 1.5283 | -0.99455 | 0.231
25.291 | -0.006062 | 1.6503 | -0.99619 | 0.232
24.9092 | 0.03011 | 1.7483 | -0.99784 | 0.233
24.7819 | 0.022876 | 1.8219 | -0.99718 | 0.234
24.9092 | -0.004089 | 1.8811 | -0.99652 | 0.235
24.1452 | 0.027808 | 1.89 | -0.99488 | 0.236
24.0178 | 0.009065 | 1.8713 | -0.99652 | 0.237
23.3807 | -0.007706 | 1.7976 | -0.99586 | 0.238
24.9092 | 0.021232 | 1.7115 | -0.99619 | 0.239
25.4182 | 0.013997 | 1.5997 | -0.99751 | 0.24
23.8905 | -0.008693 | 1.4865 | -0.99619 | 0.241
24.0178 | 0.020245 | 1.4083 | -0.99784 | 0.242
25.1638 | 0.009065 | 1.3399 | -0.99784 | 0.243
24.6546 | 0.01334 | 1.3126 | -0.99685 | 0.244
25.1638 | 0.023534 | 1.329 | -0.99652 | 0.245
23.1258 | 0.003146 | 1.3816 | -0.99718 | 0.246
23.8905 | -0.005404 | 1.4668 | -0.99882 | 0.247
24.3999 | 0.021561 | 1.5655 | -0.99586 | 0.248
25.6727 | 0.021561 | 1.6881 | -0.99784 | 0.249
23.1258 | 0.011367 | 1.7657 | -0.99685 | 0.25
23.8905 | -0.001458 | 1.84 | -0.99586 | 0.251
24.5273 | 0.024191 | 1.8864 | -0.99685 | 0.252
24.6546 | 0.017286 | 1.8821 | -0.99685 | 0.253
25.0365 | -0.006062 | 1.8588 | -0.99619 | 0.254
25.0365 | 0.028466 | 1.7674 | -0.99685 | 0.255
24.7819 | 0.01038 | 1.6825 | -0.99718 | 0.256
25.0365 | -0.009021 | 1.5599 | -0.99652 | 0.257
25.0365 | 0.013668 | 1.4638 | -0.99586 | 0.258
25.1638 | 0.026164 | 1.3889 | -0.99521 | 0.259
24.9092 | -0.005733 | 1.3254 | -0.99652 | 0.26
25.0365 | 0.016628 | 1.3152 | -0.99619 | 0.261
25.291 | 0.021232 | 1.3333 | -0.99619 | 0.262
25.6727 | -0.006062 | 1.401 | -0.99652 | 0.263
24.7819 | 0.02452 | 1.4908 | -0.99652 | 0.264
24.7819 | 0.019587 | 1.6605 | -0.99553 | 0.265
24.3999 | 0.028137 | 1.7147 | -0.99619 | 0.266
25.0365 | 0.022547 | 1.7864 | -0.99619 | 0.267
24.6546 | 0.022547 | 1.8561 | -0.99521 | 0.268
24.6546 | -0.006062 | 1.8864 | -0.99521 | 0.269
24.0178 | 0.021232 | 1.8749 | -0.99422 | 0.27
24.7819 | 0.03011 | 1.8292 | -0.99718 | 0.271
25.1638 | -0.00376 | 1.7391 | -0.99685 | 0.272
24.3999 | 0.015641 | 1.6457 | -0.99718 | 0.273
24.9092 | 0.027808 | 1.524 | -0.99685 | 0.274
24.9092 | -0.002116 | 1.4379 | -0.99586 | 0.275
25.0365 | 0.008736 | 1.3632 | -0.99816 | 0.276
23.5082 | 0.029453 | 1.3162 | -0.99685 | 0.277
25.0365 | -0.001129 | 1.3195 | -0.99553 | 0.278
24.1452 | 0.003474 | 1.3412 | -0.99816 | 0.279
24.3999 | 0.030439 | 1.4346 | -0.99521 | 0.28
25.0365 | 0.005119 | 1.5204 | -0.99586 | 0.281
24.3999 | 0.023205 | 1.648 | -0.99718 | 0.282
25.4182 | 0.030439 | 1.7411 | -0.99882 | 0.283
24.2726 | 0.004132 | 1.8154 | -0.99685 | 0.284
25.1638 | -0.006391 | 1.8759 | -0.99619 | 0.285
24.6546 | 0.025507 | 1.8877 | -0.99784 | 0.286
24.5273 | 0.012353 | 1.8706 | -0.99685 | 0.287
24.7819 | -0.008035 | 1.7996 | -0.99751 | 0.288
24.7819 | 0.021232 | 1.7131 | -0.99718 | 0.289
24.9092 | 0.018272 | 1.6056 | -0.99488 | 0.29
24.0178 | -0.005404 | 1.4918 | -0.99455 | 0.291
24.9092 | 0.022547 | 1.4119 | -0.99784 | 0.292
24.6546 | 0.017614 | 1.3445 | -0.99619 | 0.293
24.1452 | -0.007048 | 1.3116 | -0.99718 | 0.294
25.5455 | 0.025507 | 1.3261 | -0.99652 | 0.295
23.8905 | 0.013011 | 1.3731 | -0.99586 | 0.296
25.0365 | -0.007048 | 1.4599 | -0.99816 | 0.297
24.7819 | 0.019916 | 1.5526 | -0.99784 | 0.298
24.9092 | 0.02748 | 1.6792 | -0.99619 | 0.299
25.1638 | 0.009722 | 1.7591 | -0.99685 | 0.3
24.9092 | -0.001129 | 1.8341 | -0.99751 | 0.301
24.7819 | 0.027808 | 1.8841 | -0.99521 | 0.302
25.4182 | 0.01597 | 1.8857 | -0.99586 | 0.303
24.5273 | 0.012353 | 1.8594 | -0.99685 | 0.304
24.3999 | -0.005733 | 1.7651 | -0.99553 | 0.305
24.9092 | 0.011367 | 1.6792 | -0.99816 | 0.306
25.291 | 0.029453 | 1.5559 | -0.99586 | 0.307
24.9092 | -0.004418 | 1.4592 | -0.99685 | 0.308
24.1452 | 0.021889 | 1.382 | -0.99849 | 0.309
24.7819 | 0.029124 | 1.3251 | -0.99882 | 0.31
24.3999 | -0.001787 | 1.3155 | -0.99751 | 0.311
24.2726 | 0.006105 | 1.3339 | -0.99553 | 0.312
25.5455 | 0.029124 | 1.4106 | -0.99751 | 0.313
24.9092 | 0.001173 | 1.4954 | -0.99718 | 0.314
24.2726 | 0.023205 | 1.6092 | -0.99652 | 0.315
24.0178 | 0.03011 | 1.7174 | -0.99488 | 0.316
25.4182 | -0.000143 | 1.797 | -0.99652 | 0.317
24.1452 | 0.031097 | 1.8677 | -0.99718 | 0.318
24.5273 | 0.030768 | 1.8917 | -0.99619 | 0.319
24.6546 | 0.009394 | 1.8772 | -0.99553 | 0.32
23.8905 | -0.007706 | 1.8249 | -0.99389 | 0.321
25.291 | 0.024191 | 1.7371 | -0.99784 | 0.322
24.7819 | 0.008078 | 1.6385 | -0.99751 | 0.323
24.6546 | -0.010666 | 1.5148 | -0.99685 | 0.324
24.2726 | 0.020245 | 1.4349 | -0.99816 | 0.325
24.7819 | 0.016299 | 1.3626 | -0.99816 | 0.326
24.6546 | -0.008364 | 1.3139 | -0.99619 | 0.327
24.7819 | 0.017943 | 1.3211 | -0.99586 | 0.328
24.6546 | 0.013997 | 1.3448 | -0.99553 | 0.329
24.2726 | 0.008407 | 1.4569 | -0.99882 | 0.33
25.0365 | 0.013997 | 1.5266 | -0.99718 | 0.331
24.7819 | 0.01038 | 1.646 | -0.99882 | 0.332
25.1638 | -0.00672 | 1.7374 | -0.99751 | 0.333
23.1258 | 0.027808 | 1.817 | -0.99751 | 0.334
24.3999 | 0.014326 | 1.8759 | -0.99816 | 0.335
24.7819 | -0.007377 | 1.8825 | -0.99816 | 0.336
24.0178 | 0.023862 | 1.8667 | -0.99652 | 0.337
24.2726 | 0.01893 | 1.7933 | -0.99488 | 0.338
24.3999 | -0.004089 | 1.7026 | -0.99619 | 0.339
24.5273 | 0.022218 | 1.5944 | -0.99751 | 0.34
24.7819 | 0.017614 | 1.4832 | -0.99718 | 0.341
24.5273 | -0.007706 | 1.405 | -0.99521 | 0.342
24.2726 | 0.023205 | 1.3399 | -0.99586 | 0.343
23.8905 | 0.014655 | 1.3126 | -0.99586 | 0.344
24.1452 | -0.006391 | 1.3254 | -0.99586 | 0.345
24.2726 | 0.025507 | 1.3774 | -0.99455 | 0.346
24.7819 | 0.015313 | 1.4658 | -0.99784 | 0.347
24.3999 | 0.023205 | 1.5697 | -0.99521 | 0.348
24.9092 | 0.030439 | 1.6888 | -0.99553 | 0.349
25.4182 | 0.01038 | 1.769 | -0.99718 | 0.35
24.0178 | 0.023862 | 1.8476 | -0.99553 | 0.351
26.4356 | 0.031426 | 1.89 | -0.99586 | 0.352
24.7819 | 0.005776 | 1.8818 | -0.99619 | 0.353
24.7819 | 0.00183 | 1.8561 | -0.99619 | 0.354
24.5273 | 0.018272 | 1.7624 | -0.99257 | 0.355
24.7819 | 0.025507 | 1.6799 | -0.99553 | 0.356
25.5455 | 0.028795 | 1.5612 | -0.99685 | 0.357
24.7819 | 0.018272 | 1.4576 | -0.99718 | 0.358
24.5273 | 0.02748 | 1.3836 | -0.99521 | 0.359
24.9092 | -0.004418 | 1.3195 | -0.99784 | 0.36
24.2726 | 0.029124 | 1.3149 | -0.99816 | 0.361
25.1638 | 0.009065 | 1.3326 | -0.99718 | 0.362
24.7819 | 0.000186 | 1.4096 | -0.99455 | 0.363
24.2726 | 0.018272 | 1.499 | -0.99521 | 0.364
25.1638 | 0.005447 | 1.6075 | -0.99488 | 0.365
23.6356 | 0.016957 | 1.7184 | -0.99685 | 0.366
24.1452 | 0.013997 | 1.7996 | -0.99784 | 0.367
25.291 | 0.000186 | 1.8611 | -0.99521 | 0.368
24.6546 | 0.007749 | 1.8861 | -0.99356 | 0.369
24.5273 | 0.031097 | 1.8719 | -0.99685 | 0.37
24.2726 | -0.005404 | 1.8144 | -0.99718 | 0.371
25.4182 | -0.007706 | 1.7276 | -0.99685 | 0.372
25.0365 | 0.016628 | 1.6325 | -0.99652 | 0.373
24.7819 | 0.013011 | 1.5076 | -0.99619 | 0.374
24.6546 | -0.005733 | 1.425 | -0.99619 | 0.375
23.6356 | 0.026164 | 1.3537 | -0.99652 | 0.376
23.3807 | 0.007092 | 1.3106 | -0.99553 | 0.377
25.0365 | 0.00183 | 1.3182 | -0.99718 | 0.378
25.291 | 0.015641 | 1.3438 | -0.99751 | 0.379
25.0365 | 0.030768 | 1.4375 | -0.99784 | 0.38
24.5273 | -0.005075 | 1.5237 | -0.99718 | 0.381
24.0178 | -0.004089 | 1.6447 | -0.99718 | 0.382
24.2726 | 0.032412 | 1.7427 | -0.99455 | 0.383
25.0365 | 0.03307 | 1.8124 | -0.99553 | 0.384
24.2726 | -0.005404 | 1.8755 | -0.99685 | 0.385
25.1638 | -0.002445 | 1.8815 | -0.99619 | 0.386
24.3999 | 0.030439 | 1.8663 | -0.99521 | 0.387
24.2726 | -0.008364 | 1.791 | -0.99553 | 0.388
24.2726 | 0.025507 | 1.7049 | -0.99488 | 0.389
24.1452 | 0.011695 | 1.5937 | -0.99784 | 0.39
25.291 | -0.009679 | 1.4809 | -0.99685 | 0.391
24.5273 | 0.018272 | 1.403 | -0.99619 | 0.392
24.3999 | 0.00183 | 1.3333 | -0.99553 | 0.393
25.7999 | -0.007706 | 1.3053 | -1.0011 | 0.394
24.7819 | -0.007706 | 1.3155 | -0.99652 | 0.395
24.3999 | -0.005733 | 1.3767 | -0.99685 | 0.396
24.6546 | -0.007377 | 1.4596 | -0.99718 | 0.397
24.7819 | 0.029781 | 1.5625 | -0.99553 | 0.398
25.1638 | 0.031097 | 1.6822 | -0.99784 | 0.399
24.3999 | -0.005404 | 1.7631 | -0.99718 | 0.4
24.2726 | 0.020574 | 1.8384 | -0.99718 | 0.401
24.1452 | 0.031426 | 1.8838 | -0.99718 | 0.402
22.8708 | -0.007377 | 1.8769 | -0.99882 | 0.403
24.5273 | -0.008364 | 1.8525 | -0.99619 | 0.404
25.291 | 0.010709 | 1.7562 | -0.99652 | 0.405
24.0178 | -0.003102 | 1.6713 | -0.99488 | 0.406
24.3999 | 0.01334 | 1.5477 | -0.99422 | 0.407
25.7999 | 0.028795 | 1.455 | -0.99586 | 0.408
25.6727 | -0.008364 | 1.3767 | -0.99816 | 0.409
23.8905 | 0.006434 | 1.3195 | -0.99553 | 0.41
25.291 | 0.029124 | 1.3142 | -0.99652 | 0.411
24.2726 | 0.003803 | 1.3316 | -0.99652 | 0.412
24.7819 | 0.016299 | 1.4086 | -0.99652 | 0.413
24.2726 | 0.002488 | 1.4967 | -0.99652 | 0.414
24.6546 | -0.002773 | 1.6098 | -0.99652 | 0.415
24.9092 | -0.003431 | 1.7105 | -0.99816 | 0.416
25.291 | 0.028795 | 1.7894 | -0.99816 | 0.417
26.1814 | 0.007421 | 1.8571 | -0.99521 | 0.418
24.6546 | -0.007048 | 1.8825 | -0.99784 | 0.419
24.6546 | 0.029781 | 1.8703 | -0.99553 | 0.42
24.7819 | 0.01038 | 1.8187 | -0.99521 | 0.421
22.8708 | -0.006062 | 1.7282 | -0.99586 | 0.422
24.9092 | 0.026822 | 1.6309 | -0.99553 | 0.423
24.7819 | 0.013011 | 1.5105 | -0.99652 | 0.424
25.6727 | -0.0008 | 1.4313 | -0.99652 | 0.425
25.5455 | 0.012024 | 1.3481 | -0.99718 | 0.426
24.7819 | 0.002159 | 1.307 | -0.99685 | 0.427
24.7819 | 0.006105 | 1.3149 | -0.99521 | 0.428
24.5273 | 0.029453 | 1.3412 | -0.99915 | 0.429
24.7819 | -0.002773 | 1.4362 | -0.99586 | 0.43
24.9092 | -0.007048 | 1.5181 | -0.99586 | 0.431
24.7819 | 0.025507 | 1.6447 | -0.99586 | 0.432
24.5273 | 0.01038 | 1.7391 | -0.99652 | 0.433
24.3999 | 0.001501 | 1.8094 | -0.99586 | 0.434
25.291 | -0.007048 | 1.867 | -0.99718 | 0.435
24.6546 | 0.021561 | 1.8792 | -0.99685 | 0.436
24.2726 | 0.008407 | 1.8607 | -0.99685 | 0.437
25.1638 | 0.030439 | 1.7835 | -0.99685 | 0.438
24.5273 | 0.010709 | 1.7003 | -0.99455 | 0.439
24.6546 | -0.009021 | 1.5875 | -0.99553 | 0.44
24.0178 | 0.016299 | 1.4773 | -0.99619 | 0.441
24.2726 | 0.019587 | 1.3872 | -0.99816 | 0.442
25.0365 | -0.005404 | 1.3339 | -0.99718 | 0.443
24.9092 | 0.015641 | 1.3073 | -0.99488 | 0.444
24.1452 | 0.006434 | 1.3208 | -0.99718 | 0.445
24.7819 | 0.000844 | 1.3734 | -0.99619 | 0.446
24.5273 | 0.021889 | 1.4632 | -0.99586 | 0.447
25.291 | 0.026164 | 1.5622 | -0.99619 | 0.448
24.7819 | -0.001458 | 1.6858 | -0.99652 | 0.449
24.2726 | 0.025507 | 1.7657 | -0.99849 | 0.45
25.1638 | 0.032412 | 1.8404 | -0.99586 | 0.451
25.6727 | -0.005733 | 1.8841 | -0.99553 | 0.452
24.9092 | 0.031754 | 1.8798 | -0.99882 | 0.453
25.1638 | 0.028795 | 1.8538 | -0.99784 | 0.454
24.9092 | -0.006391 | 1.7585 | -0.99619 | 0.455
24.2726 | 0.010051 | 1.673 | -0.99685 | 0.456
25.1638 | 0.029453 | 1.5497 | -0.99816 | 0.457
24.6546 | 0.003474 | 1.4556 | -0.99816 | 0.458
23.6356 | 0.000186 | 1.3793 | -0.99652 | 0.459
24.6546 | 0.028137 | 1.2869 | -0.99389 | 0.46
23.8905 | 0.009722 | 1.3142 | -0.99685 | 0.461
24.9092 | -0.007377 | 1.3359 | -0.99586 | 0.462
24.6546 | 0.031097 | 1.4125 | -0.99586 | 0.463
24.9092 | 0.02452 | 1.4921 | -0.99586 | 0.464
24.6546 | -0.004746 | 1.6082 | -0.99521 | 0.465
24.5273 | 0.032083 | 1.7216 | -0.99553 | 0.466
24.5273 | 0.005447 | 1.7983 | -0.99619 | 0.467
24.6546 | -0.007048 | 1.8617 | -0.99751 | 0.468
24.5273 | 0.031097 | 1.8913 | -0.99652 | 0.469
24.6546 | 0.008407 | 1.8769 | -0.99619 | 0.47
25.291 | -0.007048 | 1.8216 | -0.99652 | 0.471
24.9092 | 0.019259 | 1.7351 | -0.99751 | 0.472
24.2726 | 0.006763 | 1.6362 | -0.99619 | 0.473
24.7819 | -0.005075 | 1.5119 | -1.0001 | 0.474
24.9092 | 0.016628 | 1.4336 | -0.99553 | 0.475
24.6546 | 0.025507 | 1.3603 | -0.99718 | 0.476
24.3999 | -0.005733 | 1.3136 | -0.99619 | 0.477
24.2726 | 0.029781 | 1.3201 | -0.99619 | 0.478
25.0365 | 0.016299 | 1.3464 | -0.99488 | 0.479
24.6546 | -0.006062 | 1.4375 | -0.99915 | 0.48
25.9271 | 0.031754 | 1.527 | -0.99652 | 0.481
25.0365 | 0.002817 | 1.6519 | -0.99784 | 0.482
24.5273 | 0.013668 | 1.7463 | -0.99685 | 0.483
25.5455 | 0.023862 | 1.8193 | -0.99652 | 0.484
25.1638 | 0.017614 | 1.8788 | -0.99652 | 0.485
24.6546 | -0.00672 | 1.8841 | -0.99521 | 0.486
24.5273 | 0.028466 | 1.867 | -0.99553 | 0.487
25.0365 | 0.007092 | 1.7904 | -0.99685 | 0.488
24.9092 | -0.007377 | 1.7036 | -0.99718 | 0.489
24.0178 | 0.016957 | 1.5937 | -0.99718 | 0.49
25.5455 | 0.028137 | 1.4832 | -0.99586 | 0.491
24.2726 | -0.005075 | 1.4046 | -0.99652 | 0.492
24.0178 | 0.02452 | 1.3359 | -0.99685 | 0.493
24.5273 | 0.025178 | 1.3116 | -0.99455 | 0.494
24.3999 | -0.007377 | 1.3238 | -0.99652 | 0.495
26.0542 | 0.022547 | 1.378 | -0.99455 | 0.496
23.2533 | 0.020903 | 1.4648 | -0.99422 | 0.497
23.5082 | -0.002116 | 1.5635 | -0.99553 | 0.498
24.7819 | 0.030768 | 1.6875 | -0.99521 | 0.499
24.0178 | -0.002773 | 1.771 | -0.99586 | 0.5
25.4182 | -0.004746 | 1.8394 | -0.99553 | 0.501
24.1452 | 0.029453 | 1.8851 | -0.99553 | 0.502
23.3807 | 0.008736 | 1.8785 | -0.99652 | 0.503
25.0365 | -0.006062 | 1.8522 | -0.99652 | 0.504
24.5273 | 0.017614 | 1.7588 | -0.99652 | 0.505
25.291 | 0.027808 | 1.6743 | -0.99652 | 0.506
24.6546 | -0.006391 | 1.5493 | -0.99718 | 0.507
25.6727 | 0.013011 | 1.4546 | -0.99685 | 0.508
25.0365 | 0.01597 | 1.3783 | -0.99784 | 0.509
25.0365 | -0.006062 | 1.3182 | -0.99586 | 0.51
24.2726 | 0.02452 | 1.3132 | -0.99751 | 0.511
24.9092 | 0.016628 | 1.3313 | -0.99652 | 0.512
23.763 | -0.002773 | 1.4063 | -0.99586 | 0.513
24.2726 | 0.023862 | 1.4921 | -0.99455 | 0.514
24.2726 | 0.012682 | 1.6066 | -0.99784 | 0.515
24.7819 | -0.005404 | 1.7161 | -0.99718 | 0.516
25.0365 | 0.02452 | 1.794 | -0.99652 | 0.517
24.6546 | 0.006763 | 1.8617 | -0.99521 | 0.518
24.9092 | -0.005404 | 1.8857 | -0.99619 | 0.519
25.1638 | 0.017286 | 1.8726 | -0.99586 | 0.52
24.7819 | 0.029453 | 1.8216 | -0.99784 | 0.521
25.1638 | -0.004089 | 1.7341 | -0.99586 | 0.522
24.9092 | 0.022218 | 1.6355 | -0.99521 | 0.523
24.7819 | 0.028795 | 1.5158 | -0.99784 | 0.524
24.5273 | 0.029124 | 1.4083 | -0.99619 | 0.525
25.5455 | 0.013011 | 1.3668 | -0.99685 | 0.526
24.6546 | -0.002116 | 1.3165 | -0.99619 | 0.527
24.7819 | 0.000844 | 1.3234 | -0.99718 | 0.528
24.1452 | 0.03011 | 1.352 | -0.99718 | 0.529
24.5273 | 0.027151 | 1.4444 | -0.99849 | 0.53
25.0365 | -0.006062 | 1.5283 | -0.99685 | 0.531
25.4182 | 0.026493 | 1.6559 | -0.99488 | 0.532
24.5273 | 0.019587 | 1.7476 | -0.99652 | 0.533
25.4182 | 0.001501 | 1.8196 | -0.99882 | 0.534
23.763 | 0.031426 | 1.8851 | -0.99816 | 0.535
24.0178 | 0.032412 | 1.888 | -0.99816 | 0.536
24.7819 | 0.004132 | 1.8703 | -0.99816 | 0.537
24.6546 | 0.03011 | 1.793 | -0.99849 | 0.538
24.3999 | 0.025178 | 1.7088 | -0.99751 | 0.539
24.6546 | -0.007377 | 1.5944 | -0.99652 | 0.54
24.3999 | 0.020574 | 1.4849 | -0.99619 | 0.541
24.1452 | 0.028795 | 1.4089 | -0.99488 | 0.542
24.7819 | -0.007048 | 1.3402 | -0.99652 | 0.543
24.3999 | 0.015641 | 1.3119 | -0.99488 | 0.544
24.9092 | 0.012024 | 1.328 | -0.99521 | 0.545
24.9092 | -0.001129 | 1.3803 | -0.99849 | 0.546
24.3999 | 0.029781 | 1.4684 | -0.99553 | 0.547
24.6546 | 0.01038 | 1.5671 | -0.99619 | 0.548
24.2726 | 0.004132 | 1.6901 | -0.99751 | 0.549
25.0365 | 0.019259 | 1.767 | -0.99619 | 0.55
23.8905 | 0.016957 | 1.8433 | -0.99619 | 0.551
23.6356 | -0.004089 | 1.8861 | -0.99652 | 0.552
26.1814 | 0.024191 | 1.8811 | -0.99652 | 0.553
24.2726 | 0.026164 | 1.8571 | -0.99488 | 0.554
24.7819 | 0.016299 | 1.7647 | -0.99455 | 0.555
24.9092 | 0.021232 | 1.6763 | -0.99685 | 0.556
24.1452 | 0.029781 | 1.5533 | -0.99751 | 0.557
24.3999 | -0.006062 | 1.4569 | -0.99553 | 0.558
25.1638 | 0.027808 | 1.3787 | -0.99718 | 0.559
24.6546 | 0.03011 | 1.3247 | -0.99751 | 0.56
24.6546 | -0.002445 | 1.3172 | -0.99784 | 0.561
25.4182 | 0.007421 | 1.3359 | -0.99586 | 0.562
25.0365 | 0.031426 | 1.4099 | -0.99521 | 0.563
25.0365 | 0.031097 | 1.4925 | -0.99751 | 0.564
24.9092 | 0.000515 | 1.601 | -0.99751 | 0.565
25.6727 | 0.032083 | 1.721 | -0.99685 | 0.566
23.763 | 0.00183 | 1.7986 | -0.99586 | 0.567
24.6546 | 0.026164 | 1.868 | -0.99521 | 0.568
24.9092 | 0.028466 | 1.8936 | -0.99586 | 0.569
24.2726 | 0.002817 | 1.8772 | -0.99652 | 0.57
25.0365 | -0.001787 | 1.8236 | -0.99488 | 0.571
25.5455 | 0.026822 | 1.7374 | -0.99685 | 0.572
25.1638 | -0.00376 | 1.6348 | -0.99685 | 0.573
23.8905 | -0.007377 | 1.5138 | -0.99586 | 0.574
24.2726 | 0.025178 | 1.4329 | -0.99619 | 0.575
23.6356 | 0.010051 | 1.3599 | -0.99652 | 0.576
23.3807 | -0.007706 | 1.3129 | -0.99553 | 0.577
25.1638 | 0.028795 | 1.3201 | -0.99619 | 0.578
25.4182 | 0.00183 | 1.3458 | -0.99586 | 0.579
24.6546 | -0.002116 | 1.4385 | -0.99652 | 0.58
24.5273 | 0.03011 | 1.5263 | -0.99652 | 0.581
25.0365 | 0.005447 | 1.6516 | -0.99521 | 0.582
24.0178 | -0.00672 | 1.7424 | -0.99685 | 0.583
25.1638 | 0.025178 | 1.818 | -0.99948 | 0.584
24.9092 | 0.008407 | 1.8792 | -0.99488 | 0.585
24.9092 | -0.00672 | 1.8851 | -0.99488 | 0.586
26.1814 | 0.028137 | 1.8683 | -0.99751 | 0.587
24.7819 | 0.012682 | 1.7924 | -0.99619 | 0.588
24.5273 | -0.006391 | 1.7055 | -0.99751 | 0.589
24.5273 | -0.000472 | 1.5559 | -0.99751 | 0.59
24.1452 | 0.014984 | 1.4859 | -0.99718 | 0.591
24.6546 | -0.005733 | 1.4079 | -0.99849 | 0.592
24.6546 | -0.003102 | 1.3415 | -0.99816 | 0.593
24.1452 | 0.014326 | 1.3122 | -0.99619 | 0.594
25.4182 | -0.007706 | 1.3257 | -0.99685 | 0.595
23.763 | 0.024849 | 1.3803 | -0.99553 | 0.596
24.1452 | 0.016299 | 1.4671 | -0.99751 | 0.597
23.763 | 0.01038 | 1.5684 | -0.99553 | 0.598
24.2726 | 0.019259 | 1.6861 | -0.99849 | 0.599
24.9092 | 0.029453 | 1.768 | -0.99784 | 0.6
25.1638 | -0.005075 | 1.841 | -0.99521 | 0.601
25.1638 | 0.031754 | 1.8877 | -0.99849 | 0.602
24.3999 | -0.001129 | 1.8801 | -0.99553 | 0.603
23.5082 | 0.00479 | 1.8522 | -0.99652 | 0.604
24.5273 | 0.014326 | 1.7608 | -0.99586 | 0.605
25.4182 | 0.030439 | 1.6766 | -0.99619 | 0.606
24.6546 | 0.000844 | 1.5516 | -0.99849 | 0.607
25.0365 | 0.008736 | 1.4543 | -0.99553 | 0.608
25.0365 | 0.029781 | 1.3803 | -0.99718 | 0.609
25.291 | -0.002445 | 1.3198 | -0.99685 | 0.61
23.763 | 0.007749 | 1.3136 | -0.99685 | 0.611
25.1638 | 0.026493 | 1.333 | -0.99718 | 0.612
25.0365 | 0.001501 | 1.4096 | -0.99619 | 0.613
23.8905 | -0.005075 | 1.4931 | -0.99586 | 0.614
24.7819 | 0.027808 | 1.6059 | -0.99652 | 0.615
24.6546 | 0.012353 | 1.7167 | -0.99521 | 0.616
24.9092 | 0.004132 | 1.7966 | -0.99718 | 0.617
24.9092 | 0.028466 | 1.8627 | -0.99553 | 0.618
24.6546 | 0.013668 | 1.8903 | -0.99553 | 0.619
23.5082 | -0.007706 | 1.8746 | -0.99422 | 0.62
24.6546 | 0.019587 | 1.8233 | -0.99619 | 0.621
24.1452 | 0.029124 | 1.7378 | -0.99619 | 0.622
24.6546 | -0.008364 | 1.6371 | -0.99751 | 0.623
24.7819 | 0.013668 | 1.5151 | -0.99915 | 0.624
24.7819 | 0.028466 | 1.4349 | -0.99586 | 0.625
24.2726 | -0.005733 | 1.3596 | -0.99816 | 0.626
24.1452 | 0.016957 | 1.3155 | -0.99685 | 0.627
24.6546 | 0.027808 | 1.3228 | -0.99619 | 0.628
25.0365 | -0.007048 | 1.3468 | -0.99586 | 0.629
24.2726 | 0.012353 | 1.4392 | -0.99718 | 0.63
24.3999 | 0.031754 | 1.527 | -0.99455 | 0.631
24.1452 | 0.007421 | 1.6503 | -0.99652 | 0.632
25.4182 | 0.012353 | 1.747 | -0.99488 | 0.633
24.3999 | 0.029781 | 1.8256 | -0.99784 | 0.634
24.5273 | 0.003474 | 1.8825 | -0.99553 | 0.635
24.6546 | 0.009722 | 1.8894 | -0.99553 | 0.636
24.2726 | 0.031097 | 1.8719 | -0.99521 | 0.637
25.1638 | -0.001787 | 1.7907 | -0.99784 | 0.638
25.291 | -0.006391 | 1.7095 | -0.99652 | 0.639
25.5455 | 0.025178 | 1.5987 | -0.99553 | 0.64
25.6727 | 0.012024 | 1.4872 | -0.99488 | 0.641
24.7819 | -0.009679 | 1.4079 | -0.99553 | 0.642
24.7819 | 0.025178 | 1.3402 | -0.99619 | 0.643
24.7819 | 0.005776 | 1.3122 | -0.99718 | 0.644
24.5273 | -0.008035 | 1.3267 | -0.99685 | 0.645
24.7819 | 0.028795 | 1.3813 | -0.99718 | 0.646
25.1638 | 0.006763 | 1.4678 | -0.99849 | 0.647
24.6546 | 0.020245 | 1.571 | -0.99619 | 0.648
24.2726 | 0.022218 | 1.6881 | -0.99619 | 0.649
24.5273 | 0.029124 | 1.7693 | -0.99356 | 0.65
25.1638 | -0.005733 | 1.8417 | -0.99652 | 0.651
25.1638 | 0.019587 | 1.8871 | -0.99751 | 0.652
25.1638 | 0.003803 | 1.8811 | -0.99652 | 0.653
24.7819 | -0.008364 | 1.8542 | -0.99323 | 0.654
25.0365 | -0.007377 | 1.7384 | -0.99685 | 0.655
25.4182 | 0.024191 | 1.6796 | -0.99685 | 0.656
24.7819 | -0.00935 | 1.5457 | -0.99521 | 0.657
24.7819 | 0.026822 | 1.4517 | -0.99685 | 0.658
24.6546 | 0.028466 | 1.3846 | -0.99488 | 0.659
24.3999 | -0.008693 | 1.3192 | -0.99521 | 0.66
24.6546 | 0.013011 | 1.3155 | -0.99488 | 0.661
24.7819 | 0.019587 | 1.3353 | -0.99553 | 0.662
24.0178 | -0.004746 | 1.4106 | -0.99619 | 0.663
25.5455 | -0.006062 | 1.4918 | -0.99718 | 0.664
25.0365 | 0.032412 | 1.6085 | -0.99619 | 0.665
24.7819 | 0.003146 | 1.719 | -0.99718 | 0.666
24.5273 | 0.022547 | 1.8012 | -0.99718 | 0.667
24.9092 | 0.031754 | 1.865 | -0.99652 | 0.668
24.9092 | 0.000186 | 1.8907 | -0.99652 | 0.669
24.5273 | 0.006105 | 1.8752 | -0.99784 | 0.67
24.9092 | 0.031097 | 1.8226 | -0.99685 | 0.671
24.6546 | 0.003474 | 1.7348 | -0.99619 | 0.672
24.9092 | -0.00935 | 1.6368 | -0.99586 | 0.673
23.8905 | 0.021232 | 1.5145 | -1.0001 | 0.674
25.1638 | 0.015313 | 1.4333 | -0.99882 | 0.675
25.4182 | -0.00935 | 1.3599 | -0.99685 | 0.676
24.2726 | 0.020574 | 1.3152 | -0.99521 | 0.677
25.0365 | 0.014326 | 1.3218 | -0.99652 | 0.678
25.5455 | -0.007048 | 1.3455 | -0.99849 | 0.679
24.7819 | 0.025178 | 1.4408 | -0.99619 | 0.68
24.1452 | 0.016628 | 1.5273 | -0.99488 | 0.681
25.6727 | -0.006062 | 1.6516 | -0.99521 | 0.682
24.3999 | 0.030439 | 1.7486 | -0.99816 | 0.683
25.4182 | -0.006062 | 1.8279 | -0.99652 | 0.684
25.5455 | -0.00672 | 1.8782 | -0.99685 | 0.685
24.7819 | 0.022547 | 1.8864 | -0.99685 | 0.686
24.9092 | 0.009394 | 1.8686 | -0.99455 | 0.687
26.1814 | -0.009021 | 1.791 | -0.99586 | 0.688
25.1638 | 0.019916 | 1.7059 | -0.99652 | 0.689
25.1638 | 0.028137 | 1.5977 | -0.99652 | 0.69
24.3999 | -0.006062 | 1.4849 | -0.99652 | 0.691
24.1452 | 0.013011 | 1.4076 | -0.99685 | 0.692
25.0365 | 0.016957 | 1.3402 | -0.99521 | 0.693
25.6727 | -0.007706 | 1.3119 | -0.99751 | 0.694
24.5273 | 0.017614 | 1.3267 | -0.99586 | 0.695
24.9092 | 0.027808 | 1.3806 | -0.99553 | 0.696
25.0365 | -0.002116 | 1.4678 | -0.99619 | 0.697
23.6356 | 0.032083 | 1.5724 | -0.99784 | 0.698
24.9092 | 0.020245 | 1.6901 | -0.99422 | 0.699
25.6727 | -0.004746 | 1.77 | -0.99619 | 0.7
24.5273 | 0.032741 | 1.8469 | -0.99553 | 0.701
25.1638 | 0.006434 | 1.89 | -0.99685 | 0.702
25.4182 | -0.007048 | 1.8818 | -0.99816 | 0.703
24.5273 | 0.029453 | 1.8555 | -0.99685 | 0.704
24.0178 | 0.000515 | 1.7601 | -0.99685 | 0.705
24.6546 | -0.005075 | 1.6753 | -0.99553 | 0.706
23.8905 | 0.020245 | 1.55 | -0.99685 | 0.707
23.2533 | 0.003146 | 1.4533 | -0.99882 | 0.708
24.2726 | -0.002445 | 1.3829 | -0.99652 | 0.709
24.3999 | 0.000186 | 1.3231 | -0.99488 | 0.71
25.9271 | 0.029453 | 1.3175 | -0.99652 | 0.711
24.7819 | 0.003803 | 1.3343 | -0.99882 | 0.712
24.5273 | 0.028137 | 1.4148 | -0.99915 | 0.713
24.5273 | 0.025178 | 1.4957 | -0.99619 | 0.714
25.5455 | 0.006105 | 1.6075 | -0.99652 | 0.715
24.1452 | -0.004746 | 1.7174 | -0.99586 | 0.716
24.7819 | 0.031097 | 1.7993 | -0.99553 | 0.717
24.7819 | 0.011367 | 1.864 | -0.99751 | 0.718
24.1452 | -0.007706 | 1.891 | -0.99586 | 0.719
24.7819 | 0.014984 | 1.8825 | -0.99422 | 0.72
24.9092 | 0.002488 | 1.8239 | -0.99553 | 0.721
23.763 | -0.008364 | 1.7368 | -0.99751 | 0.722
24.7819 | 0.027151 | 1.6385 | -0.99685 | 0.723
24.5273 | 0.029781 | 1.5211 | -0.99455 | 0.724
24.9092 | -0.004089 | 1.4375 | -0.99521 | 0.725
24.7819 | 0.017943 | 1.3576 | -0.99652 | 0.726
24.6546 | 0.013997 | 1.3185 | -0.99619 | 0.727
24.7819 | -0.004089 | 1.3231 | -0.99915 | 0.728
24.9092 | 0.029453 | 1.3504 | -0.99652 | 0.729
24.0178 | -0.005075 | 1.4464 | -0.99586 | 0.73
24.0178 | -0.004418 | 1.528 | -0.99553 | 0.731
25.0365 | 0.026822 | 1.6533 | -0.99652 | 0.732
25.6727 | 0.013997 | 1.748 | -0.99652 | 0.733
24.7819 | 0.005119 | 1.8193 | -0.99652 | 0.734
22.6157 | -0.000143 | 1.8792 | -0.99751 | 0.735
24.9092 | -0.003102 | 1.8884 | -0.99718 | 0.736
24.1452 | -0.003431 | 1.8693 | -0.99652 | 0.737
24.5273 | 0.030439 | 1.792 | -0.99751 | 0.738
24.6546 | 0.002488 | 1.7062 | -0.99685 | 0.739
24.6546 | -0.008693 | 1.5954 | -0.99652 | 0.74
25.9271 | 0.016628 | 1.4869 | -0.99751 | 0.741
24.6546 | 0.013997 | 1.4066 | -0.99784 | 0.742
24.3999 | 0.013997 | 1.3468 | -0.99619 | 0.743
24.6546 | -0.001458 | 1.3162 | -0.99816 | 0.744
25.0365 | 0.031754 | 1.331 | -0.99553 | 0.745
24.0178 | -0.006062 | 1.3816 | -0.99652 | 0.746
24.6546 | 0.02452 | 1.4704 | -0.99816 | 0.747
25.0365 | 0.020245 | 1.5697 | -0.99553 | 0.748
25.4182 | -0.004418 | 1.6914 | -0.99586 | 0.749
24.9092 | 0.027151 | 1.7733 | -0.99816 | 0.75
24.9092 | 0.020245 | 1.8476 | -0.99521 | 0.751
24.0178 | -0.005404 | 1.8917 | -0.99652 | 0.752
25.291 | 0.025178 | 1.8857 | -0.99488 | 0.753
24.6546 | -0.004746 | 1.8568 | -0.99784 | 0.754
24.9092 | -0.007048 | 1.7641 | -0.99751 | 0.755
25.1638 | 0.029781 | 1.6753 | -0.99619 | 0.756
24.1452 | 0.014326 | 1.5523 | -0.99586 | 0.757
23.763 | -0.008035 | 1.4569 | -0.99718 | 0.758
24.1452 | 0.029781 | 1.3813 | -0.99849 | 0.759
25.291 | 0.029453 | 1.327 | -0.99718 | 0.76
24.6546 | -0.007706 | 1.3182 | -0.99718 | 0.761
23.8905 | 0.013997 | 1.3369 | -0.99422 | 0.762
25.291 | 0.016299 | 1.4132 | -0.99586 | 0.763
24.5273 | 0.013997 | 1.4951 | -0.99619 | 0.764
25.291 | 0.020903 | 1.6115 | -0.99586 | 0.765
24.6546 | 0.002817 | 1.7263 | -0.99685 | 0.766
24.6546 | -0.001787 | 1.7983 | -0.99521 | 0.767
24.6546 | 0.016628 | 1.865 | -0.99521 | 0.768
24.0178 | 0.031426 | 1.8949 | -0.99586 | 0.769
24.7819 | -0.001787 | 1.8795 | -0.99619 | 0.77
24.9092 | 0.008736 | 1.8259 | -0.99619 | 0.771
25.1638 | 0.03011 | 1.7381 | -0.99718 | 0.772
26.0542 | -0.00376 | 1.6378 | -0.99849 | 0.773
25.1638 | -0.00935 | 1.5168 | -0.99718 | 0.774
24.2726 | 0.019259 | 1.4365 | -0.99619 | 0.775
24.9092 | -0.009679 | 1.3553 | -0.99751 | 0.776
24.5273 | -0.007048 | 1.3132 | -0.99784 | 0.777
24.1452 | 0.026164 | 1.3205 | -0.99521 | 0.778
22.9983 | 0.008407 | 1.3464 | -0.99488 | 0.779
25.0365 | -0.00672 | 1.4398 | -0.99849 | 0.78
24.9092 | 0.030439 | 1.529 | -0.99586 | 0.781
25.1638 | 0.006434 | 1.6536 | -0.99521 | 0.782
24.3999 | -0.005075 | 1.746 | -0.99553 | 0.783
24.6546 | -0.005075 | 1.8147 | -0.99784 | 0.784
25.0365 | 0.007092 | 1.9012 | -0.99685 | 0.785
25.291 | -0.0008 | 1.8828 | -0.99455 | 0.786
24.2726 | 0.025507 | 1.8677 | -0.99553 | 0.787
24.7819 | 0.023534 | 1.793 | -0.99882 | 0.788
24.5273 | -0.008364 | 1.7059 | -0.99652 | 0.789
25.291 | 0.018601 | 1.596 | -0.99751 | 0.79
24.6546 | 0.02748 | 1.4855 | -0.99751 | 0.791
25.291 | -0.005404 | 1.4063 | -0.99652 | 0.792
24.3999 | 0.022547 | 1.3399 | -0.99685 | 0.793
23.763 | 0.028137 | 1.3162 | -0.99718 | 0.794
24.2726 | -0.004418 | 1.3284 | -0.99586 | 0.795
24.6546 | 0.013011 | 1.381 | -0.99619 | 0.796
24.1452 | 0.014984 | 1.4698 | -0.99816 | 0.797
24.7819 | -0.005404 | 1.5658 | -0.99882 | 0.798
24.1452 | 0.022876 | 1.6907 | -0.99685 | 0.799
24.6546 | 0.015313 | 1.7726 | -0.99882 | 0.8
24.2726 | -0.003431 | 1.8456 | -0.99652 | 0.801
24.6546 | 0.018272 | 1.8887 | -0.99882 | 0.802
24.7819 | 0.023862 | 1.8841 | -0.99586 | 0.803
24.6546 | -0.004746 | 1.8558 | -0.99586 | 0.804
24.3999 | 0.022876 | 1.7628 | -0.99685 | 0.805
25.4182 | 0.011367 | 1.6759 | -0.99619 | 0.806
24.2726 | -0.008364 | 1.5493 | -0.99488 | 0.807
24.2726 | 0.01334 | 1.4566 | -0.99685 | 0.808
24.5273 | 0.029453 | 1.3836 | -0.99652 | 0.809
23.6356 | -0.004746 | 1.3228 | -0.99455 | 0.81
24.6546 | 0.027151 | 1.3182 | -0.99718 | 0.811
25.5455 | 0.029781 | 1.3372 | -0.99652 | 0.812
24.3999 | -0.007048 | 1.4148 | -0.99685 | 0.813
25.291 | 0.016957 | 1.4994 | -0.99816 | 0.814
23.6356 | 0.030439 | 1.6112 | -0.99751 | 0.815
24.0178 | 0.000515 | 1.7223 | -0.99718 | 0.816
24.6546 | 0.011695 | 1.8016 | -0.99751 | 0.817
24.3999 | 0.027151 | 1.8686 | -0.99652 | 0.818
24.7819 | -0.000143 | 1.8923 | -0.99553 | 0.819
24.0178 | -0.005075 | 1.8759 | -0.99849 | 0.82
24.5273 | 0.031426 | 1.8233 | -0.99751 | 0.821
23.8905 | 0.01334 | 1.7364 | -0.99915 | 0.822
25.1638 | -0.005733 | 1.6358 | -0.99718 | 0.823
25.291 | -0.001458 | 1.5181 | -0.99586 | 0.824
24.2726 | 0.013668 | 1.4329 | -0.99553 | 0.825
24.5273 | 0.019587 | 1.357 | -0.99652 | 0.826
24.6546 | 0.022218 | 1.3165 | -0.99553 | 0.827
26.0542 | 0.003803 | 1.3221 | -0.99652 | 0.828
24.3999 | 0.01038 | 1.3491 | -0.99718 | 0.829
24.2726 | 0.016299 | 1.4451 | -0.99652 | 0.83
24.5273 | -0.003102 | 1.529 | -0.99685 | 0.831
24.5273 | 0.006434 | 1.6539 | -0.99816 | 0.832
24.7819 | 0.031097 | 1.7483 | -0.99685 | 0.833
24.2726 | 0.032412 | 1.8206 | -0.99521 | 0.834
25.0365 | -0.0008 | 1.8808 | -0.99455 | 0.835
24.9092 | 0.021889 | 1.891 | -0.99619 | 0.836
25.291 | -0.006062 | 1.8706 | -0.99586 | 0.837
24.3999 | -0.008035 | 1.7927 | -0.99356 | 0.838
25.1638 | 0.017614 | 1.7072 | -0.99718 | 0.839
25.9271 | -0.001458 | 1.5904 | -0.99652 | 0.84
25.0365 | 0.020903 | 1.4786 | -0.99553 | 0.841
25.6727 | 0.020245 | 1.4079 | -0.99586 | 0.842
25.9271 | 0.026164 | 1.3438 | -0.99685 | 0.843
24.9092 | -0.004418 | 1.3145 | -0.99553 | 0.844
24.1452 | 0.027808 | 1.3307 | -0.99849 | 0.845
24.7819 | 0.012353 | 1.3852 | -0.99455 | 0.846
25.291 | -0.001787 | 1.4688 | -0.99816 | 0.847
24.7819 | 0.017286 | 1.5763 | -0.99751 | 0.848
24.6546 | 0.000186 | 1.6937 | -0.99586 | 0.849
24.1452 | 0.032741 | 1.818 | -0.99718 | 0.85
24.2726 | 0.029124 | 1.8463 | -0.99455 | 0.851
25.1638 | 0.018272 | 1.8857 | -0.99619 | 0.852
25.4182 | 0.014984 | 1.8801 | -0.99553 | 0.853
24.3999 | 0.019916 | 1.8561 | -0.99718 | 0.854
24.7819 | -0.007377 | 1.7565 | -0.99751 | 0.855
24.7819 | 0.012353 | 1.6736 | -0.99685 | 0.856
25.1638 | 0.03011 | 1.549 | -0.99784 | 0.857
25.291 | 0.009394 | 1.4573 | -0.99652 | 0.858
25.291 | 0.017943 | 1.3787 | -0.99619 | 0.859
23.763 | 0.025835 | 1.3244 | -0.99586 | 0.86
24.5273 | 0.011367 | 1.3182 | -0.99619 | 0.861
23.8905 | 0.002488 | 1.3363 | -0.99751 | 0.862
24.1452 | 0.028466 | 1.4165 | -0.99422 | 0.863
25.5455 | 0.030768 | 1.498 | -0.99488 | 0.864
24.6546 | -0.002445 | 1.6082 | -0.99751 | 0.865
24.3999 | 0.004461 | 1.7279 | -0.99718 | 0.866
25.1638 | -0.004746 | 1.8025 | -0.99619 | 0.867
24.5273 | 0.032412 | 1.8713 | -0.99521 | 0.868
25.291 | 0.017943 | 1.8949 | -0.99553 | 0.869
24.6546 | -0.006391 | 1.8788 | -0.99685 | 0.87
25.1638 | 0.026164 | 1.8249 | -0.99619 | 0.871
24.3999 | 0.013997 | 1.7378 | -0.99586 | 0.872
25.0365 | -0.004418 | 1.6355 | -0.99685 | 0.873
24.5273 | -0.006062 | 1.5191 | -0.99849 | 0.874
24.6546 | 0.023534 | 1.4385 | -0.99586 | 0.875
24.9092 | 0.01893 | 1.3563 | -0.99619 | 0.876
23.6356 | 0.023534 | 1.3159 | -0.99718 | 0.877
24.5273 | -0.000472 | 1.3221 | -0.99488 | 0.878
24.9092 | -0.005075 | 1.3491 | -0.99849 | 0.879
24.1452 | 0.022876 | 1.4431 | -0.99685 | 0.88
24.7819 | -0.007377 | 1.5322 | -0.99685 | 0.881
24.6546 | -0.003431 | 1.6509 | -0.99586 | 0.882
24.0178 | 0.031426 | 1.7509 | -0.99652 | 0.883
24.7819 | 0.032083 | 1.8229 | -0.99751 | 0.884
25.0365 | -0.005733 | 1.8844 | -0.99586 | 0.885
23.8905 | 0.028137 | 1.891 | -0.99652 | 0.886
24.3999 | 0.010709 | 1.8723 | -0.99389 | 0.887
24.1452 | -0.007048 | 1.7943 | -0.99619 | 0.888
25.4182 | 0.028795 | 1.7062 | -0.99586 | 0.889
24.6546 | 0.004132 | 1.596 | -0.99685 | 0.89
25.6727 | -0.001458 | 1.4832 | -0.99586 | 0.891
25.1638 | 0.02748 | 1.4076 | -0.99553 | 0.892
24.6546 | 0.004461 | 1.3412 | -0.99849 | 0.893
23.6356 | 0.007092 | 1.3159 | -0.99553 | 0.894
23.6356 | 0.029124 | 1.3303 | -0.99652 | 0.895
24.5273 | -0.000472 | 1.3843 | -0.99685 | 0.896
25.291 | -0.004089 | 1.4701 | -0.99586 | 0.897
24.0178 | 0.031097 | 1.5717 | -0.99619 | 0.898
24.3999 | 0.003146 | 1.6924 | -0.99553 | 0.899
24.7819 | 0.015641 | 1.7756 | -0.99619 | 0.9
24.7819 | 0.031426 | 1.8496 | -0.99553 | 0.901
25.1638 | 0.002159 | 1.891 | -0.99652 | 0.902
25.0365 | 0.014326 | 1.8838 | -0.99751 | 0.903
24.1452 | 0.020574 | 1.8591 | -0.99586 | 0.904
24.3999 | -0.0008 | 1.7621 | -0.99718 | 0.905
24.0178 | 0.006763 | 1.6756 | -0.99553 | 0.906
23.1258 | 0.026493 | 1.553 | -0.99586 | 0.907
24.5273 | -0.009021 | 1.4536 | -0.99652 | 0.908
24.3999 | -0.001787 | 1.381 | -0.99685 | 0.909
24.3999 | -0.008693 | 1.3159 | -0.99619 | 0.91
25.5455 | 0.006105 | 1.3159 | -0.99784 | 0.911
24.9092 | -0.007377 | 1.3339 | -0.99751 | 0.912
24.3999 | 0.02748 | 1.4145 | -0.99718 | 0.913
23.8905 | 0.006763 | 1.4967 | -0.99816 | 0.914
24.0178 | 0.028795 | 1.6641 | -0.99586 | 0.915
24.9092 | 0.032083 | 1.7177 | -0.99521 | 0.916
24.6546 | -0.003431 | 1.797 | -0.99751 | 0.917
23.3807 | 0.025835 | 1.8654 | -0.99586 | 0.918
24.1452 | 0.014326 | 1.8907 | -0.99718 | 0.919
25.1638 | -0.007048 | 1.8742 | -0.99652 | 0.92
24.0178 | 0.019916 | 1.821 | -0.99553 | 0.921
25.5455 | 0.029124 | 1.7351 | -0.99553 | 0.922
24.3999 | -0.008693 | 1.6342 | -0.99619 | 0.923
24.0178 | -0.007377 | 1.5181 | -0.99718 | 0.924
25.291 | 0.012024 | 1.4287 | -0.99718 | 0.925
24.3999 | -0.007048 | 1.357 | -0.99652 | 0.926
25.1638 | 0.008407 | 1.3132 | -0.99816 | 0.927
24.6546 | 0.029124 | 1.3208 | -0.99784 | 0.928
24.0178 | -0.005733 | 1.3474 | -0.99652 | 0.929
24.5273 | 0.03011 | 1.4444 | -0.99586 | 0.93
24.7819 | 0.019259 | 1.5296 | -0.99455 | 0.931
24.7819 | 0.000186 | 1.6565 | -0.99751 | 0.932
24.7819 | 0.033399 | 1.7522 | -0.99784 | 0.933
25.291 | -0.004089 | 1.8285 | -0.99422 | 0.934
24.9092 | 0.016628 | 1.8844 | -0.99586 | 0.935
24.5273 | 0.031097 | 1.89 | -0.99816 | 0.936
24.1452 | 0.003474 | 1.8709 | -0.99816 | 0.937
23.6356 | -0.001787 | 1.7914 | -0.99685 | 0.938
23.8905 | 0.014655 | 1.7032 | -0.99488 | 0.939
24.6546 | 0.00479 | 1.5954 | -0.99784 | 0.94
24.7819 | 0.00183 | 1.4832 | -0.99685 | 0.941
25.1638 | 0.028795 | 1.4063 | -0.99718 | 0.942
25.291 | 0.000844 | 1.3399 | -0.99455 | 0.943
24.1452 | -0.000143 | 1.3145 | -0.99816 | 0.944
24.2726 | 0.029124 | 1.329 | -0.99685 | 0.945
24.6546 | 0.006105 | 1.3833 | -0.99685 | 0.946
24.9092 | 0.001173 | 1.4698 | -0.99553 | 0.947
24.1452 | 0.029781 | 1.5704 | -0.99751 | 0.948
25.4182 | 0.007749 | 1.6917 | -0.99718 | 0.949
24.5273 | 0.002488 | 1.7736 | -0.99619 | 0.95
25.0365 | 0.016957 | 1.8509 | -0.99784 | 0.951
24.1452 | 0.001501 | 1.891 | -0.99685 | 0.952
24.9092 | 0.015313 | 1.8844 | -0.99619 | 0.953
24.9092 | 0.000844 | 1.8581 | -0.99455 | 0.954
23.8905 | 0.00479 | 1.7618 | -0.99553 | 0.955
24.6546 | -0.002773 | 1.6746 | -0.99685 | 0.956
25.291 | 0.029124 | 1.5487 | -0.99652 | 0.957
22.7433 | -0.008035 | 1.4527 | -0.99553 | 0.958
24.1452 | -0.006391 | 1.3803 | -0.99652 | 0.959
24.2726 | 0.021561 | 1.3231 | -0.99751 | 0.96
24.7819 | 0.001173 | 1.3155 | -0.99718 | 0.961
24.1452 | -0.004418 | 1.3343 | -0.99586 | 0.962
25.291 | 0.03011 | 1.4139 | -0.99455 | 0.963
25.4182 | 0.010709 | 1.4984 | -0.99816 | 0.964
24.5273 | 0.002817 | 1.6121 | -0.99586 | 0.965
25.0365 | 0.031754 | 1.7233 | -0.99521 | 0.966
25.291 | 0.004461 | 1.8009 | -0.99553 | 0.967
24.5273 | -0.001129 | 1.864 | -0.99784 | 0.968
26.3085 | 0.031754 | 1.893 | -0.99488 | 0.969
23.8905 | 0.000186 | 1.8762 | -0.99816 | 0.97
23.8905 | 0.004461 | 1.8206 | -0.99915 | 0.971
25.4182 | 0.02748 | 1.7355 | -0.99849 | 0.972
25.0365 | 0.003474 | 1.6358 | -0.99586 | 0.973
24.1452 | -0.010008 | 1.5138 | -0.99553 | 0.974
25.7999 | 0.02452 | 1.4326 | -0.99849 | 0.975
24.2726 | -0.008364 | 1.355 | -0.99685 | 0.976
24.2726 | 0.001173 | 1.3126 | -0.99784 | 0.977
25.1638 | 0.026493 | 1.3218 | -0.99718 | 0.978
25.1638 | 0.000515 | 1.3487 | -0.99685 | 0.979
24.0178 | 0.029453 | 1.4704 | -0.99553 | 0.98
23.763 | 0.030768 | 1.5309 | -0.99553 | 0.981
25.0365 | -0.000143 | 1.6559 | -0.99816 | 0.982
25.291 | -0.001129 | 1.7463 | -0.99751 | 0.983
24.3999 | 0.001173 | 1.8157 | -0.99488 | 0.984
24.9092 | 0.003803 | 1.8815 | -0.99652 | 0.985
24.0178 | 0.013997 | 1.8867 | -0.99521 | 0.986
24.5273 | 0.029781 | 1.869 | -0.99718 | 0.987
25.0365 | -0.007377 | 1.7864 | -0.99586 | 0.988
24.5273 | -0.00672 | 1.7039 | -0.99553 | 0.989
23.6356 | 0.026822 | 1.5927 | -0.99619 | 0.99
24.1452 | 0.001501 | 1.4823 | -0.99652 | 0.991
24.3999 | -0.006391 | 1.403 | -0.99652 | 0.992
25.7999 | 0.028466 | 1.3395 | -0.99553 | 0.993
24.2726 | 0.02452 | 1.3165 | -0.99521 | 0.994
24.5273 | 0.024191 | 1.3297 | -0.99488 | 0.995
24.3999 | 0.029781 | 1.3866 | -0.99521 | 0.996
25.5455 | 0.003146 | 1.4717 | -0.99455 | 0.997
24.5273 | 0.000844 | 1.5714 | -0.99455 | 0.998
24.3999 | 0.026822 | 1.6963 | -0.99685 | 0.999
25.0365 | 0.000515 | 1.7743 | -0.99718 | 1