## pressure_calibration_1400psi_20
pressure_calibration_1400psi_2015-03-12 13-56.txt
2015-03-12 13-56
Temp (labview C) | Loadcell Voltage | Voltage Solenoid | Voltage Pressure | time | raw | -2.0363
25.291 | -0.013296 | 0.45826 | -2.0363 | 0 | pressure | 1400
24.7819 | -0.027436 | 0.51975 | -2.0363 | 0.003
24.6546 | 0.00183 | 0.56184 | -2.0363 | 0.004
24.0178 | -0.012967 | 0.58322 | -2.0363 | 0.005
26.1814 | -0.000143 | 0.57664 | -2.0363 | 0.006001
25.1638 | -0.038946 | 0.49772 | -2.0363 | 0.007
24.3999 | -0.035328 | 0.42768 | -2.0363 | 0.008
25.5455 | -0.003102 | 0.31718 | -2.0363 | 0.009001
24.7819 | -0.023161 | 0.23794 | -2.0363 | 0.010001
23.1258 | -0.035986 | 0.17447 | -2.0363 | 0.011001
24.9092 | -0.009021 | 0.12876 | -2.0363 | 0.012001
24.7819 | -0.001787 | 0.13534 | -2.0363 | 0.013001
25.4182 | -0.0008 | 0.16197 | -2.0363 | 0.014001
25.4182 | 0.001501 | 0.23925 | -2.0363 | 0.015001
24.7819 | -0.034013 | 0.33396 | -2.0363 | 0.016001
24.3999 | -0.012967 | 0.45661 | -2.0363 | 0.017002
25.6727 | -0.034671 | 0.56677 | -2.0363 | 0.018002
24.3999 | 0.002159 | 0.65063 | -2.0363 | 0.019001
24.9092 | -0.032698 | 0.71935 | -2.0363 | 0.020002
23.8905 | -0.035986 | 0.73941 | -2.0363 | 0.021002
25.4182 | -0.010994 | 0.72659 | -2.0363 | 0.022002
24.5273 | -0.001129 | 0.67332 | -2.0363 | 0.023002
24.7819 | -0.034013 | 0.58552 | -2.0363 | 0.024002
23.8905 | -0.016913 | 0.48686 | -2.0363 | 0.025002
25.291 | 0.000515 | 0.36848 | -2.0363 | 0.026002
25.4182 | -0.015598 | 0.29219 | -2.0363 | 0.027002
24.3999 | -0.035 | 0.21788 | -2.0363 | 0.028003
24.3999 | -0.030067 | 0.18105 | -2.0363 | 0.029003
25.0365 | -0.035 | 0.18401 | -2.0363 | 0.030003
25.4182 | -0.004418 | 0.20867 | -2.0363 | 0.031003
23.763 | -0.014283 | 0.30041 | -2.0363 | 0.032003
24.6546 | -0.035328 | 0.38526 | -2.0363 | 0.033003
24.1452 | 0.002817 | 0.51383 | -2.0363 | 0.034003
23.5082 | -0.018886 | 0.60558 | -2.0363 | 0.035003
25.5455 | -0.03204 | 0.67792 | -2.0363 | 0.036004
24.9092 | 0.002817 | 0.74796 | -2.0363 | 0.037004
26.4356 | -0.013296 | 0.75487 | -2.0363 | 0.038003
25.6727 | -0.007377 | 0.73777 | -2.0363 | 0.039004
24.5273 | -0.012639 | 0.66345 | -2.0363 | 0.040004
25.0365 | -0.034342 | 0.57499 | -2.0363 | 0.041004
25.1638 | 0.001173 | 0.45793 | -2.0363 | 0.042004
25.5455 | -0.028423 | 0.34908 | -2.0363 | 0.043004
23.3807 | -0.016256 | 0.27904 | -2.0363 | 0.044004
25.9271 | -0.036973 | 0.20966 | -2.0363 | 0.045004
25.291 | 0.000844 | 0.18039 | -2.0363 | 0.046004
24.9092 | -0.027765 | 0.1942 | -2.0363 | 0.047005
24.3999 | -0.000472 | 0.25076 | -2.0363 | 0.048005
25.291 | -0.022504 | 0.33889 | -2.0363 | 0.049005
25.9271 | -0.035657 | 0.4359 | -2.0363 | 0.050005
24.7819 | -0.002773 | 0.55888 | -2.0363 | 0.051005
25.6727 | -0.007706 | 0.63977 | -2.0363 | 0.052005
22.8708 | -0.034671 | 0.71278 | -2.0363 | 0.053005
24.6546 | -0.002445 | 0.75618 | -2.0363 | 0.054005
24.6546 | -0.010008 | 0.74829 | -2.0363 | 0.055005
25.5455 | -0.004418 | 0.66509 | -2.0363 | 0.056005
24.1452 | -0.031382 | 0.60919 | -2.0363 | 0.057005
25.0365 | -0.019544 | 0.55165 | -2.0363 | 0.058006
25.5455 | -0.031382 | 0.41913 | -2.0363 | 0.059006
25.291 | -0.022175 | 0.32541 | -2.0363 | 0.060006
24.7819 | 0.000515 | 0.25076 | -2.0363 | 0.061006
26.0542 | -0.022175 | 0.19486 | -2.0363 | 0.062006
24.5273 | -0.033355 | 0.18762 | -2.0363 | 0.063006
24.0178 | 0.002159 | 0.20801 | -2.0363 | 0.064006
25.0365 | -0.020202 | 0.29154 | -2.0363 | 0.065006
24.7819 | -0.000143 | 0.37802 | -2.0363 | 0.066006
24.6546 | -0.023819 | 0.4964 | -2.0363 | 0.067007
24.6546 | -0.031711 | 0.59801 | -2.0363 | 0.068007
24.3999 | 0.00183 | 0.67693 | -2.0363 | 0.069007
23.8905 | -0.008035 | 0.73908 | -2.0363 | 0.070007
25.4182 | -0.033027 | 0.75618 | -2.0363 | 0.071007
24.5273 | -0.004746 | 0.74171 | -2.0363 | 0.072007
25.1638 | 0.002159 | 0.68351 | -2.0363 | 0.073007
23.763 | -0.001129 | 0.59998 | -2.0363 | 0.074007
24.6546 | -0.012639 | 0.50199 | -2.0363 | 0.075007
24.5273 | -0.03204 | 0.38328 | -2.0363 | 0.076007
23.5082 | -0.011981 | 0.29417 | -2.0363 | 0.077007
22.7433 | -0.02908 | 0.21886 | -2.0363 | 0.078008
24.2726 | -0.010666 | 0.18203 | -2.0363 | 0.079008
26.4356 | -0.017242 | 0.19091 | -2.0363 | 0.080008
24.1452 | 0.000515 | 0.22051 | -2.0363 | 0.081008
24.9092 | -0.035 | 0.31357 | -2.0363 | 0.082008
25.7999 | 0.003146 | 0.40466 | -2.0363 | 0.083008
23.8905 | -0.022504 | 0.52929 | -2.0363 | 0.084008
24.6546 | -0.010337 | 0.62432 | -2.0363 | 0.085008
26.5628 | -0.016585 | 0.70225 | -2.0363 | 0.086009
25.5455 | -0.023819 | 0.75125 | -2.0363 | 0.087008
25.0365 | -0.0179 | 0.75421 | -2.0363 | 0.088008
23.6356 | -0.024148 | 0.73415 | -2.0363 | 0.089009
23.5082 | -0.023161 | 0.65194 | -2.0363 | 0.090009
24.6546 | -0.012639 | 0.56381 | -2.0363 | 0.091009
24.5273 | -0.00376 | 0.45201 | -2.0363 | 0.092009
25.5455 | 0.000186 | 0.34875 | -2.0363 | 0.093009
26.0542 | -0.025792 | 0.26556 | -2.0363 | 0.094009
25.1638 | -0.015598 | 0.20571 | -2.0363 | 0.095009
24.7819 | 0.00183 | 0.18433 | -2.0363 | 0.096009
24.1452 | -0.036644 | 0.1988 | -2.0363 | 0.09701
24.5273 | -0.005733 | 0.25734 | -2.0363 | 0.09801
24.7819 | 0.002817 | 0.34612 | -2.0363 | 0.09901
24.1452 | -0.034013 | 0.45004 | -2.0363 | 0.10001
25.5455 | -0.027765 | 0.56349 | -2.0363 | 0.10101
23.3807 | 0.000844 | 0.64471 | -2.0363 | 0.10201
24.9092 | -0.02908 | 0.7187 | -2.0363 | 0.10301
25.0365 | -0.010666 | 0.75388 | -2.0363 | 0.10401
26.1814 | -0.035328 | 0.74599 | -2.0363 | 0.10501
24.5273 | -0.03204 | 0.71541 | -2.0363 | 0.10601
25.4182 | -0.031382 | 0.62004 | -2.0363 | 0.10701
23.8905 | -0.003431 | 0.53422 | -2.0363 | 0.10801
24.9092 | -0.016913 | 0.40794 | -2.0363 | 0.10901
24.5273 | -0.033355 | 0.31751 | -2.0363 | 0.11001
25.5455 | -0.008035 | 0.24188 | -2.0363 | 0.11101
25.291 | -0.007377 | 0.18861 | -2.0363 | 0.11201
23.2533 | -0.033027 | 0.18466 | -2.0363 | 0.11301
25.0365 | -0.036315 | 0.20341 | -2.0363 | 0.11401
24.9092 | -0.025463 | 0.28726 | -2.0363 | 0.11501
24.9092 | 0.001173 | 0.3652 | -2.0363 | 0.11601
25.7999 | -0.010337 | 0.48917 | -2.0363 | 0.11701
24.7819 | -0.000472 | 0.59703 | -2.0363 | 0.11801
24.7819 | -0.030067 | 0.67299 | -2.0363 | 0.11901
24.7819 | -0.013954 | 0.73711 | -2.0363 | 0.12001
25.0365 | -0.035 | 0.76736 | -2.0363 | 0.12101
25.9271 | -0.025463 | 0.73974 | -2.0363 | 0.12201
25.4182 | -0.007048 | 0.68088 | -2.0363 | 0.12301
24.2726 | -0.035986 | 0.59768 | -2.0363 | 0.12401
25.7999 | -0.031382 | 0.48719 | -2.0363 | 0.12501
23.2533 | -0.034342 | 0.36881 | -2.0363 | 0.12601
24.6546 | -0.005404 | 0.29088 | -2.0363 | 0.12701
24.1452 | -0.0179 | 0.21853 | -2.0363 | 0.12801
25.4182 | -0.037959 | 0.1771 | -2.0363 | 0.12901
24.7819 | -0.036315 | 0.18894 | -2.0363 | 0.13001
24.5273 | 0.00183 | 0.21886 | -2.0363 | 0.13101
24.6546 | -0.036315 | 0.31455 | -2.0363 | 0.13201
24.6546 | -0.009021 | 0.40235 | -2.0363 | 0.13301
25.6727 | -0.022504 | 0.51975 | -2.0363 | 0.13401
25.4182 | 0.004132 | 0.61577 | -2.0363 | 0.13501
25.291 | -0.014283 | 0.68844 | -2.0363 | 0.13601
24.6546 | -0.001458 | 0.75158 | -2.0363 | 0.13701
23.5082 | -0.022833 | 0.75553 | -2.0363 | 0.13801
23.8905 | -0.0179 | 0.73612 | -2.0363 | 0.13901
24.3999 | -0.007377 | 0.65063 | -2.0363 | 0.14001
24.1452 | -0.027765 | 0.56579 | -2.0363 | 0.14101
25.7999 | -0.035657 | 0.45267 | -2.0363 | 0.14201
24.6546 | -0.000143 | 0.34218 | -2.0363 | 0.14301
25.291 | -0.012967 | 0.26819 | -2.0363 | 0.14401
24.6546 | -0.036644 | 0.20275 | -2.0363 | 0.14501
25.291 | -0.002445 | 0.18203 | -2.0363 | 0.14601
23.1258 | -0.01494 | 0.1988 | -2.0363 | 0.14702
25.4182 | -0.031711 | 0.25471 | -2.0363 | 0.14802
23.8905 | -0.00935 | 0.34448 | -2.0363 | 0.14901
24.3999 | -0.025463 | 0.45069 | -2.0363 | 0.15002
24.7819 | -0.034342 | 0.5648 | -2.0363 | 0.15102
24.7819 | -0.010337 | 0.64471 | -2.0363 | 0.15202
25.291 | 0.003146 | 0.71903 | -2.0363 | 0.15302
25.0365 | -0.03204 | 0.75848 | -2.0363 | 0.15402
23.6356 | -0.021188 | 0.74632 | -2.0363 | 0.15501
26.0542 | 0.001173 | 0.71541 | -2.0363 | 0.15601
24.0178 | -0.00935 | 0.623 | -2.0363 | 0.15701
23.6356 | -0.036315 | 0.53323 | -2.0363 | 0.15802
24.3999 | -0.003431 | 0.40794 | -2.0363 | 0.15902
24.0178 | -0.012967 | 0.31751 | -2.0363 | 0.16002
25.291 | -0.036973 | 0.24188 | -2.0363 | 0.16102
24.7819 | -0.008693 | 0.18828 | -2.0363 | 0.16202
25.0365 | -0.0179 | 0.18433 | -2.0363 | 0.16302
25.1638 | -0.036315 | 0.20439 | -2.0363 | 0.16402
24.2726 | -0.013954 | 0.28529 | -2.0363 | 0.16502
25.0365 | 0.001173 | 0.3744 | -2.0363 | 0.16602
25.291 | -0.035 | 0.49081 | -2.0363 | 0.16702
24.3999 | -0.002773 | 0.59604 | -2.0363 | 0.16802
25.0365 | -0.02349 | 0.67496 | -2.0363 | 0.16902
25.5455 | -0.031382 | 0.73382 | -2.0363 | 0.17002
24.3999 | -0.010008 | 0.75553 | -2.0363 | 0.17102
25.291 | 0.001501 | 0.74106 | -2.0363 | 0.17202
23.763 | -0.037301 | 0.67858 | -2.0363 | 0.17302
24.7819 | -0.013296 | 0.59078 | -2.0363 | 0.17402
25.1638 | -0.001787 | 0.49246 | -2.0363 | 0.17502
24.9092 | -0.024477 | 0.37243 | -2.0363 | 0.17602
24.3999 | -0.035 | 0.29022 | -2.0363 | 0.17702
23.8905 | -0.0008 | 0.22117 | -2.0363 | 0.17802
26.0542 | -0.005404 | 0.18335 | -2.0363 | 0.17902
25.9271 | -0.036315 | 0.19124 | -2.0363 | 0.18002
25.0365 | 0.002488 | 0.22577 | -2.0363 | 0.18102
24.9092 | -0.022504 | 0.31817 | -2.0363 | 0.18202
23.8905 | -0.035 | 0.404 | -2.0363 | 0.18302
25.291 | -0.006391 | 0.53224 | -2.0363 | 0.18402
24.7819 | -0.02645 | 0.62531 | -2.0363 | 0.18502
23.8905 | -0.017571 | 0.74171 | -2.0363 | 0.18602
25.9271 | 0.002817 | 0.74928 | -2.0363 | 0.18702
23.3807 | 0.002817 | 0.75059 | -2.0363 | 0.18802
24.1452 | -0.028094 | 0.73053 | -2.0363 | 0.18902
24.1452 | -0.009679 | 0.64569 | -2.0363 | 0.19002
24.9092 | -0.019215 | 0.55855 | -2.0363 | 0.19102
24.1452 | -0.024148 | 0.44675 | -2.0363 | 0.19202
23.1258 | -0.038288 | 0.34053 | -2.0363 | 0.19302
23.3807 | -0.001458 | 0.26194 | -2.0363 | 0.19402
24.9092 | -0.02086 | 0.20045 | -2.0363 | 0.19502
25.7999 | -0.037301 | 0.17907 | -2.0363 | 0.19602
25.291 | -0.004418 | 0.1965 | -2.0363 | 0.19702
25.4182 | -0.016585 | 0.25536 | -2.0363 | 0.19802
24.5273 | -0.035657 | 0.34349 | -2.0363 | 0.19902
23.3807 | -0.007706 | 0.44576 | -2.0363 | 0.20002
23.2533 | -0.026779 | 0.56842 | -2.0363 | 0.20102
24.2726 | -0.035986 | 0.64536 | -2.0363 | 0.20202
24.5273 | -0.002445 | 0.71903 | -2.0363 | 0.20302
26.1814 | 0.001173 | 0.75717 | -2.0363 | 0.20402
24.7819 | -0.009021 | 0.74862 | -2.0363 | 0.20502
25.291 | -0.031382 | 0.71442 | -2.0363 | 0.20602
24.0178 | -0.022504 | 0.62169 | -2.0363 | 0.20702
25.1638 | -0.019544 | 0.53159 | -2.0363 | 0.20802
24.6546 | -0.03763 | 0.40367 | -2.0363 | 0.20902
24.6546 | -0.020202 | 0.31554 | -2.0363 | 0.21002
23.8905 | 0.000515 | 0.24188 | -2.0363 | 0.21102
25.291 | -0.022833 | 0.18828 | -2.0363 | 0.21202
24.6546 | -0.034013 | 0.18368 | -2.0363 | 0.21302
24.3999 | 0.001173 | 0.20505 | -2.0363 | 0.21402
24.1452 | -0.021517 | 0.28595 | -2.0363 | 0.21502
23.8905 | -0.022504 | 0.37374 | -2.0363 | 0.21602
24.7819 | -0.000143 | 0.4895 | -2.0363 | 0.21702
23.763 | -0.032698 | 0.59834 | -2.0363 | 0.21802
24.7819 | -0.031711 | 0.67233 | -2.0363 | 0.21902
24.5273 | -0.000143 | 0.73645 | -2.0363 | 0.22002
24.2726 | -0.008364 | 0.75585 | -2.0363 | 0.22102
24.7819 | -0.035 | 0.73908 | -2.0363 | 0.22202
24.9092 | -0.000472 | 0.68022 | -2.0363 | 0.22302
25.5455 | -0.000143 | 0.59407 | -2.0363 | 0.22402
23.6356 | -0.032369 | 0.48752 | -2.0363 | 0.22502
24.1452 | -0.013954 | 0.37342 | -2.0363 | 0.22602
26.1814 | -0.011323 | 0.29121 | -2.0363 | 0.22702
23.6356 | -0.036973 | 0.21821 | -2.0363 | 0.22802
25.1638 | -0.016913 | 0.18138 | -2.0363 | 0.22902
24.3999 | 0.000844 | 0.19124 | -2.0363 | 0.23002
24.7819 | -0.031711 | 0.22708 | -2.0363 | 0.23102
23.1258 | 0.002159 | 0.32245 | -2.0363 | 0.23202
24.9092 | 0.003146 | 0.4086 | -2.0363 | 0.23302
24.9092 | -0.019544 | 0.53257 | -2.0363 | 0.23402
23.763 | -0.016913 | 0.61708 | -2.0363 | 0.23502
23.3807 | 0.000515 | 0.70094 | -2.0363 | 0.23602
24.9092 | -0.02645 | 0.75388 | -2.0363 | 0.23702
24.5273 | -0.035328 | 0.75355 | -2.0363 | 0.23802
23.763 | -0.002773 | 0.73514 | -2.0363 | 0.23902
24.1452 | -0.007706 | 0.65161 | -2.0363 | 0.24002
24.6546 | -0.036315 | 0.56349 | -2.0363 | 0.24102
25.1638 | -0.002116 | 0.44576 | -2.0363 | 0.24202
23.8905 | -0.023161 | 0.34152 | -2.0363 | 0.24302
25.0365 | 0.000515 | 0.27476 | -2.0363 | 0.24402
25.5455 | -0.036973 | 0.2067 | -2.0363 | 0.24502
23.5082 | -0.028752 | 0.18433 | -2.0363 | 0.24602
24.5273 | -0.036973 | 0.19683 | -2.0363 | 0.24702
24.6546 | -0.019544 | 0.25635 | -2.0363 | 0.24802
24.9092 | -0.017242 | 0.34711 | -2.0363 | 0.24902
24.6546 | -0.028094 | 0.44773 | -2.0363 | 0.25002
24.0178 | -0.013625 | 0.6526 | -2.0363 | 0.25202
22.8708 | -0.036315 | 0.67858 | -2.0363 | 0.25202
25.291 | -0.033355 | 0.70423 | -2.0363 | 0.25302
24.5273 | -0.011323 | 0.73843 | -2.0363 | 0.25403
25.9271 | -0.032369 | 0.73284 | -2.0363 | 0.25503
24.5273 | -0.007048 | 0.70752 | -2.0363 | 0.25603
24.3999 | -0.018886 | 0.60755 | -2.0363 | 0.25703
25.291 | -0.005733 | 0.52337 | -2.0363 | 0.25803
23.763 | -0.022504 | 0.39413 | -2.0363 | 0.25903
25.4182 | -0.032698 | 0.30831 | -2.0363 | 0.26003
24.6546 | -0.013625 | 0.23465 | -2.0363 | 0.26103
24.0178 | -0.023161 | 0.18039 | -2.0363 | 0.26203
25.291 | -0.033355 | 0.18105 | -2.0363 | 0.26303
24.6546 | -0.022175 | 0.20176 | -2.0363 | 0.26403
24.6546 | -0.02645 | 0.28036 | -2.0363 | 0.26503
24.9092 | -0.02086 | 0.3721 | -2.0363 | 0.26603
25.291 | -0.035328 | 0.48686 | -2.0363 | 0.26703
24.5273 | 0.001173 | 0.59571 | -2.0363 | 0.26803
25.4182 | -0.018558 | 0.672 | -2.0363 | 0.26903
24.2726 | -0.029409 | 0.73678 | -2.0363 | 0.27003
25.4182 | 0.000844 | 0.75553 | -2.0363 | 0.27103
24.6546 | -0.017571 | 0.73843 | -2.0363 | 0.27203
24.1452 | -0.018886 | 0.67595 | -2.0363 | 0.27303
25.4182 | -0.014612 | 0.58913 | -2.0363 | 0.27403
25.0365 | -0.014283 | 0.48424 | -2.0363 | 0.27503
24.9092 | -0.030396 | 0.36881 | -2.0363 | 0.27603
26.3085 | -0.03763 | 0.29022 | -2.0363 | 0.27703
23.5082 | 0.001501 | 0.21689 | -2.0363 | 0.27803
24.2726 | -0.02645 | 0.18006 | -2.0363 | 0.27903
24.5273 | -0.032369 | 0.1896 | -2.0363 | 0.28003
24.2726 | 0.002817 | 0.2261 | -2.0363 | 0.28103
25.7999 | -0.027765 | 0.32047 | -2.0363 | 0.28203
26.1814 | -0.034671 | 0.40597 | -2.0363 | 0.28303
25.0365 | 0.002159 | 0.53685 | -2.0363 | 0.28403
25.1638 | -0.016256 | 0.62399 | -2.0363 | 0.28503
23.5082 | -0.018886 | 0.70193 | -2.0363 | 0.28603
23.763 | 0.005119 | 0.75421 | -2.0363 | 0.28703
24.7819 | -0.003431 | 0.75257 | -2.0363 | 0.28803
24.6546 | -0.033684 | 0.73086 | -2.0363 | 0.28903
22.4882 | -0.018229 | 0.64569 | -2.0363 | 0.29003
24.7819 | 0.002159 | 0.56118 | -2.0363 | 0.29103
25.5455 | -0.033684 | 0.44017 | -2.0363 | 0.29203
24.5273 | -0.035 | 0.33823 | -2.0363 | 0.29303
25.6727 | -0.002445 | 0.26391 | -2.0363 | 0.29403
23.2533 | -0.031711 | 0.1965 | -2.0363 | 0.29503
24.5273 | -0.036315 | 0.18105 | -2.0363 | 0.29603
25.5455 | -0.012967 | 0.19848 | -2.0363 | 0.29703
24.2726 | 0.003803 | 0.25964 | -2.0363 | 0.29803
24.3999 | -0.031382 | 0.34875 | -2.0363 | 0.29903
24.6546 | -0.006062 | 0.45431 | -2.0363 | 0.30003
24.7819 | 0.004132 | 0.57203 | -2.0363 | 0.30103
25.0365 | -0.028752 | 0.65161 | -2.0363 | 0.30203
23.1258 | -0.030396 | 0.72067 | -2.0363 | 0.30303
26.0542 | -0.000472 | 0.75914 | -2.0363 | 0.30403
24.6546 | -0.013625 | 0.74862 | -2.0363 | 0.30503
24.2726 | -0.029738 | 0.71245 | -2.0363 | 0.30603
24.0178 | -0.001458 | 0.62004 | -2.0363 | 0.30703
24.1452 | -0.028094 | 0.52633 | -2.0363 | 0.30803
25.6727 | -0.036973 | 0.40137 | -2.0363 | 0.30903
25.291 | -0.002445 | 0.31258 | -2.0363 | 0.31003
23.2533 | -0.013954 | 0.23925 | -2.0363 | 0.31103
24.0178 | -0.035657 | 0.18664 | -2.0363 | 0.31203
25.291 | -0.012967 | 0.18697 | -2.0363 | 0.31303
24.1452 | 0.002817 | 0.20867 | -2.0363 | 0.31403
25.4182 | -0.021517 | 0.29219 | -2.0363 | 0.31503
25.7999 | -0.022175 | 0.42537 | -2.0363 | 0.31603
25.5455 | -0.007706 | 0.49607 | -2.0363 | 0.31703
23.3807 | -0.010666 | 0.59374 | -2.0363 | 0.31803
24.0178 | -0.02086 | 0.67397 | -2.0363 | 0.31903
26.1814 | 0.004461 | 0.74007 | -2.0363 | 0.32003
25.1638 | -0.021846 | 0.75585 | -2.0363 | 0.32103
24.3999 | -0.030725 | 0.73876 | -2.0363 | 0.32203
25.4182 | 0.001501 | 0.67661 | -2.0363 | 0.32303
25.0365 | -0.013954 | 0.59012 | -2.0363 | 0.32403
24.7819 | -0.035986 | 0.48522 | -2.0363 | 0.32503
23.763 | -0.007377 | 0.36881 | -2.0363 | 0.32603
25.6727 | 0.002817 | 0.29252 | -2.0363 | 0.32703
24.5273 | -0.037301 | 0.21689 | -2.0363 | 0.32803
23.763 | -0.015927 | 0.18236 | -2.0363 | 0.32903
23.8905 | -0.008035 | 0.1942 | -2.0363 | 0.33003
24.9092 | -0.02086 | 0.2284 | -2.0363 | 0.33103
25.0365 | -0.032369 | 0.32015 | -2.0363 | 0.33203
25.0365 | 0.002159 | 0.41321 | -2.0363 | 0.33303
25.291 | -0.021517 | 0.54112 | -2.0363 | 0.33403
24.7819 | -0.033027 | 0.62662 | -2.0363 | 0.33503
23.8905 | -0.002773 | 0.70193 | -2.0363 | 0.33603
24.7819 | -0.011981 | 0.75388 | -2.0363 | 0.33703
24.0178 | -0.035328 | 0.75322 | -2.0363 | 0.33803
25.0365 | -0.009021 | 0.73316 | -2.0363 | 0.33903
24.6546 | 0.002817 | 0.64767 | -2.0363 | 0.34003
24.9092 | -0.037301 | 0.55789 | -2.0363 | 0.34103
24.0178 | -0.035328 | 0.44412 | -2.0363 | 0.34203
24.9092 | -0.007048 | 0.34218 | -2.0363 | 0.34303
24.7819 | -0.021846 | 0.26194 | -2.0363 | 0.34403
25.9271 | -0.037301 | 0.19749 | -2.0363 | 0.34503
24.1452 | -0.006062 | 0.18072 | -2.0363 | 0.34603
24.9092 | -0.011323 | 0.19848 | -2.0363 | 0.34703
24.2726 | -0.034013 | 0.25898 | -2.0363 | 0.34803
22.9983 | 0.00183 | 0.35138 | -2.0363 | 0.34903
24.9092 | -0.007048 | 0.45431 | -2.0363 | 0.35003
24.0178 | -0.032369 | 0.57138 | -2.0363 | 0.35103
25.6727 | -0.016913 | 0.64865 | -2.0363 | 0.35203
25.0365 | -0.007706 | 0.72429 | -2.0363 | 0.35303
25.1638 | -0.031711 | 0.75914 | -2.0363 | 0.35403
25.7999 | -0.024477 | 0.7473 | -2.0363 | 0.35503
24.6546 | 0.001501 | 0.71442 | -2.0363 | 0.35603
24.9092 | -0.000472 | 0.62202 | -2.0363 | 0.35704
25.7999 | -0.035 | 0.52994 | -2.0363 | 0.35804
24.9092 | -0.000472 | 0.40301 | -2.0363 | 0.35903
25.1638 | -0.024477 | 0.31324 | -2.0363 | 0.36004
24.2726 | -0.028094 | 0.23794 | -2.0363 | 0.36104
25.1638 | -0.007706 | 0.18927 | -2.0363 | 0.36204
25.5455 | -0.025792 | 0.18795 | -2.0363 | 0.36304
23.5082 | -0.030067 | 0.20867 | -2.0363 | 0.36404
24.5273 | -0.004418 | 0.29614 | -2.0363 | 0.36504
25.0365 | -0.011323 | 0.38328 | -2.0363 | 0.36604
25.5455 | -0.027436 | 0.49673 | -2.0363 | 0.36704
23.5082 | -0.005075 | 0.60327 | -2.0363 | 0.36804
24.1452 | 0.005119 | 0.68055 | -2.0363 | 0.36904
25.5455 | -0.034671 | 0.74467 | -2.0363 | 0.37004
24.5273 | -0.023819 | 0.75684 | -2.0363 | 0.37104
24.2726 | 0.003474 | 0.74171 | -2.0363 | 0.37204
25.7999 | -0.024477 | 0.67792 | -2.0363 | 0.37304
23.8905 | -0.034671 | 0.58815 | -2.0363 | 0.37404
24.2726 | -0.00376 | 0.48522 | -2.0363 | 0.37504
24.1452 | -0.016256 | 0.36684 | -2.0363 | 0.37604
25.291 | -0.036315 | 0.28562 | -2.0363 | 0.37704
24.3999 | -0.024148 | 0.21821 | -2.0363 | 0.37804
25.4182 | 0.002488 | 0.1817 | -2.0363 | 0.37904
23.763 | -0.021846 | 0.19223 | -2.0363 | 0.38004
25.291 | -0.001458 | 0.25832 | -2.0363 | 0.38104
24.7819 | 0.004461 | 0.3208 | -2.0363 | 0.38204
24.2726 | -0.032698 | 0.41551 | -2.0363 | 0.38304
23.6356 | -0.01231 | 0.52764 | -2.0363 | 0.38404
25.5455 | -0.021517 | 0.6309 | -2.0363 | 0.38504
24.3999 | -0.028752 | 0.70094 | -2.0363 | 0.38604
24.6546 | -0.006391 | 0.75289 | -2.0363 | 0.38704
24.3999 | 0.003474 | 0.75191 | -2.0363 | 0.38804
25.9271 | -0.014283 | 0.73119 | -2.0363 | 0.38904
25.0365 | -0.033027 | 0.64306 | -2.0363 | 0.39004
24.7819 | -0.010666 | 0.55724 | -2.0363 | 0.39104
25.1638 | 0.002159 | 0.44214 | -2.0363 | 0.39204
25.5455 | -0.029409 | 0.33757 | -2.0363 | 0.39304
25.7999 | -0.020531 | 0.26161 | -2.0363 | 0.39404
24.3999 | -0.013296 | 0.19519 | -2.0363 | 0.39504
24.3999 | -0.029409 | 0.1817 | -2.0363 | 0.39604
24.5273 | -0.004746 | 0.19913 | -2.0363 | 0.39704
25.5455 | 0.004132 | 0.26293 | -2.0363 | 0.39804
24.7819 | -0.028094 | 0.35237 | -2.0363 | 0.39904
24.6546 | -0.021517 | 0.45727 | -2.0363 | 0.40004
26.944 | 0.003146 | 0.57532 | -2.0363 | 0.40104
23.2533 | -0.015269 | 0.65293 | -2.0363 | 0.40204
23.8905 | -0.021188 | 0.72659 | -2.0363 | 0.40304
24.9092 | -0.025134 | 0.75487 | -2.0363 | 0.40404
24.9092 | -0.008364 | 0.74698 | -2.0363 | 0.40504
24.2726 | -0.029738 | 0.71015 | -2.0363 | 0.40604
24.2726 | -0.035328 | 0.61577 | -2.0363 | 0.40704
23.8905 | 0.001501 | 0.526 | -2.0363 | 0.40804
25.4182 | -0.028423 | 0.39808 | -2.0363 | 0.40904
24.6546 | -0.035 | 0.30962 | -2.0363 | 0.41004
25.0365 | -0.004418 | 0.23794 | -2.0363 | 0.41104
25.5455 | -0.035657 | 0.18269 | -2.0363 | 0.41204
24.2726 | -0.027107 | 0.18598 | -2.0363 | 0.41304
23.763 | -0.031711 | 0.20637 | -2.0363 | 0.41404
24.9092 | -0.000472 | 0.29186 | -2.0363 | 0.41504
24.1452 | 0.004132 | 0.37703 | -2.0363 | 0.41604
23.8905 | -0.004746 | 0.50462 | -2.0363 | 0.41704
24.7819 | 0.004132 | 0.60525 | -2.0363 | 0.41804
23.6356 | 0.004461 | 0.69239 | -2.0363 | 0.41904
25.4182 | 0.001501 | 0.74862 | -2.0363 | 0.42004
26.3085 | -0.011981 | 0.76079 | -2.0363 | 0.42104
24.0178 | -0.021846 | 0.74237 | -2.0363 | 0.42204
25.1638 | -0.010994 | 0.67759 | -2.0363 | 0.42304
25.0365 | -0.033027 | 0.59407 | -2.0363 | 0.42404
25.1638 | -0.015269 | 0.49344 | -2.0363 | 0.42504
25.9271 | 0.00183 | 0.37539 | -2.0363 | 0.42604
24.7819 | -0.005075 | 0.28693 | -2.0363 | 0.42704
24.5273 | -0.001129 | 0.21821 | -2.0363 | 0.42804
24.3999 | -0.028423 | 0.18072 | -2.0363 | 0.42904
25.1638 | -0.010337 | 0.19387 | -2.0363 | 0.43004
24.7819 | -0.031382 | 0.24089 | -2.0363 | 0.43104
24.9092 | -0.027436 | 0.32245 | -2.0363 | 0.43204
24.6546 | -0.018886 | 0.41419 | -2.0363 | 0.43304
26.0542 | 0.005119 | 0.54343 | -2.0363 | 0.43404
24.1452 | -0.018886 | 0.62794 | -2.0363 | 0.43504
24.9092 | -0.034013 | 0.70127 | -2.0363 | 0.43604
24.1452 | -0.002116 | 0.75257 | -2.0363 | 0.43704
24.7819 | -0.017242 | 0.75257 | -2.0363 | 0.43804
24.6546 | -0.025792 | 0.73086 | -2.0363 | 0.43904
25.1638 | -0.01231 | 0.64339 | -2.0363 | 0.44004
23.6356 | 0.002488 | 0.55888 | -2.0363 | 0.44104
25.4182 | -0.033027 | 0.43754 | -2.0363 | 0.44204
23.6356 | -0.022833 | 0.33659 | -2.0363 | 0.44304
24.7819 | -0.005075 | 0.2626 | -2.0363 | 0.44404
24.9092 | -0.020202 | 0.19848 | -2.0363 | 0.44505
24.7819 | -0.034342 | 0.17513 | -2.0363 | 0.44604
24.5273 | -0.031711 | 0.20144 | -2.0363 | 0.44704
22.9983 | -0.031711 | 0.26359 | -2.0363 | 0.44805
24.1452 | -0.034342 | 0.35007 | -2.0363 | 0.44905
25.7999 | -0.004418 | 0.45694 | -2.0363 | 0.45004
23.1258 | 0.002159 | 0.57466 | -2.0363 | 0.45104
24.5273 | -0.030725 | 0.6526 | -2.0363 | 0.45204
24.6546 | -0.023161 | 0.72297 | -2.0363 | 0.45304
25.5455 | -0.032698 | 0.75388 | -2.0363 | 0.45404
24.0178 | -0.016913 | 0.74632 | -2.0363 | 0.45504
25.1638 | -0.027765 | 0.70686 | -2.0363 | 0.45604
25.5455 | -0.0008 | 0.61544 | -2.0363 | 0.45705
24.7819 | -0.018229 | 0.52435 | -2.0363 | 0.45804
23.3807 | -0.036644 | 0.39611 | -2.0363 | 0.45905
26.0542 | -0.007377 | 0.31127 | -2.0363 | 0.46005
24.6546 | -0.008035 | 0.23761 | -2.0363 | 0.46105
24.5273 | -0.032698 | 0.18664 | -2.0363 | 0.46205
25.6727 | -0.01231 | 0.18828 | -2.0363 | 0.46305
25.6727 | 0.003474 | 0.21064 | -2.0363 | 0.46405
25.0365 | -0.029738 | 0.29746 | -2.0363 | 0.46505
24.3999 | -0.016256 | 0.38394 | -2.0363 | 0.46605
24.9092 | -0.000143 | 0.50166 | -2.0363 | 0.46705
24.6546 | 0.002488 | 0.60064 | -2.0363 | 0.46805
24.6546 | -0.014612 | 0.67693 | -2.0363 | 0.46905
24.7819 | -0.03204 | 0.73744 | -2.0363 | 0.47005
25.291 | -0.010008 | 0.75914 | -2.0363 | 0.47105
25.291 | 0.003803 | 0.74369 | -2.0363 | 0.47205
23.2533 | -0.011323 | 0.68614 | -2.0363 | 0.47305
24.6546 | -0.033355 | 0.59538 | -2.0363 | 0.47405
24.2726 | -0.001787 | 0.4964 | -2.0363 | 0.47505
24.9092 | -0.012967 | 0.37605 | -2.0363 | 0.47605
25.6727 | -0.031053 | 0.29746 | -2.0363 | 0.47705
24.9092 | -0.004418 | 0.22314 | -2.0363 | 0.47805
25.291 | -0.011981 | 0.18269 | -2.0363 | 0.47905
25.5455 | -0.034342 | 0.19157 | -2.0363 | 0.48005
24.9092 | -0.006062 | 0.22314 | -2.0363 | 0.48105
23.763 | -0.010008 | 0.31883 | -2.0363 | 0.48205
25.1638 | -0.025463 | 0.40433 | -2.0363 | 0.48305
23.3807 | -0.024806 | 0.52961 | -2.0363 | 0.48405
24.1452 | 0.005447 | 0.62399 | -2.0363 | 0.48505
25.1638 | -0.02349 | 0.69831 | -2.0363 | 0.48605
25.0365 | -0.006062 | 0.7552 | -2.0363 | 0.48705
25.4182 | 0.001173 | 0.75717 | -2.0363 | 0.48805
24.9092 | -0.019215 | 0.73711 | -2.0363 | 0.48905
25.1638 | -0.035657 | 0.65392 | -2.0363 | 0.49005
23.6356 | -0.005404 | 0.56842 | -2.0363 | 0.49105
24.1452 | -0.005075 | 0.45464 | -2.0363 | 0.49205
25.291 | -0.034342 | 0.34678 | -2.0363 | 0.49305
24.5273 | -0.008693 | 0.26983 | -2.0363 | 0.49405
23.6356 | 0.002159 | 0.20834 | -2.0363 | 0.49505
24.2726 | -0.036315 | 0.18368 | -2.0363 | 0.49605
23.8905 | 0.00183 | 0.20111 | -2.0363 | 0.49705
24.6546 | 0.003803 | 0.26095 | -2.0363 | 0.49805
24.5273 | -0.03204 | 0.34908 | -2.0363 | 0.49905
25.291 | -0.014283 | 0.45036 | -2.0363 | 0.50005
24.7819 | -0.002116 | 0.57269 | -2.0363 | 0.50105
25.6727 | -0.025134 | 0.64833 | -2.0363 | 0.50205
24.5273 | -0.005733 | 0.72429 | -2.0363 | 0.50305
25.4182 | 0.004132 | 0.76145 | -2.0363 | 0.50405
24.2726 | -0.030396 | 0.75026 | -2.0363 | 0.50505
24.7819 | -0.035986 | 0.71738 | -2.0363 | 0.50605
25.0365 | -0.005404 | 0.62333 | -2.0363 | 0.50705
25.5455 | 0.003146 | 0.53882 | -2.0363 | 0.50805
24.7819 | -0.030396 | 0.41123 | -2.0363 | 0.50905
24.9092 | -0.035657 | 0.31982 | -2.0363 | 0.51005
24.1452 | -0.036973 | 0.21623 | -2.0363 | 0.51105
24.2726 | -0.02908 | 0.18894 | -2.0363 | 0.51205
24.5273 | -0.016256 | 0.18565 | -2.0363 | 0.51305
24.0178 | -0.035986 | 0.20571 | -2.0363 | 0.51405
25.7999 | -0.030396 | 0.29285 | -2.0363 | 0.51505
23.8905 | -0.0008 | 0.37934 | -2.0363 | 0.51605
25.6727 | -0.017242 | 0.49673 | -2.0363 | 0.51705
24.6546 | -0.035328 | 0.59834 | -2.0363 | 0.51805
25.5455 | 0.001501 | 0.67792 | -2.0363 | 0.51905
26.4356 | -0.016256 | 0.74106 | -2.0363 | 0.52005
24.2726 | -0.035657 | 0.75684 | -2.0363 | 0.52105
24.7819 | -0.013625 | 0.73974 | -2.0363 | 0.52205
23.2533 | 0.000515 | 0.67956 | -2.0363 | 0.52305
24.7819 | -0.026779 | 0.58617 | -2.0363 | 0.52405
24.3999 | -0.011652 | 0.48522 | -2.0363 | 0.52505
24.3999 | 0.001173 | 0.3698 | -2.0363 | 0.52605
24.0178 | -0.03204 | 0.28825 | -2.0363 | 0.52705
24.3999 | -0.00935 | 0.21853 | -2.0363 | 0.52805
24.0178 | -0.001129 | 0.18499 | -2.0363 | 0.52905
24.7819 | -0.025463 | 0.19617 | -2.0363 | 0.53005
24.5273 | -0.022175 | 0.233 | -2.0363 | 0.53105
24.3999 | 0.000515 | 0.32672 | -2.0363 | 0.53205
24.1452 | -0.024148 | 0.41617 | -2.0363 | 0.53305
25.291 | -0.03204 | 0.53816 | -2.0363 | 0.53405
24.5273 | -0.000143 | 0.63024 | -2.0363 | 0.53505
25.1638 | -0.018229 | 0.70488 | -2.0363 | 0.53605
24.2726 | -0.035986 | 0.75257 | -2.0363 | 0.53705
24.3999 | -0.012967 | 0.75224 | -2.0363 | 0.53805
25.291 | 0.001501 | 0.73284 | -2.0363 | 0.53905
25.0365 | -0.029738 | 0.64504 | -2.0363 | 0.54005
26.4356 | -0.02908 | 0.55888 | -2.0363 | 0.54105
25.0365 | 0.001173 | 0.43984 | -2.0363 | 0.54205
25.291 | -0.032369 | 0.33757 | -2.0363 | 0.54305
24.5273 | -0.03763 | 0.26293 | -2.0363 | 0.54405
25.0365 | -0.002773 | 0.19946 | -2.0363 | 0.54505
24.3999 | -0.024148 | 0.18335 | -2.0363 | 0.54605
24.6546 | -0.032369 | 0.20012 | -2.0363 | 0.54705
23.8905 | -0.015927 | 0.26622 | -2.0363 | 0.54805
25.0365 | 0.001501 | 0.35073 | -2.0363 | 0.54905
24.6546 | -0.031053 | 0.45398 | -2.0363 | 0.55005
24.3999 | -0.002445 | 0.57466 | -2.0363 | 0.55105
25.9271 | -0.00376 | 0.65359 | -2.0363 | 0.55205
24.5273 | -0.021188 | 0.72133 | -2.0363 | 0.55305
23.763 | -0.026121 | 0.75783 | -2.0363 | 0.55405
26.3085 | 0.00183 | 0.74895 | -2.0363 | 0.55505
24.3999 | -0.031382 | 0.70916 | -2.0363 | 0.55606
25.291 | -0.027765 | 0.61544 | -2.0363 | 0.55705
24.6546 | 0.001501 | 0.526 | -2.0363 | 0.55805
24.2726 | -0.035328 | 0.39578 | -2.0363 | 0.55906
25.7999 | -0.035986 | 0.31094 | -2.0363 | 0.56006
24.7819 | -0.0008 | 0.23761 | -2.0363 | 0.56106
24.7819 | -0.026779 | 0.18565 | -2.0363 | 0.56206
25.1638 | -0.012639 | 0.18729 | -2.0363 | 0.56306
24.6546 | -0.000472 | 0.21031 | -2.0363 | 0.56406
24.9092 | -0.035328 | 0.30305 | -2.0363 | 0.56506
24.6546 | -0.001458 | 0.39084 | -2.0363 | 0.56606
25.5455 | -0.008693 | 0.51186 | -2.0363 | 0.56706
25.9271 | -0.034671 | 0.60886 | -2.0363 | 0.56806
25.9271 | 0.004132 | 0.6891 | -2.0363 | 0.56906
24.2726 | -0.002445 | 0.74763 | -2.0363 | 0.57006
24.6546 | -0.034671 | 0.75783 | -2.0363 | 0.57106
25.4182 | -0.02908 | 0.73974 | -2.0363 | 0.57206
25.7999 | 0.002488 | 0.67365 | -2.0363 | 0.57306
23.8905 | -0.019544 | 0.58617 | -2.0363 | 0.57406
25.6727 | -0.019873 | 0.47569 | -2.0363 | 0.57506
26.3085 | -0.022833 | 0.31291 | -2.0363 | 0.57606
25.7999 | -0.028752 | 0.2797 | -2.0363 | 0.57706
24.6546 | -0.00376 | 0.21525 | -2.0363 | 0.57806
24.2726 | -0.008035 | 0.18828 | -2.0363 | 0.57906
23.8905 | 0.000844 | 0.20308 | -2.0363 | 0.58006
25.6727 | -0.031711 | 0.2455 | -2.0363 | 0.58106
24.7819 | -0.012967 | 0.3356 | -2.0363 | 0.58206
24.3999 | 0.002159 | 0.42833 | -2.0363 | 0.58306
25.5455 | -0.022175 | 0.55165 | -2.0363 | 0.58406
25.5455 | -0.0008 | 0.64208 | -2.0363 | 0.58506
23.8905 | -0.010337 | 0.71475 | -2.0363 | 0.58606
25.4182 | -0.034671 | 0.76046 | -2.0363 | 0.58706
23.3807 | -0.034671 | 0.75158 | -2.0363 | 0.58806
25.291 | -0.003431 | 0.73218 | -2.0363 | 0.58906
25.291 | 0.000844 | 0.64241 | -2.0363 | 0.59006
24.9092 | -0.036315 | 0.55263 | -2.0363 | 0.59106
26.1814 | -0.03763 | 0.43885 | -2.0363 | 0.59206
24.7819 | -0.000472 | 0.33593 | -2.0363 | 0.59306
25.7999 | -0.004418 | 0.2672 | -2.0363 | 0.59406
24.2726 | -0.030396 | 0.19946 | -2.0363 | 0.59506
25.6727 | -0.037301 | 0.18335 | -2.0363 | 0.59606
24.3999 | -0.029409 | 0.19848 | -2.0363 | 0.59706
24.6546 | -0.027765 | 0.2649 | -2.0363 | 0.59806
24.1452 | 0.002817 | 0.3573 | -2.0363 | 0.59906
26.4356 | -0.021517 | 0.4622 | -2.0363 | 0.60006
23.8905 | -0.034671 | 0.57499 | -2.0363 | 0.60106
25.4182 | -0.021517 | 0.65128 | -2.0363 | 0.60206
26.1814 | -0.015269 | 0.72593 | -2.0363 | 0.60306
24.1452 | -0.029409 | 0.75651 | -2.0363 | 0.60406
25.1638 | -0.013296 | 0.74467 | -2.0363 | 0.60506
23.8905 | 0.00183 | 0.70456 | -2.0363 | 0.60606
25.1638 | -0.022504 | 0.61347 | -2.0363 | 0.60706
25.0365 | -0.034342 | 0.51975 | -2.0363 | 0.60806
25.5455 | -0.001787 | 0.39545 | -2.0363 | 0.60906
23.6356 | -0.016585 | 0.30995 | -2.0363 | 0.61006
24.5273 | -0.036973 | 0.23366 | -2.0363 | 0.61106
24.9092 | -0.004418 | 0.18598 | -2.0363 | 0.61206
24.6546 | -0.004418 | 0.18861 | -2.0363 | 0.61306
24.1452 | -0.010666 | 0.21196 | -2.0363 | 0.61406
25.5455 | -0.033027 | 0.29647 | -2.0363 | 0.61506
24.5273 | -0.018558 | 0.38065 | -2.0363 | 0.61606
25.6727 | -0.005733 | 0.49476 | -2.0363 | 0.61706
24.7819 | -0.01231 | 0.61084 | -2.0363 | 0.61806
24.0178 | 0.003474 | 0.6868 | -2.0363 | 0.61906
24.3999 | -0.030067 | 0.74829 | -2.0363 | 0.62006
25.291 | -0.0008 | 0.76145 | -2.0363 | 0.62106
26.0542 | 0.000515 | 0.74369 | -2.0363 | 0.62206
25.0365 | -0.029409 | 0.67529 | -2.0363 | 0.62306
24.7819 | -0.005733 | 0.59308 | -2.0363 | 0.62406
24.1452 | -0.036973 | 0.48719 | -2.0363 | 0.62506
24.3999 | -0.009679 | 0.3698 | -2.0363 | 0.62606
24.2726 | -0.031382 | 0.2843 | -2.0363 | 0.62706
24.5273 | -0.013296 | 0.21393 | -2.0363 | 0.62806
24.9092 | -0.018229 | 0.17842 | -2.0363 | 0.62906
24.9092 | -0.037301 | 0.19256 | -2.0363 | 0.63006
24.3999 | -0.005733 | 0.23892 | -2.0363 | 0.63106
26.0542 | 0.002488 | 0.32902 | -2.0363 | 0.63206
25.0365 | -0.035657 | 0.42307 | -2.0363 | 0.63306
25.7999 | -0.019544 | 0.5454 | -2.0363 | 0.63406
25.1638 | 0.00183 | 0.63123 | -2.0363 | 0.63506
24.6546 | -0.021517 | 0.7062 | -2.0363 | 0.63606
24.1452 | -0.030725 | 0.75487 | -2.0363 | 0.63706
24.1452 | -0.01231 | 0.75289 | -2.0363 | 0.63806
24.2726 | -0.027765 | 0.72988 | -2.0363 | 0.63906
23.6356 | -0.034013 | 0.63714 | -2.0363 | 0.64006
24.7819 | -0.035328 | 0.50331 | -2.0363 | 0.64106
26.1814 | -0.018229 | 0.43622 | -2.0363 | 0.64206
25.4182 | -0.038288 | 0.33626 | -2.0363 | 0.64306
25.4182 | -0.033355 | 0.26622 | -2.0363 | 0.64406
24.6546 | -0.01231 | 0.19749 | -2.0363 | 0.64506
24.9092 | -0.032698 | 0.18499 | -2.0363 | 0.64606
25.9271 | -0.00672 | 0.20308 | -2.0363 | 0.64707
25.0365 | 0.001501 | 0.27049 | -2.0363 | 0.64807
23.5082 | -0.035 | 0.35862 | -2.0363 | 0.64907
23.2533 | 0.000515 | 0.47009 | -2.0363 | 0.65007
25.4182 | 0.003146 | 0.58223 | -2.0363 | 0.65107
25.5455 | -0.032369 | 0.65951 | -2.0363 | 0.65207
25.291 | -0.010337 | 0.72922 | -2.0363 | 0.65307
24.7819 | 0.002159 | 0.76112 | -2.0363 | 0.65407
25.7999 | -0.027436 | 0.74763 | -2.0363 | 0.65507
24.6546 | -0.034342 | 0.70258 | -2.0363 | 0.65607
24.5273 | -0.000472 | 0.61215 | -2.0363 | 0.65707
24.5273 | -0.0179 | 0.53126 | -2.0363 | 0.65807
23.1258 | -0.009679 | 0.4017 | -2.0363 | 0.65907
23.3807 | -0.001787 | 0.30831 | -2.0363 | 0.66007
24.7819 | -0.014612 | 0.23498 | -2.0363 | 0.66107
26.1814 | -0.036973 | 0.18565 | -2.0363 | 0.66207
24.5273 | -0.002116 | 0.19058 | -2.0363 | 0.66307
25.1638 | 0.000515 | 0.21426 | -2.0363 | 0.66407
23.3807 | -0.033684 | 0.30305 | -2.0363 | 0.66507
24.1452 | -0.011652 | 0.38953 | -2.0363 | 0.66607
26.3085 | 0.002159 | 0.5089 | -2.0363 | 0.66707
24.2726 | -0.022175 | 0.60722 | -2.0363 | 0.66807
23.763 | -0.019215 | 0.6845 | -2.0363 | 0.66907
25.0365 | -0.012639 | 0.74961 | -2.0363 | 0.67007
24.5273 | -0.027436 | 0.75848 | -2.0363 | 0.67107
24.2726 | -0.035328 | 0.73974 | -2.0363 | 0.67207
25.6727 | -0.006391 | 0.67365 | -2.0363 | 0.67307
24.5273 | -0.01231 | 0.58913 | -2.0363 | 0.67407
24.5273 | -0.030067 | 0.4793 | -2.0363 | 0.67507
24.7819 | -0.030725 | 0.3675 | -2.0363 | 0.67607
26.1814 | -0.002116 | 0.28068 | -2.0363 | 0.67707
24.5273 | -0.03763 | 0.21064 | -2.0363 | 0.67807
25.7999 | -0.0179 | 0.18039 | -2.0363 | 0.67907
24.7819 | 0.002817 | 0.19552 | -2.0363 | 0.68007
24.3999 | -0.028752 | 0.23991 | -2.0363 | 0.68107
25.291 | -0.02086 | 0.33034 | -2.0363 | 0.68207
24.3999 | -0.000472 | 0.42208 | -2.0363 | 0.68307
25.6727 | -0.033684 | 0.55197 | -2.0363 | 0.68407
25.7999 | -0.010994 | 0.63451 | -2.0363 | 0.68507
25.291 | 0.00183 | 0.70883 | -2.0363 | 0.68607
25.1638 | 0.001173 | 0.75454 | -2.0363 | 0.68707
24.3999 | -0.035986 | 0.75191 | -2.0363 | 0.68807
24.1452 | -0.00935 | 0.73086 | -2.0363 | 0.68907
25.6727 | -0.016585 | 0.63813 | -2.0363 | 0.69007
25.291 | -0.030396 | 0.55329 | -2.0363 | 0.69107
25.4182 | -0.007048 | 0.43063 | -2.0363 | 0.69207
24.7819 | -0.01494 | 0.33165 | -2.0363 | 0.69307
25.5455 | -0.036973 | 0.25569 | -2.0363 | 0.69407
25.5455 | -0.021517 | 0.19584 | -2.0363 | 0.69507
24.6546 | 0.00183 | 0.18499 | -2.0363 | 0.69607
24.2726 | -0.02645 | 0.20144 | -2.0363 | 0.69707
25.1638 | -0.033684 | 0.26622 | -2.0363 | 0.69807
24.2726 | 0.002817 | 0.35796 | -2.0363 | 0.69907
23.763 | -0.020531 | 0.46418 | -2.0363 | 0.70007
25.1638 | -0.014283 | 0.58223 | -2.0363 | 0.70107
24.5273 | -0.000472 | 0.65983 | -2.0363 | 0.70207
24.7819 | -0.011323 | 0.72823 | -2.0363 | 0.70307
25.291 | -0.035657 | 0.75914 | -2.0363 | 0.70407
24.5273 | -0.006062 | 0.7473 | -2.0363 | 0.70507
26.0542 | -0.022833 | 0.672 | -2.0363 | 0.70607
25.6727 | -0.03763 | 0.61182 | -2.0363 | 0.70707
24.9092 | -0.033027 | 0.52205 | -2.0363 | 0.70807
24.9092 | -0.000143 | 0.39315 | -2.0363 | 0.70907
24.6546 | -0.036644 | 0.30765 | -2.0363 | 0.71007
25.291 | -0.011652 | 0.23366 | -2.0363 | 0.71107
24.6546 | 0.001173 | 0.18828 | -2.0363 | 0.71207
25.0365 | -0.02086 | 0.19223 | -2.0363 | 0.71307
25.7999 | -0.035 | 0.21196 | -2.0363 | 0.71407
24.3999 | -0.004089 | 0.3037 | -2.0363 | 0.71507
26.1814 | -0.025792 | 0.39216 | -2.0363 | 0.71607
24.6546 | -0.033355 | 0.50725 | -2.0363 | 0.71707
26.0542 | 0.002488 | 0.61215 | -2.0363 | 0.71807
23.763 | -0.016256 | 0.68647 | -2.0363 | 0.71907
24.6546 | -0.035657 | 0.74599 | -2.0363 | 0.72007
24.6546 | -0.00935 | 0.7575 | -2.0363 | 0.72107
25.4182 | -0.002116 | 0.74106 | -2.0363 | 0.72207
25.5455 | -0.035986 | 0.67101 | -2.0363 | 0.72307
24.2726 | -0.028423 | 0.58322 | -2.0363 | 0.72407
25.1638 | 0.001173 | 0.47503 | -2.0363 | 0.72507
24.9092 | -0.030396 | 0.36026 | -2.0363 | 0.72607
23.763 | -0.036973 | 0.28167 | -2.0363 | 0.72707
24.6546 | -0.004746 | 0.21064 | -2.0363 | 0.72807
24.1452 | -0.029738 | 0.18039 | -2.0363 | 0.72907
23.3807 | -0.027436 | 0.19453 | -2.0363 | 0.73007
25.4182 | 0.003146 | 0.2432 | -2.0363 | 0.73107
25.5455 | -0.023819 | 0.331 | -2.0363 | 0.73207
25.5455 | -0.033355 | 0.42472 | -2.0363 | 0.73307
24.6546 | 0.003146 | 0.55461 | -2.0363 | 0.73407
25.9271 | -0.022833 | 0.63418 | -2.0363 | 0.73507
24.7819 | -0.034671 | 0.70554 | -2.0363 | 0.73607
24.5273 | -0.021188 | 0.75289 | -2.0363 | 0.73707
24.1452 | 0.000844 | 0.75125 | -2.0363 | 0.73807
24.1452 | -0.031053 | 0.72889 | -2.0363 | 0.73907
23.8905 | -0.020531 | 0.63649 | -2.0363 | 0.74007
24.7819 | 0.001173 | 0.55033 | -2.0363 | 0.74107
24.0178 | -0.015598 | 0.43425 | -2.0363 | 0.74207
24.5273 | -0.022833 | 0.33198 | -2.0363 | 0.74307
24.6546 | -0.008364 | 0.26062 | -2.0363 | 0.74407
24.2726 | -0.02645 | 0.1942 | -2.0363 | 0.74507
24.9092 | -0.036644 | 0.18269 | -2.0363 | 0.74607
23.6356 | -0.006062 | 0.20242 | -2.0363 | 0.74708
26.8169 | -0.013954 | 0.27016 | -2.0363 | 0.74808
25.291 | -0.035 | 0.35862 | -2.0363 | 0.74907
25.1638 | -0.0008 | 0.46845 | -2.0363 | 0.75008
24.7819 | 0.003803 | 0.58058 | -2.0363 | 0.75108
25.5455 | -0.035986 | 0.66115 | -2.0363 | 0.75208
25.291 | -0.000143 | 0.73251 | -2.0363 | 0.75308
25.4182 | 0.003146 | 0.7621 | -2.0363 | 0.75408
24.2726 | -0.027765 | 0.74763 | -2.0363 | 0.75508
25.5455 | -0.017571 | 0.7016 | -2.0363 | 0.75608
25.6727 | -0.003102 | 0.6138 | -2.0363 | 0.75708
24.2726 | -0.02086 | 0.52008 | -2.0363 | 0.75808
26.3085 | -0.037959 | 0.39413 | -2.0363 | 0.75908
25.0365 | -0.006062 | 0.30929 | -2.0363 | 0.76008
24.3999 | -0.017242 | 0.23465 | -2.0363 | 0.76108
25.1638 | -0.037301 | 0.18598 | -2.0363 | 0.76208
25.9271 | -0.007706 | 0.18993 | -2.0363 | 0.76308
24.2726 | -0.021517 | 0.21261 | -2.0363 | 0.76408
24.3999 | -0.03204 | 0.30239 | -2.0363 | 0.76508
25.6727 | -0.028423 | 0.3869 | -2.0363 | 0.76608
23.5082 | 0.000186 | 0.51219 | -2.0363 | 0.76708
23.6356 | -0.03204 | 0.60919 | -2.0363 | 0.76808
24.2726 | -0.00376 | 0.68647 | -2.0363 | 0.76908
24.0178 | 0.003146 | 0.74796 | -2.0363 | 0.77008
24.1452 | -0.001458 | 0.76473 | -2.0363 | 0.77108
25.4182 | -0.013296 | 0.74106 | -2.0363 | 0.77208
25.4182 | 0.000186 | 0.67397 | -2.0363 | 0.77308
24.5273 | -0.016585 | 0.58552 | -2.0363 | 0.77408
24.0178 | -0.036973 | 0.47503 | -2.0363 | 0.77508
24.1452 | -0.004746 | 0.36224 | -2.0363 | 0.77608
24.2726 | -0.028094 | 0.28068 | -2.0363 | 0.77708
24.6546 | -0.037959 | 0.2136 | -2.0363 | 0.77808
25.0365 | -0.013625 | 0.18368 | -2.0363 | 0.77908
23.3807 | -0.011323 | 0.19716 | -2.0363 | 0.78008
24.3999 | -0.035 | 0.24188 | -2.0363 | 0.78108
25.0365 | -0.002445 | 0.33363 | -2.0363 | 0.78208
24.1452 | 0.003146 | 0.42669 | -2.0363 | 0.78308
24.1452 | -0.033027 | 0.55197 | -2.0363 | 0.78408
23.763 | -0.0179 | 0.63418 | -2.0363 | 0.78508
25.0365 | 0.001501 | 0.70949 | -2.0363 | 0.78608
24.9092 | -0.010994 | 0.75618 | -2.0363 | 0.78708
25.0365 | -0.028752 | 0.75322 | -2.0363 | 0.78808
26.4356 | 0.000186 | 0.73218 | -2.0363 | 0.78908
25.0365 | -0.015927 | 0.64043 | -2.0363 | 0.79008
24.0178 | -0.036973 | 0.55263 | -2.0363 | 0.79108
25.4182 | -0.007048 | 0.43327 | -2.0363 | 0.79208
24.5273 | -0.002116 | 0.33494 | -2.0363 | 0.79308
25.291 | -0.037301 | 0.25767 | -2.0363 | 0.79408
24.3999 | -0.011323 | 0.19683 | -2.0363 | 0.79508
25.1638 | 0.000515 | 0.18729 | -2.0363 | 0.79608
24.6546 | -0.026121 | 0.20472 | -2.0363 | 0.79708
24.0178 | -0.005404 | 0.27542 | -2.0363 | 0.79808
24.5273 | -0.034013 | 0.35599 | -2.0363 | 0.79908
24.3999 | -0.019873 | 0.46812 | -2.0363 | 0.80008
24.5273 | -0.034671 | 0.58256 | -2.0363 | 0.80108
24.0178 | 0.002159 | 0.66345 | -2.0363 | 0.80208
25.1638 | -0.027107 | 0.73119 | -2.0363 | 0.80308
25.291 | -0.031711 | 0.75783 | -2.0363 | 0.80408
26.0542 | -0.000143 | 0.7473 | -2.0363 | 0.80508
24.9092 | -0.010337 | 0.70061 | -2.0363 | 0.80608
24.6546 | -0.037301 | 0.60886 | -2.0363 | 0.80708
24.5273 | -0.011981 | 0.5158 | -2.0363 | 0.80808
23.8905 | -0.023161 | 0.38756 | -2.0363 | 0.80908
25.6727 | -0.03204 | 0.30798 | -2.0363 | 0.81008
24.7819 | -0.014612 | 0.23333 | -2.0363 | 0.81108
24.2726 | 0.001173 | 0.18729 | -2.0363 | 0.81208
25.291 | -0.033355 | 0.19025 | -2.0363 | 0.81308
25.1638 | -0.034671 | 0.21196 | -2.0363 | 0.81408
25.1638 | 0.001501 | 0.30535 | -2.0363 | 0.81508
24.3999 | -0.022833 | 0.39216 | -2.0363 | 0.81608
23.3807 | -0.030725 | 0.51284 | -2.0363 | 0.81708
25.9271 | -0.001458 | 0.61051 | -2.0363 | 0.81808
23.8905 | -0.014612 | 0.68548 | -2.0363 | 0.81908
24.3999 | -0.030725 | 0.74829 | -2.0363 | 0.82008
25.4182 | -0.015598 | 0.75651 | -2.0363 | 0.82108
25.5455 | 0.002488 | 0.7404 | -2.0363 | 0.82208
23.6356 | -0.033355 | 0.67003 | -2.0363 | 0.82308
25.0365 | -0.036315 | 0.58124 | -2.0363 | 0.82408
24.9092 | -0.0008 | 0.47536 | -2.0363 | 0.82508
25.0365 | -0.028423 | 0.35862 | -2.0363 | 0.82608
23.8905 | -0.037959 | 0.28134 | -2.0363 | 0.82708
25.4182 | -0.001458 | 0.21327 | -2.0363 | 0.82808
25.4182 | -0.025134 | 0.18203 | -2.0363 | 0.82908
24.1452 | -0.036973 | 0.19584 | -2.0363 | 0.83008
23.8905 | -0.002773 | 0.24451 | -2.0363 | 0.83108
24.7819 | 0.000844 | 0.3333 | -2.0363 | 0.83208
24.9092 | -0.035 | 0.42866 | -2.0363 | 0.83308
26.0542 | 0.002488 | 0.55625 | -2.0363 | 0.83408
24.6546 | -0.002116 | 0.63155 | -2.0363 | 0.83508
24.9092 | -0.014612 | 0.73908 | -2.0363 | 0.83608
25.5455 | -0.030725 | 0.74961 | -2.0363 | 0.83708
23.6356 | -0.002445 | 0.75026 | -2.0363 | 0.83808
23.1258 | -0.023161 | 0.72823 | -2.0363 | 0.83908
24.1452 | -0.019215 | 0.63583 | -2.0363 | 0.84008
23.8905 | 0.000515 | 0.55033 | -2.0363 | 0.84108
25.1638 | -0.022833 | 0.42965 | -2.0363 | 0.84208
24.2726 | -0.037959 | 0.33034 | -2.0363 | 0.84308
24.3999 | -0.004746 | 0.25767 | -2.0363 | 0.84408
23.6356 | -0.0179 | 0.1942 | -2.0363 | 0.84508
24.6546 | -0.010337 | 0.18466 | -2.0363 | 0.84608
24.1452 | -0.005404 | 0.20439 | -2.0363 | 0.84708
24.9092 | -0.016256 | 0.27444 | -2.0363 | 0.84808
24.6546 | -0.033027 | 0.35993 | -2.0363 | 0.84908
25.0365 | -0.033684 | 0.46418 | -2.0363 | 0.85008
24.7819 | -0.019544 | 0.58617 | -2.0363 | 0.85108
24.9092 | -0.023161 | 0.65786 | -2.0363 | 0.85208
25.4182 | -0.020202 | 0.72889 | -2.0363 | 0.85308
24.7819 | -0.008035 | 0.76112 | -2.0363 | 0.85408
24.2726 | -0.000143 | 0.74665 | -2.0363 | 0.85508
23.763 | -0.035986 | 0.69929 | -2.0363 | 0.85608
24.3999 | -0.011981 | 0.61117 | -2.0363 | 0.85709
25.1638 | -0.00935 | 0.51613 | -2.0363 | 0.85809
25.0365 | -0.036973 | 0.39052 | -2.0363 | 0.85909
24.7819 | -0.009021 | 0.30732 | -2.0363 | 0.86009
25.0365 | -0.010994 | 0.233 | -2.0363 | 0.86109
25.9271 | -0.034671 | 0.18565 | -2.0363 | 0.86209
24.5273 | -0.003102 | 0.1896 | -2.0363 | 0.86309
25.6727 | -0.010337 | 0.21327 | -2.0363 | 0.86409
25.0365 | -0.035328 | 0.30469 | -2.0363 | 0.86509
25.1638 | -0.003102 | 0.39348 | -2.0363 | 0.86609
26.944 | 0.003803 | 0.51383 | -2.0363 | 0.86709
23.5082 | -0.025463 | 0.6161 | -2.0363 | 0.86809
25.291 | -0.006391 | 0.6891 | -2.0363 | 0.86909
24.9092 | 0.003146 | 0.75224 | -2.0363 | 0.87009
24.1452 | -0.034013 | 0.75848 | -2.0363 | 0.87109
25.5455 | -0.022175 | 0.74073 | -2.0363 | 0.87209
24.1452 | -0.000472 | 0.67233 | -2.0363 | 0.87309
24.7819 | -0.02908 | 0.58091 | -2.0363 | 0.87409
23.8905 | -0.035986 | 0.47503 | -2.0363 | 0.87509
25.291 | -0.005404 | 0.35993 | -2.0363 | 0.87609
24.2726 | -0.017242 | 0.28134 | -2.0363 | 0.87709
24.6546 | -0.03763 | 0.21229 | -2.0363 | 0.87809
24.6546 | -0.027765 | 0.18236 | -2.0363 | 0.87909
24.3999 | -0.021846 | 0.19584 | -2.0363 | 0.88009
24.9092 | -0.034013 | 0.24353 | -2.0363 | 0.88109
24.5273 | -0.005075 | 0.33461 | -2.0363 | 0.88209
24.1452 | -0.000143 | 0.43096 | -2.0363 | 0.88309
24.3999 | -0.03204 | 0.55395 | -2.0363 | 0.88409
24.5273 | -0.011652 | 0.6378 | -2.0363 | 0.88509
25.4182 | 0.003146 | 0.71245 | -2.0363 | 0.88609
24.3999 | -0.015927 | 0.75783 | -2.0363 | 0.88709
23.6356 | -0.03204 | 0.75355 | -2.0363 | 0.88809
24.5273 | 0.002488 | 0.73119 | -2.0363 | 0.88909
23.6356 | -0.029409 | 0.63714 | -2.0363 | 0.89009
24.6546 | -0.037301 | 0.55 | -2.0363 | 0.89109
24.3999 | -0.004418 | 0.42932 | -2.0363 | 0.89209
25.6727 | -0.000143 | 0.33461 | -2.0363 | 0.89309
24.6546 | -0.035986 | 0.25504 | -2.0363 | 0.89409
24.0178 | -0.010994 | 0.19683 | -2.0363 | 0.89509
25.5455 | -0.011652 | 0.18795 | -2.0363 | 0.89609
25.0365 | -0.034342 | 0.20538 | -2.0363 | 0.89709
24.6546 | -0.025134 | 0.27312 | -2.0363 | 0.89809
24.5273 | 0.00183 | 0.36191 | -2.0363 | 0.89909
24.7819 | -0.013954 | 0.46911 | -2.0363 | 0.90009
24.6546 | -0.02349 | 0.61413 | -2.0363 | 0.90109
22.9983 | 0.003474 | 0.66246 | -2.0363 | 0.90209
24.0178 | -0.027765 | 0.73086 | -2.0363 | 0.90309
25.0365 | -0.032698 | 0.7575 | -2.0363 | 0.90409
25.6727 | -0.006391 | 0.74566 | -2.0363 | 0.90509
21.8502 | -0.02645 | 0.69666 | -2.0363 | 0.90609
24.5273 | -0.036644 | 0.60689 | -2.0363 | 0.90709
24.1452 | -0.001787 | 0.5112 | -2.0363 | 0.90809
25.9271 | -0.014612 | 0.39084 | -2.0363 | 0.90909
25.0365 | -0.037959 | 0.30601 | -2.0363 | 0.91009
23.8905 | -0.009679 | 0.23366 | -2.0363 | 0.91109
24.7819 | -0.01494 | 0.18664 | -2.0363 | 0.91209
25.291 | -0.036973 | 0.19091 | -2.0363 | 0.91309
26.0542 | -0.028752 | 0.2136 | -2.0363 | 0.91409
25.5455 | -0.012967 | 0.30305 | -2.0363 | 0.91509
24.7819 | -0.027107 | 0.39315 | -2.0363 | 0.91609
24.6546 | -0.002773 | 0.51909 | -2.0363 | 0.91709
24.3999 | 0.002817 | 0.61511 | -2.0363 | 0.91809
25.6727 | -0.030725 | 0.6891 | -2.0363 | 0.91909
24.7819 | -0.022833 | 0.74994 | -2.0363 | 0.92009
25.0365 | 0.002159 | 0.75947 | -2.0363 | 0.92109
25.0365 | -0.024148 | 0.74073 | -2.0363 | 0.92209
24.7819 | -0.037301 | 0.6697 | -2.0363 | 0.92309
24.3999 | -0.002773 | 0.58091 | -2.0363 | 0.92409
25.0365 | -0.017242 | 0.47174 | -2.0363 | 0.92509
24.2726 | -0.037959 | 0.35796 | -2.0363 | 0.92609
25.1638 | -0.018558 | 0.28101 | -2.0363 | 0.92709
24.6546 | -0.005075 | 0.21327 | -2.0363 | 0.92809
26.0542 | -0.032698 | 0.1817 | -2.0363 | 0.92909
24.9092 | -0.009679 | 0.19815 | -2.0363 | 0.93009
23.6356 | 0.002159 | 0.24977 | -2.0363 | 0.93109
23.5082 | -0.035328 | 0.33724 | -2.0363 | 0.93209
25.4182 | -0.031382 | 0.42899 | -2.0363 | 0.93309
24.9092 | -0.02349 | 0.54704 | -2.0363 | 0.93409
25.291 | -0.001129 | 0.63649 | -2.0363 | 0.93509
24.1452 | -0.005733 | 0.71738 | -2.0363 | 0.93609
24.9092 | -0.019544 | 0.76276 | -2.0363 | 0.93709
25.1638 | -0.025463 | 0.75388 | -2.0363 | 0.93809
24.7819 | -0.036315 | 0.72856 | -2.0363 | 0.93909
24.1452 | 0.000844 | 0.6355 | -2.0363 | 0.94009
23.8905 | -0.016256 | 0.55 | -2.0363 | 0.94109
24.0178 | -0.037959 | 0.42735 | -2.0363 | 0.94209
24.9092 | -0.00672 | 0.331 | -2.0363 | 0.94309
25.1638 | -0.001787 | 0.26161 | -2.0363 | 0.94409
24.6546 | -0.0179 | 0.19913 | -2.0363 | 0.94509
24.7819 | -0.002773 | 0.18762 | -2.0363 | 0.9461
24.6546 | -0.004418 | 0.2067 | -2.0363 | 0.94709
25.0365 | -0.027436 | 0.27509 | -2.0363 | 0.94809
24.1452 | -0.019544 | 0.36454 | -2.0363 | 0.9491
23.3807 | 0.003474 | 0.47634 | -2.0363 | 0.9501
24.2726 | -0.023819 | 0.5865 | -2.0363 | 0.9511
24.1452 | -0.018229 | 0.66641 | -2.0363 | 0.9521
24.1452 | 0.003146 | 0.73579 | -2.0363 | 0.9531
25.1638 | -0.03204 | 0.7621 | -2.0363 | 0.9541
24.9092 | -0.036315 | 0.74599 | -2.0363 | 0.9551
24.0178 | -0.0008 | 0.69732 | -2.0363 | 0.9561
24.5273 | -0.03763 | 0.60294 | -2.0363 | 0.9571
25.1638 | -0.030396 | 0.50725 | -2.0363 | 0.9581
24.5273 | -0.007377 | 0.38756 | -2.0363 | 0.9591
25.0365 | 0.000844 | 0.30962 | -2.0363 | 0.9601
24.3999 | -0.036973 | 0.23103 | -2.0363 | 0.9611
25.291 | -0.033355 | 0.18697 | -2.0363 | 0.9621
23.5082 | 0.001173 | 0.19256 | -2.0363 | 0.9631
26.3085 | -0.014283 | 0.21525 | -2.0363 | 0.9641
24.5273 | -0.035328 | 0.30699 | -2.0363 | 0.9651
24.5273 | -0.031711 | 0.42537 | -2.0363 | 0.9661
25.6727 | -0.021517 | 0.51416 | -2.0363 | 0.9671
24.7819 | -0.035 | 0.60821 | -2.0363 | 0.9681
23.6356 | -0.008364 | 0.68318 | -2.0363 | 0.9691
24.6546 | 0.001501 | 0.7473 | -2.0363 | 0.9701
26.4356 | -0.035986 | 0.7552 | -2.0363 | 0.9711
24.2726 | -0.033027 | 0.73744 | -2.0363 | 0.9721
25.7999 | -0.00376 | 0.66641 | -2.0363 | 0.9731
25.0365 | -0.001458 | 0.58453 | -2.0363 | 0.9741
24.7819 | -0.015927 | 0.47141 | -2.0363 | 0.9751
25.1638 | -0.002116 | 0.36059 | -2.0363 | 0.9761
25.6727 | -0.027765 | 0.27937 | -2.0363 | 0.9771
25.1638 | -0.037959 | 0.21229 | -2.0363 | 0.9781
24.3999 | -0.001787 | 0.18368 | -2.0363 | 0.9791
24.6546 | -0.020202 | 0.19848 | -2.0363 | 0.9801
24.2726 | -0.011981 | 0.25043 | -2.0363 | 0.9811
25.9271 | -0.000472 | 0.33757 | -2.0363 | 0.9821
25.6727 | -0.006391 | 0.43294 | -2.0363 | 0.9831
25.4182 | -0.028423 | 0.55888 | -2.0363 | 0.9841
24.6546 | 0.003146 | 0.64175 | -2.0363 | 0.9851
24.3999 | -0.015927 | 0.71541 | -2.0363 | 0.9861
24.7819 | -0.035 | 0.75816 | -2.0363 | 0.9871
25.7999 | -0.008364 | 0.75388 | -2.0363 | 0.9881
25.4182 | -0.004746 | 0.73053 | -2.0363 | 0.9891
25.4182 | -0.030725 | 0.63517 | -2.0363 | 0.9901
24.6546 | -0.0179 | 0.54869 | -2.0363 | 0.9911
24.0178 | -0.002116 | 0.42965 | -2.0363 | 0.9921
25.291 | -0.019873 | 0.33132 | -2.0363 | 0.9931
23.8905 | -0.034342 | 0.25471 | -2.0363 | 0.9941
25.6727 | -0.002445 | 0.19486 | -2.0363 | 0.9951
26.0542 | -0.019215 | 0.18598 | -2.0363 | 0.9961
24.9092 | -0.033684 | 0.20341 | -2.0363 | 0.9971
24.6546 | 0.002159 | 0.27838 | -2.0363 | 0.9981
24.0178 | -0.01231 | 0.36454 | -2.0363 | 0.9991
25.5455 | -0.022175 | 0.47832 | -2.0363 | 1.0001