## temp_calibration_25_2015-03-12
temp_calibration2015-03-12 12-45.txt
2015-03-12 12-45
Temp (labview C) | time | actual | 25
27.5791 | 0 | measured | 26.3753
27.7061 | 0.067
26.1814 | 0.077
28.5947 | 0.087
25.4182 | 0.097
26.1814 | 0.107
26.944 | 0.117
25.7999 | 0.127
25.7999 | 0.137
27.0711 | 0.147
26.5628 | 0.157
27.0711 | 0.167
25.1638 | 0.177
25.5455 | 0.187
26.8169 | 0.197
26.0542 | 0.207
26.5628 | 0.217
25.0365 | 0.227
27.5791 | 0.237
27.1981 | 0.247
26.0542 | 0.257
26.944 | 0.267
26.4356 | 0.277
28.087 | 0.287
26.5628 | 0.297
26.3085 | 0.307
27.1981 | 0.317
25.4182 | 0.327
26.944 | 0.337
26.6899 | 0.347
26.6899 | 0.357
27.0711 | 0.367
26.0542 | 0.377
26.0542 | 0.387
26.5628 | 0.397
26.1814 | 0.407
26.3085 | 0.417
26.1814 | 0.427
25.6727 | 0.437
26.4356 | 0.447
26.5628 | 0.457
26.944 | 0.467
25.9271 | 0.477
26.1814 | 0.487
26.8169 | 0.497
26.0542 | 0.507
26.8169 | 0.517
26.1814 | 0.527
26.944 | 0.537
26.944 | 0.547
25.9271 | 0.557
27.0711 | 0.567
26.1814 | 0.577
27.0711 | 0.587
26.5628 | 0.597
26.0542 | 0.607
26.4356 | 0.617
25.7999 | 0.627
26.1814 | 0.637
26.4356 | 0.647
26.5628 | 0.657
26.4356 | 0.667
25.6727 | 0.677
27.7061 | 0.687
26.1814 | 0.697
26.0542 | 0.707
27.9601 | 0.717
26.0542 | 0.727
27.1981 | 0.737
26.8169 | 0.747
26.3085 | 0.757
25.6727 | 0.767
26.0542 | 0.777
25.7999 | 0.787
26.5628 | 0.797
26.0542 | 0.807
27.1981 | 0.817
24.7819 | 0.827
26.1814 | 0.837
27.3251 | 0.847
26.1814 | 0.857
26.5628 | 0.867
26.0542 | 0.877
28.087 | 0.887
27.1981 | 0.897
26.5628 | 0.907
27.1981 | 0.917
25.7999 | 0.927
26.8169 | 0.937
26.5628 | 0.947
26.8169 | 0.957
26.5628 | 0.967
25.9271 | 0.977
26.3085 | 0.987
26.6899 | 0.997
26.3085 | 1.007
27.7061 | 1.017
25.6727 | 1.027
26.8169 | 1.037
26.944 | 1.047
26.5628 | 1.057
26.944 | 1.067
25.291 | 1.077
28.087 | 1.087
26.8169 | 1.097
26.4356 | 1.107
26.944 | 1.117
25.9271 | 1.127
25.0365 | 1.137
26.3085 | 1.147
26.3085 | 1.157
27.4521 | 1.167
26.1814 | 1.177
27.8331 | 1.187
26.5628 | 1.197
26.1814 | 1.207
27.5791 | 1.217
26.5628 | 1.227
26.3085 | 1.237
26.5628 | 1.247
26.3085 | 1.257
27.3251 | 1.267
26.0542 | 1.277
25.9271 | 1.289
26.5628 | 1.299
25.1638 | 1.309
26.3085 | 1.319
26.1814 | 1.329
26.5628 | 1.339
27.3251 | 1.349
24.1452 | 1.359
27.1981 | 1.369
26.5628 | 1.379
26.3085 | 1.389
26.6899 | 1.399
26.1814 | 1.409
26.3085 | 1.419
25.0365 | 1.429
25.7999 | 1.439
26.8169 | 1.449
26.1814 | 1.459
26.8169 | 1.469
28.8484 | 1.479
26.1814 | 1.489
26.5628 | 1.499
25.9271 | 1.509
26.6899 | 1.519
26.4356 | 1.529
25.9271 | 1.539
25.7999 | 1.549
25.9271 | 1.559
26.944 | 1.569
24.5273 | 1.579
26.3085 | 1.589
26.6899 | 1.599
25.6727 | 1.609
26.6899 | 1.619
27.3251 | 1.629
26.0542 | 1.639
26.1814 | 1.649
25.7999 | 1.659
27.5791 | 1.669
28.087 | 1.679
26.5628 | 1.689
26.1814 | 1.699
25.9271 | 1.709
26.6899 | 1.719
23.763 | 1.729
26.4356 | 1.739
26.1814 | 1.749
26.0542 | 1.759
26.8169 | 1.769
27.0711 | 1.779
25.9271 | 1.789
26.6899 | 1.799
25.7999 | 1.809
26.6899 | 1.819
24.3999 | 1.829
26.4356 | 1.839
26.944 | 1.849
26.5628 | 1.859
25.7999 | 1.869
24.5273 | 1.879
26.0542 | 1.889
25.9271 | 1.899
25.6727 | 1.909
26.5628 | 1.919
26.944 | 1.929
26.0542 | 1.939
26.6899 | 1.949
25.1638 | 1.959
26.8169 | 1.969
27.0711 | 1.979
26.0542 | 1.989
26.5628 | 1.999
25.7999 | 2.009
27.3251 | 2.019
27.4521 | 2.029
26.5628 | 2.039
26.3085 | 2.049
25.6727 | 2.059
27.0711 | 2.069
25.9271 | 2.079
26.1814 | 2.089
27.3251 | 2.099
25.5455 | 2.109
27.1981 | 2.119
26.4356 | 2.129
25.9271 | 2.139
26.3085 | 2.149
25.9271 | 2.159
26.6899 | 2.169
25.7999 | 2.179
25.1638 | 2.189
26.5628 | 2.199
25.7999 | 2.209
26.6899 | 2.219
24.2726 | 2.229
26.3085 | 2.239
26.8169 | 2.249
25.5455 | 2.259
26.1814 | 2.269
26.6899 | 2.279
26.3085 | 2.289
26.944 | 2.299
25.7999 | 2.309
27.5791 | 2.319
28.9752 | 2.329
26.5628 | 2.339
26.5628 | 2.349
24.9092 | 2.359
25.1638 | 2.369
25.0365 | 2.379
26.3085 | 2.389
27.1981 | 2.399
26.0542 | 2.409
26.944 | 2.419
25.6727 | 2.429
26.4356 | 2.439
27.4521 | 2.449
24.5273 | 2.459
27.7061 | 2.47
26.6899 | 2.48
26.3085 | 2.49
27.0711 | 2.5
26.0542 | 2.511
25.7999 | 2.521
26.6899 | 2.531
24.9092 | 2.541
27.1981 | 2.551
28.087 | 2.561
26.4356 | 2.571
26.6899 | 2.581
25.9271 | 2.591
27.5791 | 2.601
26.3085 | 2.612
24.7819 | 2.621
26.8169 | 2.631
25.9271 | 2.641
27.4521 | 2.651
27.8331 | 2.661
27.7061 | 2.671
26.5628 | 2.681
25.9271 | 2.691
26.944 | 2.701
24.0178 | 2.711
26.6899 | 2.722
26.944 | 2.732
26.1814 | 2.742
26.6899 | 2.752
27.9601 | 2.762
26.1814 | 2.772
26.8169 | 2.782
26.4356 | 2.792
27.5791 | 2.802
26.4356 | 2.812
26.1814 | 2.822
26.944 | 2.832
25.9271 | 2.842
27.0711 | 2.852
27.1981 | 2.862
26.3085 | 2.872
26.6899 | 2.882
25.9271 | 2.892
26.5628 | 2.902
25.4182 | 2.912
25.6727 | 2.922
26.3085 | 2.932
26.4356 | 2.942
27.1981 | 2.952
27.1981 | 2.962
25.9271 | 2.972
27.0711 | 2.982
26.1814 | 2.992
26.944 | 3.002
25.291 | 3.012
25.9271 | 3.022
26.6899 | 3.032
26.1814 | 3.042
27.1981 | 3.052
26.5628 | 3.062
25.7999 | 3.072
26.6899 | 3.082
25.5455 | 3.092
26.3085 | 3.102
25.6727 | 3.112
26.1814 | 3.122
27.1981 | 3.132
25.9271 | 3.142
26.944 | 3.152
24.2726 | 3.162
25.1638 | 3.172
27.0711 | 3.182
25.291 | 3.192
26.8169 | 3.202
25.7999 | 3.212
26.1814 | 3.222
26.8169 | 3.232
25.7999 | 3.242
26.8169 | 3.252
25.5455 | 3.262
26.1814 | 3.272
26.944 | 3.282
24.5273 | 3.292
27.3251 | 3.302
26.6899 | 3.312
26.5628 | 3.322
26.944 | 3.332
25.0365 | 3.342
26.6899 | 3.352
25.4182 | 3.362
26.0542 | 3.372
27.1981 | 3.382
25.7999 | 3.392
26.6899 | 3.402
27.0711 | 3.412
26.1814 | 3.422
26.8169 | 3.432
24.9092 | 3.442
27.5791 | 3.452
25.0365 | 3.462
26.1814 | 3.472
26.6899 | 3.482
24.6546 | 3.492
26.944 | 3.502
28.2139 | 3.512
26.4356 | 3.522
26.6899 | 3.532
24.7819 | 3.542
27.0711 | 3.552
27.9601 | 3.562
25.7999 | 3.572
26.8169 | 3.582
23.5082 | 3.592
26.4356 | 3.602
27.1981 | 3.612
26.8169 | 3.622
26.4356 | 3.632
25.6727 | 3.642
27.3251 | 3.652
25.291 | 3.662
26.6899 | 3.672
26.4356 | 3.682
25.1638 | 3.692
26.8169 | 3.702
24.7819 | 3.712
26.1814 | 3.722
26.6899 | 3.732
24.7819 | 3.742
27.1981 | 3.752
25.291 | 3.762
26.3085 | 3.772
26.944 | 3.782
25.4182 | 3.792
26.944 | 3.802
28.7215 | 3.812
26.4356 | 3.822
26.6899 | 3.832
25.5455 | 3.842
26.1814 | 3.852
26.1814 | 3.862
26.0542 | 3.872
27.1981 | 3.882
25.1638 | 3.892
27.4521 | 3.902
26.3085 | 3.912
26.1814 | 3.922
27.1981 | 3.932
24.7819 | 3.942
26.1814 | 3.952
24.2726 | 3.962
26.3085 | 3.972
26.8169 | 3.982
25.0365 | 3.992
27.3251 | 4.002
23.1258 | 4.012
26.4356 | 4.022
26.944 | 4.032
25.0365 | 4.042
27.5791 | 4.052
26.1814 | 4.062
25.1638 | 4.072