## temp_calibration_69_2015-03-12
temp_calibration_69_2015-03-12 12-58.txt
2015-03-12 12-58
Temp (labview C) | time | actual | 69
61.1649 | 0 | measured | 61.4391
61.2887 | 0.003
60.9172 | 0.004001
61.1649 | 0.005001
61.7838 | 0.006001
61.4125 | 0.007001
61.041 | 0.008001
60.9172 | 0.009001
60.9172 | 0.010001
60.2979 | 0.011001
61.5363 | 0.012002
61.7838 | 0.013001
61.2887 | 0.014001
61.041 | 0.015002
61.66 | 0.016002
62.2788 | 0.017002
61.66 | 0.018002
60.5457 | 0.019002
61.4125 | 0.020002
62.6499 | 0.021002
60.7934 | 0.022002
61.66 | 0.023003
61.2887 | 0.024003
60.7934 | 0.025002
60.7934 | 0.026003
60.9172 | 0.027003
63.021 | 0.028003
59.5544 | 0.029003
61.2887 | 0.030003
60.7934 | 0.031003
61.66 | 0.032003
62.0313 | 0.033003
62.0313 | 0.034004
61.66 | 0.035004
60.6695 | 0.036004
61.9076 | 0.037004
61.1649 | 0.038004
61.66 | 0.039004
61.1649 | 0.040004
61.1649 | 0.041004
60.7934 | 0.042005
61.1649 | 0.043005
60.6695 | 0.044004
60.9172 | 0.045005
62.7736 | 0.046005
61.041 | 0.047005
60.5457 | 0.048005
61.1649 | 0.049005
62.1551 | 0.050005
62.4025 | 0.051005
61.5363 | 0.052005
62.0313 | 0.053006
61.4125 | 0.054006
61.2887 | 0.055006
61.4125 | 0.056006
62.2788 | 0.057006
60.7934 | 0.058006
60.6695 | 0.059006
61.4125 | 0.060006
59.8023 | 0.061006
63.1446 | 0.062006
61.2887 | 0.063006
60.9172 | 0.064006
61.5363 | 0.065007
61.4125 | 0.066007
61.9076 | 0.067007
61.9076 | 0.068007
61.1649 | 0.069007
62.0313 | 0.070007
62.6499 | 0.071007
61.4125 | 0.072007
61.9076 | 0.073008
61.041 | 0.074008
61.041 | 0.075007
60.5457 | 0.076008
61.1649 | 0.077008
60.6695 | 0.078008
61.2887 | 0.079008
61.4125 | 0.080008
61.041 | 0.081008
61.2887 | 0.082008
61.1649 | 0.083008
61.4125 | 0.084009
60.9172 | 0.085009
62.0313 | 0.086009
61.7838 | 0.087009
61.4125 | 0.088009
61.041 | 0.089009
61.1649 | 0.090009
60.174 | 0.091009
60.7934 | 0.09201
61.1649 | 0.093009
61.1649 | 0.094009
61.041 | 0.09501
61.2887 | 0.09601
60.9172 | 0.09701
60.7934 | 0.09801
61.5363 | 0.09901
61.5363 | 0.10001
62.1551 | 0.10101
61.4125 | 0.10201
61.2887 | 0.10301
61.4125 | 0.10401
61.1649 | 0.10501
61.9076 | 0.10601
61.7838 | 0.10701
61.2887 | 0.10801
60.2979 | 0.10901
60.9172 | 0.11001
61.1649 | 0.11101
61.5363 | 0.11201
61.5363 | 0.11301
61.041 | 0.11401
61.1649 | 0.11501
61.7838 | 0.11601
61.9076 | 0.11701
61.5363 | 0.11801
61.4125 | 0.11901
61.66 | 0.12001
62.4025 | 0.12101
61.9076 | 0.12201
61.7838 | 0.12301
61.5363 | 0.12401
61.5363 | 0.12501
59.8023 | 0.12601
61.5363 | 0.12701
59.8023 | 0.12801
61.5363 | 0.12901
61.9076 | 0.13001
60.9172 | 0.13101
61.4125 | 0.13201
61.66 | 0.13301
62.1551 | 0.13401
61.9076 | 0.13501
62.4025 | 0.13601
61.041 | 0.13701
61.7838 | 0.13801
61.5363 | 0.13901
61.4125 | 0.14001
70.3005 | 0.14101
61.2887 | 0.14202
61.041 | 0.14301
61.5363 | 0.14401
61.2887 | 0.14502
60.4218 | 0.14602
61.2887 | 0.14702
61.2887 | 0.14802
61.7838 | 0.14902
61.7838 | 0.15002
62.5262 | 0.15102
61.4125 | 0.15202
62.2788 | 0.15302
61.9076 | 0.15402
61.5363 | 0.15501
61.5363 | 0.15602
61.66 | 0.15702
60.2979 | 0.15802
60.6695 | 0.15902
61.66 | 0.16002
60.9172 | 0.16102
60.0501 | 0.16202
61.1649 | 0.16302
61.5363 | 0.16402
61.4125 | 0.16502
61.2887 | 0.16602
61.7838 | 0.16702
61.9076 | 0.16802
61.66 | 0.16902
60.174 | 0.17002
61.9076 | 0.17102
60.7934 | 0.17202
62.0313 | 0.17302
61.5363 | 0.17402
60.9172 | 0.17502
60.0501 | 0.17602
60.9172 | 0.17702
62.6499 | 0.17802
62.4025 | 0.17902
61.66 | 0.18002
61.4125 | 0.18102
61.5363 | 0.18202
62.0313 | 0.18302
62.4025 | 0.18402
61.5363 | 0.18502
60.5457 | 0.18602
62.0313 | 0.18702
61.4125 | 0.18802
61.1649 | 0.18902
61.1649 | 0.19002
61.2887 | 0.19102
60.5457 | 0.19202
60.7934 | 0.19302
62.4025 | 0.19402
61.9076 | 0.19502
61.041 | 0.19602
61.66 | 0.19702
61.041 | 0.19802
61.041 | 0.19902
62.1551 | 0.20002
62.1551 | 0.20102
61.7838 | 0.20202
63.3919 | 0.20302
61.7838 | 0.20402
61.4125 | 0.20502
61.9076 | 0.20602
60.2979 | 0.20702
61.4125 | 0.20802
60.7934 | 0.20902
60.5457 | 0.21002
62.4025 | 0.21102
60.9172 | 0.21202
61.7838 | 0.21302
61.66 | 0.21402
61.4125 | 0.21502
61.9076 | 0.21602
62.2788 | 0.21702
61.7838 | 0.21802
61.66 | 0.21902
60.4218 | 0.22002
61.66 | 0.22102
61.1649 | 0.22202
61.66 | 0.22302
60.7934 | 0.22402
61.1649 | 0.22502
60.6695 | 0.22602
61.66 | 0.22702
62.2788 | 0.22802
62.0313 | 0.22902
61.9076 | 0.23002
61.4125 | 0.23102
61.4125 | 0.23202
62.0313 | 0.23302
61.7838 | 0.23402
61.5363 | 0.23502
61.5363 | 0.23602
62.0313 | 0.23702
61.4125 | 0.23802
61.1649 | 0.23902
61.5363 | 0.24002
61.66 | 0.24102
61.2887 | 0.24202
61.2887 | 0.24302
61.4125 | 0.24402
62.2788 | 0.24502
61.66 | 0.24602
61.5363 | 0.24702
60.7934 | 0.24802
61.2887 | 0.24902
62.0313 | 0.25002
62.0313 | 0.25102
61.2887 | 0.25202
60.0501 | 0.25303
61.1649 | 0.25403
61.4125 | 0.25503
62.0313 | 0.25603
61.7838 | 0.25703
60.6695 | 0.25803
60.174 | 0.25903
60.6695 | 0.26003
60.9172 | 0.26103
59.8023 | 0.26203
61.7838 | 0.26303
61.2887 | 0.26403
61.4125 | 0.26503
61.5363 | 0.26603
62.1551 | 0.26703
61.7838 | 0.26803
61.66 | 0.26903
62.8973 | 0.27003
60.2979 | 0.27103
60.9172 | 0.27203
61.2887 | 0.27303
61.041 | 0.27403
61.1649 | 0.27503
61.1649 | 0.27603
61.041 | 0.27703
61.7838 | 0.27803
62.0313 | 0.27903
61.66 | 0.28003
61.4125 | 0.28103
61.2887 | 0.28203
61.9076 | 0.28303
61.9076 | 0.28403
62.1551 | 0.28503
62.5262 | 0.28603
63.021 | 0.28703
61.041 | 0.28803
61.4125 | 0.28903
61.2887 | 0.29003
62.0313 | 0.29103
61.041 | 0.29203
60.7934 | 0.29303
62.0313 | 0.29403
61.66 | 0.29503
61.7838 | 0.29603
61.4125 | 0.29703
60.6695 | 0.29803
62.1551 | 0.29903
61.9076 | 0.30003
62.4025 | 0.30103
61.9076 | 0.30203
60.174 | 0.30303
60.9172 | 0.30403
61.4125 | 0.30503
61.5363 | 0.30603
60.9172 | 0.30703
60.7934 | 0.30803
60.7934 | 0.30903
61.66 | 0.31003
62.5262 | 0.31103
61.041 | 0.31203
61.9076 | 0.31303
61.1649 | 0.31403
60.9172 | 0.31503
61.9076 | 0.31603
61.66 | 0.31703
62.1551 | 0.31803
61.7838 | 0.31903
59.9262 | 0.32003
62.0313 | 0.32103
61.4125 | 0.32203
61.5363 | 0.32303
61.1649 | 0.32403
61.1649 | 0.32503
60.6695 | 0.32603
61.041 | 0.32703
62.4025 | 0.32803
60.174 | 0.32903
62.0313 | 0.33003
61.1649 | 0.33103
61.2887 | 0.33203
62.1551 | 0.33303
61.9076 | 0.33403
61.7838 | 0.33503
62.4025 | 0.33603
60.9172 | 0.33703
61.2887 | 0.33803
61.1649 | 0.33903
61.5363 | 0.34003
60.9172 | 0.34103
61.1649 | 0.34203
60.6695 | 0.34303
61.041 | 0.34403
62.1551 | 0.34503
59.5544 | 0.34603
61.66 | 0.34703
61.041 | 0.34803
61.66 | 0.34903
62.6499 | 0.35003
62.1551 | 0.35103
61.7838 | 0.35204
63.6392 | 0.35303
59.9262 | 0.35403
61.1649 | 0.35504
61.1649 | 0.35604
61.66 | 0.35704
60.5457 | 0.35804
60.7934 | 0.35904
61.2887 | 0.36004
60.4218 | 0.36104
61.1649 | 0.36204
61.7838 | 0.36304
60.9172 | 0.36404
61.1649 | 0.36504
61.5363 | 0.36604
61.66 | 0.36704
61.5363 | 0.36804
61.1649 | 0.36904
60.5457 | 0.37004
59.3065 | 0.37104
61.5363 | 0.37204
61.4125 | 0.37304
61.4125 | 0.37404
60.9172 | 0.37504
60.6695 | 0.37604
61.4125 | 0.37704
61.66 | 0.37804
61.9076 | 0.37904
61.7838 | 0.38004
61.5363 | 0.38104
61.66 | 0.38204
61.4125 | 0.38304
62.0313 | 0.38404
61.1649 | 0.38504
60.2979 | 0.38604
61.7838 | 0.38704
61.4125 | 0.38804
61.66 | 0.38904
61.4125 | 0.39004
60.7934 | 0.39104
61.041 | 0.39204
60.9172 | 0.39304
60.7934 | 0.39404
59.3065 | 0.39504
61.2887 | 0.39604
60.4218 | 0.39704
61.2887 | 0.39804
61.9076 | 0.39904
61.7838 | 0.40004
61.9076 | 0.40104
60.9172 | 0.40204
61.9076 | 0.40304
62.0313 | 0.40404
61.041 | 0.40504
61.5363 | 0.40604
61.041 | 0.40704
60.5457 | 0.40804
60.6695 | 0.40904
61.041 | 0.41004
60.6695 | 0.41104
60.9172 | 0.41204
61.66 | 0.41304
61.2887 | 0.41404
61.5363 | 0.41504
61.5363 | 0.41604
61.5363 | 0.41704
62.0313 | 0.41804
61.4125 | 0.41904
61.7838 | 0.42004
63.1446 | 0.42104
60.7934 | 0.42204
61.4125 | 0.42304
61.2887 | 0.42404
60.6695 | 0.42504
60.0501 | 0.42604
61.041 | 0.42704
62.0313 | 0.42804
61.7838 | 0.42904
61.041 | 0.43004
60.6695 | 0.43104
60.9172 | 0.43204
61.5363 | 0.43304
62.0313 | 0.43404
61.4125 | 0.43504
61.5363 | 0.43604
60.9172 | 0.43704
60.9172 | 0.43804
61.4125 | 0.43904
61.2887 | 0.44004
60.7934 | 0.44104
60.9172 | 0.44204
61.041 | 0.44305
60.174 | 0.44405
61.1649 | 0.44505
61.2887 | 0.44605
61.041 | 0.44705
61.1649 | 0.44805
61.5363 | 0.44905
61.5363 | 0.45004
61.041 | 0.45104
61.2887 | 0.45204
61.66 | 0.45304
61.041 | 0.45405
61.66 | 0.45505
61.2887 | 0.45605
61.1649 | 0.45705
61.2887 | 0.45805
60.6695 | 0.45905
60.6695 | 0.46005
61.66 | 0.46105
59.4305 | 0.46205
61.4125 | 0.46305
60.7934 | 0.46405
61.5363 | 0.46505
60.4218 | 0.46605
61.9076 | 0.46705
62.0313 | 0.46805
61.2887 | 0.46905
60.174 | 0.47005
62.0313 | 0.47105
60.5457 | 0.47205
61.5363 | 0.47305
61.041 | 0.47405
60.9172 | 0.47505
61.041 | 0.47605
61.5363 | 0.47705
61.2887 | 0.47805
61.9076 | 0.47905
60.7934 | 0.48005
61.5363 | 0.48105
61.4125 | 0.48205
61.9076 | 0.48305
60.7934 | 0.48405
61.2887 | 0.48505
59.6784 | 0.48605
62.1551 | 0.48705
60.4218 | 0.48805
61.4125 | 0.48905
61.5363 | 0.49005
60.6695 | 0.49105
61.2887 | 0.49205
60.7934 | 0.49305
61.7838 | 0.49405
59.4305 | 0.49505
61.1649 | 0.49605
60.7934 | 0.49705
61.2887 | 0.49805
61.041 | 0.49905
61.66 | 0.50005
62.1551 | 0.50105
61.66 | 0.50205
61.4125 | 0.50305
60.9172 | 0.50405
61.4125 | 0.50505
61.7838 | 0.50605
61.4125 | 0.50705
61.4125 | 0.50805
60.4218 | 0.50905
60.7934 | 0.51005
61.4125 | 0.51105
60.6695 | 0.51205
60.6695 | 0.51305
61.1649 | 0.51405
60.9172 | 0.51505
61.5363 | 0.51605
61.66 | 0.51705
61.66 | 0.51805
61.5363 | 0.51905
61.2887 | 0.52005
60.2979 | 0.52105
61.2887 | 0.52205
61.66 | 0.52305
61.4125 | 0.52405
60.6695 | 0.52505
61.1649 | 0.52605
61.4125 | 0.52705
60.0501 | 0.52805
60.2979 | 0.52905
61.7838 | 0.53005
61.2887 | 0.53105
61.1649 | 0.53205
61.041 | 0.53305
62.0313 | 0.53405
61.7838 | 0.53505
63.5155 | 0.53605
63.2683 | 0.53705
61.5363 | 0.53805
61.1649 | 0.53905
61.041 | 0.54005
61.2887 | 0.54105
61.7838 | 0.54205
61.2887 | 0.54305
61.7838 | 0.54405
61.66 | 0.54505
62.0313 | 0.54605
61.7838 | 0.54705
61.5363 | 0.54805
61.2887 | 0.54905
61.7838 | 0.55005
62.0313 | 0.55105
61.2887 | 0.55205
61.041 | 0.55305
62.1551 | 0.55406
61.2887 | 0.55506
61.2887 | 0.55606
61.66 | 0.55706
61.1649 | 0.55806
61.1649 | 0.55906
60.174 | 0.56006
61.2887 | 0.56106
60.6695 | 0.56206
61.4125 | 0.56306
61.66 | 0.56406
61.4125 | 0.56506
61.9076 | 0.56606
61.66 | 0.56706
61.9076 | 0.56806
61.4125 | 0.56906
62.1551 | 0.57006
61.5363 | 0.57106
60.9172 | 0.57206
61.9076 | 0.57306
61.5363 | 0.57406
61.1649 | 0.57506
61.5363 | 0.57606
60.6695 | 0.57706
61.7838 | 0.57806
61.2887 | 0.57906
61.4125 | 0.58006
61.2887 | 0.58106
61.1649 | 0.58206
61.4125 | 0.58306
61.9076 | 0.58406
62.0313 | 0.58506
61.4125 | 0.58606
61.1649 | 0.58706
61.9076 | 0.58806
61.4125 | 0.58906
61.4125 | 0.59006
61.1649 | 0.59106
60.174 | 0.59206
61.041 | 0.59306
61.66 | 0.59406
62.8973 | 0.59506
59.5544 | 0.59606
61.4125 | 0.59706
61.4125 | 0.59806
61.66 | 0.59906
62.0313 | 0.60006
61.7838 | 0.60106
61.1649 | 0.60206
59.8023 | 0.60306
59.4305 | 0.60406
61.2887 | 0.60506
62.0313 | 0.60606
61.4125 | 0.60706
60.9172 | 0.60806
61.1649 | 0.60906
61.2887 | 0.61006
62.0313 | 0.61106
63.3919 | 0.61206
61.7838 | 0.61306
61.041 | 0.61406
61.4125 | 0.61506
61.66 | 0.61606
62.4025 | 0.61706
62.2788 | 0.61806
62.0313 | 0.61906
62.4025 | 0.62006
61.1649 | 0.62106
61.1649 | 0.62206
61.9076 | 0.62306
61.7838 | 0.62406
61.041 | 0.62506
60.7934 | 0.62606
61.041 | 0.62706
62.7736 | 0.62806
61.5363 | 0.62906
61.7838 | 0.63006
61.5363 | 0.63106
61.4125 | 0.63206
61.5363 | 0.63306
62.0313 | 0.63406
62.1551 | 0.63506
60.5457 | 0.63606
62.2788 | 0.63706
62.1551 | 0.63806
61.5363 | 0.63906
61.66 | 0.64006
60.6695 | 0.64106
60.7934 | 0.64206
60.7934 | 0.64306
61.4125 | 0.64406
61.1649 | 0.64506
64.01 | 0.64607
61.66 | 0.64707
61.2887 | 0.64807
61.66 | 0.64907
62.0313 | 0.65007
61.9076 | 0.65107
61.5363 | 0.65207
59.1825 | 0.65307
61.041 | 0.65407
61.1649 | 0.65507
61.4125 | 0.65607
61.4125 | 0.65707
61.1649 | 0.65807
60.6695 | 0.65907
61.4125 | 0.66007
62.5262 | 0.66107
60.5457 | 0.66207
61.7838 | 0.66307
61.4125 | 0.66407
61.1649 | 0.66507
61.041 | 0.66607
62.4025 | 0.66707
61.9076 | 0.66807
61.4125 | 0.66907
61.66 | 0.67007
62.6499 | 0.67107
61.2887 | 0.67207
61.4125 | 0.67307
61.5363 | 0.67407
60.9172 | 0.67507
60.9172 | 0.67607
60.5457 | 0.67707
61.4125 | 0.67807
62.1551 | 0.67907
61.5363 | 0.68007
61.5363 | 0.68107
60.9172 | 0.68207
61.2887 | 0.68307
62.7736 | 0.68407
61.9076 | 0.68507
60.2979 | 0.68607
62.1551 | 0.68707
61.4125 | 0.68807
61.2887 | 0.68907
62.0313 | 0.69007
61.041 | 0.69107
60.9172 | 0.69207
61.5363 | 0.69307
61.2887 | 0.69407
59.4305 | 0.69507
61.1649 | 0.69607
62.0313 | 0.69707
61.041 | 0.69807
61.2887 | 0.69907
62.0313 | 0.70007
62.5262 | 0.70107
61.66 | 0.70207
63.021 | 0.70307
62.4025 | 0.70407
61.2887 | 0.70507
61.66 | 0.70607
61.4125 | 0.70707
61.2887 | 0.70807
61.1649 | 0.70907
60.7934 | 0.71007
61.9076 | 0.71107
61.041 | 0.71207
61.7838 | 0.71307
61.5363 | 0.71407
61.2887 | 0.71507
61.9076 | 0.71607
61.1649 | 0.71707
62.0313 | 0.71807
61.4125 | 0.71907
61.5363 | 0.72007
60.5457 | 0.72107
61.2887 | 0.72207
61.5363 | 0.72307
61.66 | 0.72407
61.4125 | 0.72507
60.9172 | 0.72607
61.2887 | 0.72707
60.9172 | 0.72807
62.5262 | 0.72907
61.2887 | 0.73007
61.1649 | 0.73107
61.9076 | 0.73207
61.9076 | 0.73307
62.5262 | 0.73407
61.4125 | 0.73507
61.5363 | 0.73607
62.4025 | 0.73707
60.9172 | 0.73807
61.5363 | 0.73907
61.4125 | 0.74007
61.1649 | 0.74107
61.2887 | 0.74207
61.4125 | 0.74307
61.4125 | 0.74407
63.5155 | 0.74508
59.8023 | 0.74608
61.1649 | 0.74708
61.2887 | 0.74808
61.5363 | 0.74908
62.0313 | 0.75008
62.1551 | 0.75108
61.5363 | 0.75208
59.1825 | 0.75308
62.6499 | 0.75408
61.5363 | 0.75508
61.7838 | 0.75608
61.4125 | 0.75708
61.4125 | 0.75808
60.7934 | 0.75908
61.2887 | 0.76008
59.6784 | 0.76108
61.9076 | 0.76208
61.5363 | 0.76308
61.4125 | 0.76408
61.5363 | 0.76508
61.4125 | 0.76608
61.66 | 0.76708
61.7838 | 0.76808
61.7838 | 0.76908
61.1649 | 0.77008
60.2979 | 0.77108
61.1649 | 0.77208
62.0313 | 0.77308
61.4125 | 0.77408
60.6695 | 0.77508
61.1649 | 0.77608
61.4125 | 0.77708
62.2788 | 0.77808
62.0313 | 0.77908
60.5457 | 0.78008
61.1649 | 0.78108
61.66 | 0.78208
62.4025 | 0.78308
62.5262 | 0.78408
61.4125 | 0.78508
62.1551 | 0.78608
62.5262 | 0.78708
61.1649 | 0.78808
61.7838 | 0.78908
61.4125 | 0.79008
61.1649 | 0.79108
61.4125 | 0.79208
61.1649 | 0.79308
61.4125 | 0.79408
62.6499 | 0.79508
60.9172 | 0.79608
61.4125 | 0.79708
61.4125 | 0.79808
61.9076 | 0.79908
61.1649 | 0.80008
62.0313 | 0.80108
61.5363 | 0.80208
62.4025 | 0.80308
61.9076 | 0.80408
61.4125 | 0.80508
61.2887 | 0.80608
61.66 | 0.80708
61.66 | 0.80808
61.1649 | 0.80908
61.66 | 0.81008
60.7934 | 0.81108
60.5457 | 0.81208
61.7838 | 0.81308
61.7838 | 0.81408
60.4218 | 0.81508
60.9172 | 0.81608
62.2788 | 0.81708
62.2788 | 0.81808
59.1825 | 0.81908
62.1551 | 0.82008
60.6695 | 0.82108
61.66 | 0.82208
61.4125 | 0.82308
61.4125 | 0.82408
60.9172 | 0.82508
61.2887 | 0.82608
61.4125 | 0.82708
61.5363 | 0.82808
61.66 | 0.82908
61.4125 | 0.83008
61.1649 | 0.83108
61.2887 | 0.83208
62.0313 | 0.83308
61.66 | 0.83408
61.4125 | 0.83508
64.01 | 0.83608
60.5457 | 0.83708
60.9172 | 0.83808
61.041 | 0.83908
61.5363 | 0.84008
61.2887 | 0.84108
61.2887 | 0.84208
60.7934 | 0.84308
61.66 | 0.84408
61.5363 | 0.84508
61.9076 | 0.84608
62.0313 | 0.84708
61.041 | 0.84808
61.5363 | 0.84908
62.4025 | 0.85008
61.7838 | 0.85108
62.1551 | 0.85209
62.5262 | 0.85309
60.7934 | 0.85408
61.2887 | 0.85509
61.4125 | 0.85609
61.5363 | 0.85709
61.1649 | 0.85809
60.7934 | 0.85909
61.1649 | 0.86009
59.1825 | 0.86109
61.041 | 0.86209
61.2887 | 0.86309
61.5363 | 0.86409
61.041 | 0.86509
62.2788 | 0.86609
61.7838 | 0.86709
62.4025 | 0.86809
61.66 | 0.86909
62.0313 | 0.87009
61.5363 | 0.87109
61.4125 | 0.87209
62.0313 | 0.87309
61.4125 | 0.87409
61.5363 | 0.87509
61.041 | 0.87609
61.4125 | 0.87709
61.041 | 0.87809
62.0313 | 0.87909
61.66 | 0.88009
61.5363 | 0.88109
61.9076 | 0.88209
62.2788 | 0.88309
62.1551 | 0.88409
61.7838 | 0.88509
61.66 | 0.88609
62.6499 | 0.88709
61.041 | 0.88809
61.66 | 0.88909
61.4125 | 0.89009
61.041 | 0.89109
61.041 | 0.89209
61.2887 | 0.89309
61.5363 | 0.89409
61.1649 | 0.89509
63.1446 | 0.89609
62.1551 | 0.89709
61.1649 | 0.89809
61.7838 | 0.89909
61.7838 | 0.90009
61.7838 | 0.90109
62.2788 | 0.90209
62.8973 | 0.90309
62.6499 | 0.90409
61.7838 | 0.90509
61.2887 | 0.90609
61.66 | 0.90709
61.9076 | 0.90809
61.1649 | 0.90909
61.4125 | 0.91009
61.7838 | 0.91109
59.5544 | 0.91209
62.6499 | 0.91309
61.4125 | 0.91409
61.2887 | 0.91509
61.66 | 0.91609
62.2788 | 0.91709
62.4025 | 0.91809
62.2788 | 0.91909
62.2788 | 0.92009
63.2683 | 0.92109
61.5363 | 0.92209
62.1551 | 0.92309
61.4125 | 0.92409
60.2979 | 0.92509
61.041 | 0.92609
61.4125 | 0.92709
63.021 | 0.92809
61.1649 | 0.92909
61.5363 | 0.93009
61.1649 | 0.93109
61.66 | 0.93209
62.1551 | 0.93309
62.4025 | 0.93409
62.0313 | 0.93509
61.1649 | 0.93609
61.041 | 0.93709
61.5363 | 0.93809
61.5363 | 0.93909
61.66 | 0.94009
60.9172 | 0.94109
61.5363 | 0.94209
60.9172 | 0.94309
61.5363 | 0.9441
60.0501 | 0.9451
63.1446 | 0.9461
61.7838 | 0.9471
62.0313 | 0.9481
61.66 | 0.9491
62.2788 | 0.9501
62.4025 | 0.9511
61.4125 | 0.9521
62.4025 | 0.9531
60.4218 | 0.9541
61.9076 | 0.9551
61.5363 | 0.9561
61.9076 | 0.9571
60.4218 | 0.9581
61.041 | 0.9591
61.5363 | 0.9601
59.6784 | 0.9611
62.1551 | 0.9621
61.4125 | 0.9631
61.2887 | 0.9641
61.4125 | 0.9651
61.66 | 0.9661
62.2788 | 0.9671
62.0313 | 0.9681
61.5363 | 0.9691
60.2979 | 0.9701
63.8864 | 0.9711
62.0313 | 0.9721
61.1649 | 0.9731
61.1649 | 0.9741
61.4125 | 0.9751
60.7934 | 0.9761
62.0313 | 0.9771
60.6695 | 0.9781
60.6695 | 0.9791
62.2788 | 0.9801
61.5363 | 0.9811
61.4125 | 0.9821
61.7838 | 0.9831
62.1551 | 0.9841
61.7838 | 0.9851
62.4025 | 0.9861
61.1649 | 0.9871
61.66 | 0.9881
61.9076 | 0.9891
61.66 | 0.9901
60.9172 | 0.9911
61.1649 | 0.9921
61.041 | 0.9931
61.66 | 0.9941
62.1551 | 0.9951
59.8023 | 0.9961
61.7838 | 0.9971
61.9076 | 0.9981
62.1551 | 0.9991
62.6499 | 1.0001