## pressure_calibration_1800psi_20
pressure_calibration_1800psi_2015-03-12 13-57.txt
2015-03-12 13-57
Temp (labview C) | Loadcell Voltage | Voltage Solenoid | Voltage Pressure | time | raw | -2.4261
25.291 | -0.012967 | 0.2261 | -2.4263 | 0 | pressure | 1800
25.4182 | -0.005733 | 0.16493 | -2.4276 | 0.003
25.9271 | -0.034342 | 0.073188 | -2.4289 | 0.004
23.8905 | -0.005404 | 0.005776 | -2.4276 | 0.005
24.7819 | -0.01231 | -0.000472 | -2.4257 | 0.006001
25.6727 | -0.039603 | 0.009394 | -2.426 | 0.007
24.5273 | -0.035328 | 0.11988 | -2.4289 | 0.008001
24.6546 | -0.039932 | 0.16987 | -2.428 | 0.009001
25.0365 | -0.040919 | 0.27674 | -2.428 | 0.010001
24.3999 | -0.018558 | 0.36684 | -2.4289 | 0.011001
24.6546 | -0.002773 | 0.43655 | -2.4276 | 0.012001
24.1452 | -0.00672 | 0.4895 | -2.4296 | 0.013001
24.6546 | -0.041576 | 0.50199 | -2.4273 | 0.014001
25.4182 | -0.015927 | 0.48062 | -2.4276 | 0.015001
24.6546 | -0.003431 | 0.41321 | -2.427 | 0.016001
26.1814 | -0.038617 | 0.31718 | -2.4296 | 0.017002
24.5273 | -0.011323 | 0.20702 | -2.4289 | 0.018002
25.4182 | -0.011652 | 0.092918 | -2.427 | 0.019002
24.1452 | -0.021188 | 0.010709 | -2.4273 | 0.020002
25.291 | -0.040261 | -0.061307 | -2.4243 | 0.021002
25.1638 | -0.013296 | -0.098794 | -2.4289 | 0.022002
23.6356 | -0.003431 | -0.086298 | -2.4289 | 0.023002
24.2726 | -0.034671 | -0.048153 | -2.4273 | 0.024002
24.7819 | -0.031053 | 0.041291 | -2.427 | 0.025002
24.1452 | -0.009679 | 0.12942 | -2.4286 | 0.026002
24.6546 | -0.030396 | 0.25767 | -2.4266 | 0.027002
24.5273 | -0.040919 | 0.3379 | -2.428 | 0.028003
24.9092 | -0.011652 | 0.41255 | -2.4276 | 0.029003
24.3999 | -0.001787 | 0.4622 | -2.426 | 0.030003
25.4182 | -0.040919 | 0.45891 | -2.4257 | 0.031003
25.4182 | -0.027765 | 0.43622 | -2.427 | 0.032003
25.1638 | -0.007377 | 0.34744 | -2.4283 | 0.033003
24.0178 | -0.018886 | 0.26161 | -2.426 | 0.034003
25.4182 | -0.04322 | 0.14093 | -2.4283 | 0.035003
24.5273 | -0.006062 | 0.037674 | -2.4253 | 0.036004
25.7999 | -0.021188 | -0.035986 | -2.4286 | 0.037004
25.5455 | -0.03763 | -0.099452 | -2.4273 | 0.038003
24.3999 | -0.02908 | -0.11425 | -2.4273 | 0.039004
25.1638 | -0.003102 | -0.096163 | -2.4263 | 0.040004
25.4182 | -0.019544 | -0.034671 | -2.428 | 0.041004
24.5273 | -0.016256 | 0.059377 | -2.426 | 0.042004
24.6546 | -0.003102 | 0.16428 | -2.4263 | 0.043004
25.6727 | -0.024806 | 0.28003 | -2.4273 | 0.044004
25.6727 | -0.041247 | 0.35632 | -2.426 | 0.045004
23.6356 | -0.019215 | 0.42472 | -2.4296 | 0.046004
25.4182 | -0.030396 | 0.45924 | -2.4257 | 0.047005
25.5455 | -0.041576 | 0.44444 | -2.4257 | 0.048005
24.1452 | -0.016256 | 0.40203 | -2.4263 | 0.049005
26.1814 | -0.008035 | 0.31423 | -2.4263 | 0.050005
24.5273 | -0.025134 | 0.22314 | -2.4263 | 0.051005
25.291 | -0.03763 | 0.093905 | -2.427 | 0.052005
24.2726 | -0.038946 | 0.012353 | -2.4276 | 0.053005
24.7819 | -0.033684 | -0.068541 | -2.427 | 0.054005
25.0365 | -0.023161 | -0.11852 | -2.4296 | 0.055006
25.5455 | -0.021188 | -0.11359 | -2.4289 | 0.056005
26.6899 | -0.018229 | -0.090902 | -2.4273 | 0.057005
26.0542 | -0.007377 | 0.00479 | -2.4263 | 0.058006
24.2726 | -0.002445 | 0.091274 | -2.4257 | 0.059006
24.9092 | -0.003431 | 0.20867 | -2.4286 | 0.060006
24.9092 | -0.033355 | 0.30568 | -2.427 | 0.061006
23.763 | -0.039603 | 0.37802 | -2.4273 | 0.062006
25.1638 | -0.002116 | 0.44346 | -2.4293 | 0.063006
24.7819 | -0.04059 | 0.4553 | -2.4263 | 0.064006
24.5273 | -0.024148 | 0.43754 | -2.428 | 0.065006
24.3999 | -0.00672 | 0.37046 | -2.4286 | 0.066007
25.7999 | -0.029738 | 0.27904 | -2.4286 | 0.067007
25.5455 | -0.039603 | 0.17447 | -2.4293 | 0.068007
25.291 | -0.024477 | 0.058719 | -2.4286 | 0.069007
24.7819 | -0.00376 | -0.019873 | -2.426 | 0.070007
25.291 | -0.027765 | -0.087942 | -2.4293 | 0.071007
25.291 | -0.042234 | -0.12181 | -2.4296 | 0.072007
24.9092 | -0.02908 | -0.11293 | -2.4276 | 0.073007
24.3999 | -0.027107 | -0.072816 | -2.4283 | 0.074007
24.3999 | -0.022504 | 0.024849 | -2.427 | 0.075007
26.4356 | -0.040261 | 0.11462 | -2.4283 | 0.076007
25.6727 | -0.010994 | 0.24122 | -2.4283 | 0.077008
26.0542 | -0.028423 | 0.33001 | -2.4257 | 0.078008
24.9092 | -0.040261 | 0.40301 | -2.4257 | 0.079008
24.6546 | -0.008693 | 0.45299 | -2.428 | 0.080008
26.0542 | -0.021188 | 0.45036 | -2.4283 | 0.081008
24.2726 | -0.04059 | 0.42669 | -2.4273 | 0.082008
26.0542 | -0.004089 | 0.33494 | -2.427 | 0.083008
23.763 | -0.004418 | 0.25273 | -2.4309 | 0.084008
23.8905 | -0.032369 | 0.13369 | -2.4273 | 0.085008
25.0365 | -0.027107 | 0.030768 | -2.428 | 0.086009
25.0365 | -0.008364 | -0.04059 | -2.4273 | 0.087008
24.3999 | -0.008364 | -0.10307 | -2.4266 | 0.088008
24.5273 | -0.04322 | -0.11754 | -2.4257 | 0.089009
24.5273 | -0.02908 | -0.10044 | -2.4257 | 0.090009
24.1452 | -0.002445 | -0.033684 | -2.4289 | 0.091009
24.2726 | -0.038617 | 0.057075 | -2.4243 | 0.092009
25.7999 | -0.031382 | 0.16132 | -2.4273 | 0.093009
24.9092 | -0.0008 | 0.28101 | -2.426 | 0.094009
24.5273 | -0.028423 | 0.35763 | -2.4266 | 0.095009
24.0178 | -0.032369 | 0.42768 | -2.4257 | 0.096009
24.9092 | -0.007048 | 0.45957 | -2.4276 | 0.09701
24.7819 | -0.002773 | 0.44642 | -2.4276 | 0.09801
25.1638 | -0.038946 | 0.40038 | -2.4263 | 0.09901
24.2726 | -0.026121 | 0.30929 | -2.4283 | 0.10001
23.763 | -0.004746 | 0.21886 | -2.428 | 0.10101
23.5082 | -0.027436 | 0.092918 | -2.4283 | 0.10201
25.291 | -0.043549 | 0.006434 | -2.4276 | 0.10301
25.7999 | -0.042563 | -0.06328 | -2.4266 | 0.10401
23.8905 | -0.036973 | -0.11359 | -2.427 | 0.10501
24.3999 | -0.036315 | -0.11589 | -2.427 | 0.10601
24.3999 | -0.032369 | -0.09419 | -2.4276 | 0.10701
24.9092 | -0.002116 | -0.001129 | -2.4276 | 0.10801
24.6546 | -0.033027 | 0.084697 | -2.427 | 0.10901
25.6727 | -0.035 | 0.20406 | -2.4283 | 0.11001
24.9092 | -0.003102 | 0.30535 | -2.4283 | 0.11101
23.8905 | -0.017571 | 0.37999 | -2.4273 | 0.11201
24.9092 | -0.030396 | 0.43951 | -2.4293 | 0.11301
25.1638 | -0.009021 | 0.45464 | -2.4266 | 0.11401
24.6546 | -0.019544 | 0.43754 | -2.4283 | 0.11501
25.291 | -0.04059 | 0.36783 | -2.427 | 0.11601
25.4182 | -0.041576 | 0.27937 | -2.4283 | 0.11701
24.9092 | -0.010008 | 0.17546 | -2.4266 | 0.11801
24.1452 | -0.005404 | 0.062336 | -2.4273 | 0.11901
23.6356 | -0.039603 | -0.018558 | -2.4299 | 0.12001
24.1452 | -0.031711 | -0.087285 | -2.428 | 0.12101
25.291 | -0.004089 | -0.1205 | -2.4263 | 0.12201
23.5082 | -0.038617 | -0.108 | -2.4296 | 0.12301
24.1452 | -0.035986 | -0.067883 | -2.4276 | 0.12401
23.5082 | -0.014283 | 0.027151 | -2.428 | 0.12501
25.1638 | -0.011981 | 0.111 | -2.426 | 0.12601
24.1452 | -0.028423 | 0.24155 | -2.4243 | 0.12701
25.5455 | -0.003431 | 0.33461 | -2.4263 | 0.12801
24.2726 | -0.008693 | 0.40827 | -2.427 | 0.12901
23.5082 | -0.040919 | 0.45497 | -2.4266 | 0.13001
24.9092 | -0.021188 | 0.45168 | -2.427 | 0.13101
25.291 | -0.003102 | 0.43063 | -2.4276 | 0.13201
24.1452 | -0.030067 | 0.33987 | -2.4266 | 0.13301
25.0365 | -0.022833 | 0.25142 | -2.4283 | 0.13401
25.0365 | -0.004418 | 0.13238 | -2.4253 | 0.13501
24.6546 | -0.02645 | 0.03307 | -2.427 | 0.13601
24.9092 | -0.04322 | -0.042234 | -2.4273 | 0.13701
24.6546 | -0.015927 | -0.12674 | -2.428 | 0.13801
24.1452 | -0.040261 | -0.11293 | -2.4276 | 0.13901
24.7819 | -0.041247 | -0.099452 | -2.4273 | 0.14001
24.6546 | -0.016585 | -0.032698 | -2.4299 | 0.14101
25.0365 | -0.003102 | 0.05839 | -2.427 | 0.14201
23.6356 | -0.030067 | 0.1623 | -2.4273 | 0.14301
24.2726 | -0.02645 | 0.27181 | -2.4276 | 0.14401
25.4182 | -0.003102 | 0.35993 | -2.4263 | 0.14501
25.1638 | -0.024148 | 0.42768 | -2.4273 | 0.14601
24.7819 | -0.041576 | 0.4576 | -2.4247 | 0.14702
24.6546 | -0.015927 | 0.44412 | -2.427 | 0.14802
24.6546 | -0.024148 | 0.39742 | -2.4276 | 0.14902
25.1638 | -0.041247 | 0.30502 | -2.4289 | 0.15002
23.5082 | -0.025792 | 0.21426 | -2.4283 | 0.15102
25.4182 | -0.010008 | 0.092918 | -2.4253 | 0.15202
24.9092 | -0.031711 | 0.006434 | -2.4257 | 0.15302
24.5273 | -0.030725 | -0.069527 | -2.4257 | 0.15402
24.3999 | -0.008035 | -0.11557 | -2.4276 | 0.15501
24.6546 | -0.032698 | -0.11326 | -2.4276 | 0.15601
24.1452 | -0.04059 | -0.091231 | -2.427 | 0.15701
25.6727 | -0.01494 | 0.000186 | -2.4286 | 0.15802
24.5273 | -0.004418 | 0.087657 | -2.4266 | 0.15902
25.1638 | -0.040919 | 0.20867 | -2.4266 | 0.16002
24.5273 | -0.028094 | 0.30436 | -2.4273 | 0.16102
24.1452 | -0.003431 | 0.38295 | -2.4266 | 0.16202
25.291 | -0.034671 | 0.44313 | -2.4273 | 0.16302
25.1638 | -0.031382 | 0.45201 | -2.4283 | 0.16402
23.1258 | -0.028423 | 0.43557 | -2.428 | 0.16502
24.9092 | -0.005733 | 0.37374 | -2.427 | 0.16602
24.9092 | -0.025792 | 0.28562 | -2.427 | 0.16702
24.3999 | -0.017242 | 0.17677 | -2.427 | 0.16802
26.0542 | -0.008693 | 0.060363 | -2.427 | 0.16902
25.4182 | -0.044865 | -0.021188 | -2.4283 | 0.17002
24.7819 | -0.008035 | -0.089915 | -2.4293 | 0.17102
25.7999 | -0.006391 | -0.11787 | -2.427 | 0.17202
24.7819 | -0.037301 | -0.10636 | -2.4257 | 0.17302
24.1452 | -0.016585 | -0.059333 | -2.4273 | 0.17402
25.1638 | -0.00672 | 0.03011 | -2.427 | 0.17502
25.1638 | -0.04059 | 0.12547 | -2.4253 | 0.17602
24.2726 | -0.042892 | 0.24353 | -2.4273 | 0.17702
24.3999 | -0.003431 | 0.33165 | -2.428 | 0.17802
23.763 | -0.02349 | 0.40367 | -2.4289 | 0.17902
25.1638 | -0.039603 | 0.45036 | -2.4276 | 0.18002
24.7819 | -0.019873 | 0.44872 | -2.428 | 0.18102
23.2533 | -0.005404 | 0.42833 | -2.4289 | 0.18202
23.2533 | -0.041247 | 0.3356 | -2.4283 | 0.18302
26.0542 | -0.042892 | 0.25175 | -2.428 | 0.18402
25.9271 | -0.035986 | 0.13633 | -2.4286 | 0.18502
26.0542 | -0.036315 | 0.025835 | -2.4296 | 0.18602
24.9092 | -0.023161 | -0.048811 | -2.425 | 0.18702
23.1258 | -0.00672 | -0.10899 | -2.428 | 0.18802
25.291 | -0.032698 | -0.11951 | -2.4263 | 0.18902
25.291 | -0.030396 | -0.10175 | -2.4273 | 0.19002
23.3807 | -0.006391 | -0.032369 | -2.427 | 0.19102
24.0178 | -0.026121 | 0.056417 | -2.4266 | 0.19202
24.3999 | -0.039932 | 0.16066 | -2.4253 | 0.19302
25.1638 | -0.031382 | 0.26819 | -2.4263 | 0.19402
26.1814 | -0.016913 | 0.34974 | -2.4283 | 0.19502
24.7819 | -0.041247 | 0.42537 | -2.4266 | 0.19602
23.5082 | -0.00935 | 0.45694 | -2.4283 | 0.19702
25.9271 | -0.00935 | 0.44313 | -2.427 | 0.19802
23.2533 | -0.016585 | 0.40005 | -2.4286 | 0.19902
24.2726 | -0.042234 | 0.30732 | -2.428 | 0.20002
24.0178 | -0.015269 | 0.2159 | -2.427 | 0.20102
24.9092 | -0.006062 | 0.093905 | -2.4266 | 0.20202
24.9092 | -0.031053 | -0.025134 | -2.4266 | 0.20302
24.7819 | -0.028094 | -0.055716 | -2.4266 | 0.20402
24.5273 | -0.005733 | -0.11228 | -2.4266 | 0.20502
25.4182 | -0.028752 | -0.10965 | -2.4303 | 0.20602
25.5455 | -0.03763 | -0.088929 | -2.4276 | 0.20702
25.6727 | -0.005075 | 0.003146 | -2.427 | 0.20802
24.5273 | -0.030396 | 0.089959 | -2.4266 | 0.20902
24.6546 | -0.039932 | 0.20933 | -2.428 | 0.21002
23.2533 | -0.007377 | 0.30962 | -2.4247 | 0.21102
24.5273 | -0.01494 | 0.38394 | -2.4266 | 0.21202
25.1638 | -0.035657 | 0.44313 | -2.4276 | 0.21302
23.3807 | -0.007048 | 0.45661 | -2.4266 | 0.21402
26.8169 | -0.019215 | 0.43984 | -2.4273 | 0.21502
24.7819 | -0.035986 | 0.37177 | -2.4253 | 0.21602
26.0542 | -0.041905 | 0.28101 | -2.4266 | 0.21702
24.1452 | -0.006391 | 0.17217 | -2.4273 | 0.21802
26.5628 | -0.022175 | 0.062008 | -2.426 | 0.21902
24.5273 | -0.044865 | -0.018229 | -2.427 | 0.22002
24.3999 | -0.007706 | -0.087614 | -2.427 | 0.22102
25.4182 | -0.028094 | -0.11984 | -2.4253 | 0.22202
23.8905 | -0.042234 | -0.10767 | -2.428 | 0.22302
25.0365 | -0.008364 | -0.059333 | -2.4266 | 0.22402
25.291 | -0.013296 | 0.030768 | -2.428 | 0.22502
23.8905 | -0.036644 | 0.11955 | -2.427 | 0.22602
25.4182 | -0.007706 | 0.25043 | -2.4257 | 0.22702
24.6546 | -0.004746 | 0.33034 | -2.4286 | 0.22802
24.2726 | -0.036315 | 0.4063 | -2.4276 | 0.22902
23.6356 | -0.027107 | 0.45398 | -2.4243 | 0.23002
23.763 | -0.005733 | 0.45168 | -2.426 | 0.23102
23.8905 | -0.017242 | 0.42998 | -2.4273 | 0.23202
25.4182 | -0.043549 | 0.33757 | -2.4276 | 0.23302
25.0365 | -0.042892 | 0.25536 | -2.4283 | 0.23402
24.5273 | -0.013625 | 0.13698 | -2.4296 | 0.23502
25.291 | -0.040261 | 0.028795 | -2.4257 | 0.23602
26.1814 | -0.02908 | -0.044865 | -2.4257 | 0.23702
25.5455 | -0.007377 | -0.10833 | -2.4276 | 0.23802
25.291 | -0.034671 | -0.11918 | -2.4263 | 0.23902
24.7819 | -0.021188 | -0.10175 | -2.428 | 0.24002
24.9092 | -0.004089 | -0.031382 | -2.4289 | 0.24102
24.0178 | -0.022833 | 0.055102 | -2.427 | 0.24202
24.5273 | -0.024148 | 0.16625 | -2.4266 | 0.24302
24.3999 | -0.041247 | 0.27214 | -2.4247 | 0.24402
26.4356 | -0.009021 | 0.35237 | -2.426 | 0.24502
24.9092 | -0.033684 | 0.42537 | -2.428 | 0.24602
24.3999 | -0.012967 | 0.45924 | -2.428 | 0.24702
24.9092 | -0.004418 | 0.44642 | -2.4276 | 0.24802
23.5082 | -0.042234 | 0.39874 | -2.4266 | 0.24902
24.5273 | -0.010337 | 0.30831 | -2.4247 | 0.25002
24.5273 | -0.030396 | 0.21097 | -2.428 | 0.25102
23.3807 | -0.040261 | 0.08963 | -2.4273 | 0.25202
24.3999 | -0.030067 | 0.013011 | -2.428 | 0.25302
24.2726 | -0.044536 | -0.064266 | -2.4286 | 0.25403
24.9092 | -0.006062 | -0.11491 | -2.4283 | 0.25503
23.3807 | -0.044207 | -0.11425 | -2.4276 | 0.25603
24.6546 | -0.014612 | -0.090573 | -2.4283 | 0.25703
25.291 | -0.038617 | 0.001501 | -2.4276 | 0.25803
24.7819 | -0.041905 | 0.083382 | -2.428 | 0.25903
23.8905 | -0.028423 | 0.20341 | -2.4243 | 0.26003
25.1638 | -0.003102 | 0.30601 | -2.427 | 0.26103
24.1452 | -0.024148 | 0.37868 | -2.4257 | 0.26203
24.5273 | -0.041576 | 0.4405 | -2.427 | 0.26303
25.7999 | -0.039274 | 0.45036 | -2.4289 | 0.26403
24.9092 | -0.009679 | 0.43524 | -2.426 | 0.26503
25.0365 | -0.035986 | 0.37079 | -2.4266 | 0.26603
24.9092 | -0.005075 | 0.27674 | -2.426 | 0.26703
24.1452 | -0.038617 | 0.11857 | -2.4253 | 0.26803
25.0365 | -0.034671 | 0.064638 | -2.4276 | 0.26903
22.8708 | -0.007377 | -0.019873 | -2.4257 | 0.27003
24.7819 | -0.008035 | -0.082023 | -2.427 | 0.27103
24.5273 | -0.02349 | -0.11392 | -2.4253 | 0.27203
24.9092 | -0.034342 | -0.10241 | -2.428 | 0.27303
25.4182 | -0.042234 | -0.063608 | -2.4263 | 0.27403
24.7819 | -0.023819 | 0.034056 | -2.4266 | 0.27503
26.1814 | -0.04059 | 0.12284 | -2.4283 | 0.27603
23.763 | -0.020202 | 0.24649 | -2.428 | 0.27703
24.5273 | -0.032698 | 0.3402 | -2.426 | 0.27803
25.4182 | -0.032369 | 0.40268 | -2.4263 | 0.27903
24.7819 | -0.03204 | 0.4576 | -2.427 | 0.28003
23.763 | -0.016585 | 0.44773 | -2.426 | 0.28103
23.763 | -0.004746 | 0.428 | -2.4276 | 0.28203
24.1452 | -0.028752 | 0.33889 | -2.426 | 0.28303
25.291 | -0.04059 | 0.25405 | -2.4296 | 0.28403
24.3999 | -0.02645 | 0.1383 | -2.4276 | 0.28503
24.7819 | -0.029738 | 0.030768 | -2.426 | 0.28603
25.291 | -0.00672 | -0.050455 | -2.4289 | 0.28703
22.4882 | -0.035986 | -0.11293 | -2.4273 | 0.28803
25.6727 | -0.019873 | -0.12115 | -2.427 | 0.28903
23.8905 | -0.010337 | -0.10208 | -2.4273 | 0.29003
24.7819 | -0.018886 | -0.031053 | -2.4253 | 0.29103
24.6546 | -0.032369 | 0.05576 | -2.4276 | 0.29203
25.4182 | -0.024806 | 0.16296 | -2.4263 | 0.29303
26.1814 | -0.039932 | 0.27049 | -2.4283 | 0.29403
24.3999 | -0.003431 | 0.35171 | -2.4257 | 0.29503
25.5455 | -0.028094 | 0.42176 | -2.4243 | 0.29603
25.5455 | -0.038288 | 0.45563 | -2.4276 | 0.29703
26.0542 | -0.012639 | 0.44412 | -2.4253 | 0.29803
25.1638 | -0.043878 | 0.39578 | -2.427 | 0.29903
23.6356 | -0.008035 | 0.30502 | -2.427 | 0.30003
26.3085 | -0.02086 | 0.21294 | -2.428 | 0.30103
26.0542 | -0.035328 | 0.091932 | -2.4286 | 0.30203
24.6546 | -0.010008 | 0.003803 | -2.428 | 0.30303
24.3999 | -0.024477 | -0.062622 | -2.426 | 0.30403
24.2726 | -0.006391 | -0.11129 | -2.427 | 0.30503
24.1452 | -0.030067 | -0.11162 | -2.4263 | 0.30603
23.1258 | -0.008693 | -0.088271 | -2.4257 | 0.30703
23.5082 | -0.01494 | 0.003146 | -2.4257 | 0.30803
25.9271 | -0.040919 | 0.088315 | -2.4266 | 0.30903
26.0542 | -0.007048 | 0.21163 | -2.4276 | 0.31003
24.7819 | -0.0179 | 0.30929 | -2.427 | 0.31103
25.0365 | -0.037301 | 0.38197 | -2.4247 | 0.31203
26.1814 | -0.011323 | 0.44609 | -2.4276 | 0.31303
25.291 | -0.004089 | 0.45661 | -2.4266 | 0.31403
22.9983 | -0.036973 | 0.43787 | -2.428 | 0.31503
25.1638 | -0.027765 | 0.36947 | -2.4273 | 0.31603
25.0365 | -0.007048 | 0.28233 | -2.4273 | 0.31703
25.5455 | -0.039274 | 0.16954 | -2.4286 | 0.31803
24.7819 | -0.035657 | 0.05576 | -2.4263 | 0.31903
25.9271 | -0.007048 | -0.021517 | -2.4253 | 0.32003
24.5273 | -0.039274 | -0.092875 | -2.4293 | 0.32103
25.291 | -0.042234 | -0.12115 | -2.4283 | 0.32203
24.7819 | -0.018558 | -0.10603 | -2.4293 | 0.32303
24.0178 | -0.008035 | -0.061307 | -2.4286 | 0.32403
25.291 | -0.035 | 0.032741 | -2.4257 | 0.32503
24.5273 | -0.0179 | 0.12712 | -2.4266 | 0.32603
25.7999 | -0.002116 | 0.25339 | -2.425 | 0.32703
24.7819 | -0.020531 | 0.33264 | -2.428 | 0.32803
25.4182 | -0.014612 | 0.41189 | -2.426 | 0.32903
24.9092 | -0.013625 | 0.45398 | -2.4276 | 0.33003
24.5273 | -0.002773 | 0.45135 | -2.428 | 0.33103
24.7819 | -0.027107 | 0.42899 | -2.4247 | 0.33203
25.7999 | -0.02086 | 0.31192 | -2.4266 | 0.33303
23.1258 | -0.012639 | 0.25536 | -2.4253 | 0.33403
24.3999 | -0.034342 | 0.13041 | -2.4253 | 0.33503
24.9092 | -0.027107 | 0.030768 | -2.4273 | 0.33603
25.1638 | -0.005733 | -0.042234 | -2.4247 | 0.33703
22.6157 | -0.034342 | -0.10636 | -2.4266 | 0.33803
25.5455 | -0.039274 | -0.11458 | -2.4289 | 0.33903
25.291 | -0.024148 | -0.096492 | -2.4283 | 0.34003
24.7819 | -0.033355 | -0.024806 | -2.428 | 0.34103
24.3999 | -0.025463 | 0.057404 | -2.427 | 0.34203
25.1638 | -0.040261 | 0.16197 | -2.4257 | 0.34303
24.1452 | -0.010008 | 0.28068 | -2.4273 | 0.34403
24.5273 | -0.004418 | 0.35566 | -2.4266 | 0.34503
25.0365 | -0.002116 | 0.42406 | -2.4243 | 0.34603
24.0178 | -0.012967 | 0.46154 | -2.4253 | 0.34703
25.7999 | -0.019215 | 0.44839 | -2.4253 | 0.34803
26.0542 | -0.035986 | 0.39972 | -2.427 | 0.34903
24.5273 | -0.02645 | 0.30798 | -2.426 | 0.35003
26.944 | -0.005733 | 0.21557 | -2.4286 | 0.35103
24.5273 | -0.025134 | 0.091274 | -2.4253 | 0.35203
25.4182 | -0.04322 | 0.006105 | -2.4257 | 0.35303
24.5273 | -0.012967 | -0.066568 | -2.4234 | 0.35403
25.0365 | -0.027436 | -0.11491 | -2.4286 | 0.35503
24.9092 | -0.039932 | -0.11063 | -2.425 | 0.35603
25.291 | -0.017571 | -0.087285 | -2.4263 | 0.35704
24.0178 | -0.004089 | 0.00479 | -2.4243 | 0.35804
23.6356 | -0.030067 | 0.091274 | -2.4263 | 0.35904
25.291 | -0.04059 | 0.2113 | -2.427 | 0.36004
24.6546 | -0.008364 | 0.31094 | -2.426 | 0.36104
24.3999 | -0.007048 | 0.38493 | -2.4243 | 0.36204
25.6727 | -0.039603 | 0.44642 | -2.425 | 0.36304
25.291 | -0.01494 | 0.45661 | -2.4263 | 0.36404
24.7819 | -0.002445 | 0.4405 | -2.4253 | 0.36504
25.5455 | -0.035 | 0.37046 | -2.4253 | 0.36604
25.7999 | -0.022175 | 0.28036 | -2.427 | 0.36704
23.763 | -0.008364 | 0.17578 | -2.4266 | 0.36804
24.7819 | -0.020531 | 0.061021 | -2.428 | 0.36904
24.1452 | -0.042563 | -0.017571 | -2.4283 | 0.37004
24.3999 | -0.00935 | -0.087942 | -2.4293 | 0.37104
24.6546 | -0.004418 | -0.11655 | -2.4253 | 0.37204
24.7819 | -0.036315 | -0.10405 | -2.427 | 0.37304
23.763 | -0.014612 | -0.055387 | -2.4266 | 0.37404
22.233 | -0.02086 | 0.03011 | -2.4263 | 0.37504
24.9092 | -0.002773 | 0.12054 | -2.4276 | 0.37604
24.2726 | -0.04059 | 0.24945 | -2.4253 | 0.37704
24.2726 | -0.007048 | 0.33494 | -2.426 | 0.37804
23.763 | -0.026121 | 0.4109 | -2.427 | 0.37904
25.5455 | -0.037301 | 0.4553 | -2.4253 | 0.38004
24.5273 | -0.028094 | 0.45004 | -2.424 | 0.38104
23.5082 | -0.003102 | 0.42866 | -2.425 | 0.38204
24.9092 | -0.030396 | 0.33626 | -2.427 | 0.38304
23.8905 | -0.03763 | 0.24649 | -2.425 | 0.38404
24.7819 | -0.04322 | 0.13369 | -2.4257 | 0.38504
23.2533 | -0.034013 | 0.023205 | -2.4273 | 0.38604
24.7819 | -0.036315 | -0.04618 | -2.4273 | 0.38704
23.8905 | -0.007377 | -0.11063 | -2.425 | 0.38804
25.1638 | -0.004746 | -0.11557 | -2.4253 | 0.38904
25.7999 | -0.031053 | -0.099123 | -2.4263 | 0.39004
23.8905 | -0.036315 | -0.031382 | -2.4276 | 0.39104
24.3999 | -0.006391 | 0.059706 | -2.425 | 0.39204
24.0178 | -0.020202 | 0.16756 | -2.4253 | 0.39304
25.9271 | -0.036644 | 0.28331 | -2.4253 | 0.39404
26.3085 | -0.001458 | 0.36454 | -2.426 | 0.39504
24.0178 | -0.005404 | 0.42932 | -2.427 | 0.39604
24.3999 | -0.036315 | 0.4576 | -2.4266 | 0.39704
25.0365 | -0.019544 | 0.44806 | -2.4273 | 0.39804
24.1452 | -0.028423 | 0.40104 | -2.4257 | 0.39904
24.9092 | -0.027107 | 0.30568 | -2.4273 | 0.40004
25.5455 | -0.042892 | 0.21097 | -2.4263 | 0.40104
24.6546 | -0.01231 | 0.087986 | -2.4243 | 0.40204
26.3085 | -0.005404 | 0.005447 | -2.4263 | 0.40304
24.7819 | -0.04322 | -0.070185 | -2.4276 | 0.40404
24.2726 | -0.042563 | -0.11557 | -2.427 | 0.40504
25.1638 | -0.041576 | -0.11195 | -2.427 | 0.40604
25.5455 | -0.029409 | -0.091231 | -2.4266 | 0.40704
22.7433 | -0.013296 | 0.004132 | -2.4273 | 0.40804
24.3999 | -0.004418 | 0.090288 | -2.425 | 0.40904
22.4882 | -0.026779 | 0.21196 | -2.4273 | 0.41004
24.5273 | -0.037959 | 0.30864 | -2.4266 | 0.41104
24.6546 | -0.006391 | 0.38328 | -2.4266 | 0.41204
24.2726 | -0.005733 | 0.44543 | -2.4253 | 0.41304
24.6546 | -0.041576 | 0.45398 | -2.4257 | 0.41404
26.6899 | -0.030725 | 0.43524 | -2.425 | 0.41504
24.6546 | -0.011981 | 0.3698 | -2.428 | 0.41604
22.8708 | -0.008364 | 0.28496 | -2.427 | 0.41704
25.0365 | -0.03204 | 0.17611 | -2.4263 | 0.41804
24.2726 | -0.018886 | 0.049841 | -2.428 | 0.41904
26.0542 | -0.015598 | -0.021188 | -2.4253 | 0.42004
24.5273 | -0.042563 | -0.090244 | -2.4257 | 0.42104
24.5273 | -0.010994 | -0.1205 | -2.4273 | 0.42204
23.8905 | -0.003431 | -0.10438 | -2.4283 | 0.42304
25.1638 | -0.039274 | -0.056703 | -2.426 | 0.42404
24.2726 | -0.028094 | 0.02748 | -2.4276 | 0.42504
24.2726 | -0.040919 | 0.11528 | -2.4257 | 0.42604
24.9092 | -0.025463 | 0.25076 | -2.4266 | 0.42704
24.5273 | -0.039274 | 0.33297 | -2.4263 | 0.42804
25.4182 | -0.00672 | 0.40893 | -2.4263 | 0.42904
25.6727 | -0.006062 | 0.45497 | -2.425 | 0.43004
24.0178 | -0.036644 | 0.44872 | -2.4273 | 0.43104
24.2726 | -0.030067 | 0.42537 | -2.4247 | 0.43204
26.5628 | -0.005075 | 0.33527 | -2.4276 | 0.43304
24.9092 | -0.034013 | 0.24714 | -2.4237 | 0.43404
24.0178 | -0.021188 | 0.136 | -2.4253 | 0.43504
25.0365 | -0.040261 | 0.032412 | -2.4243 | 0.43604
25.0365 | -0.014612 | -0.038617 | -2.424 | 0.43704
24.9092 | -0.028752 | -0.10603 | -2.4263 | 0.43804
25.9271 | -0.005404 | -0.11688 | -2.4273 | 0.43904
25.5455 | -0.003431 | -0.09715 | -2.4266 | 0.44004
27.0711 | -0.036315 | -0.026779 | -2.4237 | 0.44104
25.0365 | -0.010337 | 0.065296 | -2.427 | 0.44204
25.4182 | -0.006391 | 0.17052 | -2.4283 | 0.44304
26.8169 | -0.019873 | 0.28496 | -2.428 | 0.44404
24.5273 | -0.034342 | 0.36421 | -2.427 | 0.44505
26.0542 | -0.013625 | 0.42932 | -2.4266 | 0.44604
23.2533 | -0.00376 | 0.46122 | -2.426 | 0.44704
23.8905 | -0.038946 | 0.44576 | -2.4243 | 0.44805
26.3085 | -0.025134 | 0.39676 | -2.426 | 0.44905
24.2726 | -0.005404 | 0.30831 | -2.4247 | 0.45004
25.291 | -0.027765 | 0.2136 | -2.4276 | 0.45104
24.0178 | -0.043549 | 0.088315 | -2.4234 | 0.45204
23.2533 | -0.014283 | 0.006763 | -2.426 | 0.45304
24.7819 | -0.014612 | -0.067554 | -2.4266 | 0.45404
24.6546 | -0.004746 | -0.1103 | -2.4263 | 0.45504
25.1638 | -0.042234 | -0.10997 | -2.4273 | 0.45605
27.7061 | -0.022175 | -0.088929 | -2.4276 | 0.45705
24.3999 | -0.028752 | 0.003474 | -2.4266 | 0.45804
24.1452 | -0.014283 | 0.093905 | -2.4266 | 0.45905
24.7819 | -0.001787 | 0.21656 | -2.4247 | 0.46005
24.1452 | -0.026121 | 0.31225 | -2.4237 | 0.46105
23.2533 | -0.04059 | 0.38394 | -2.4286 | 0.46205
25.7999 | -0.004418 | 0.46977 | -2.4247 | 0.46305
25.291 | -0.007048 | 0.45398 | -2.4243 | 0.46405
24.0178 | -0.003431 | 0.43754 | -2.4257 | 0.46505
24.3999 | -0.028423 | 0.37342 | -2.4283 | 0.46605
24.7819 | -0.018558 | 0.282 | -2.4257 | 0.46705
23.6356 | -0.007377 | 0.18039 | -2.427 | 0.46805
24.9092 | -0.027765 | 0.053787 | -2.4273 | 0.46905
25.0365 | -0.009679 | -0.021188 | -2.423 | 0.47005
24.7819 | -0.005733 | -0.086298 | -2.4266 | 0.47105
24.6546 | -0.04059 | -0.11885 | -2.4257 | 0.47205
24.6546 | -0.011652 | -0.10603 | -2.427 | 0.47305
25.0365 | -0.003431 | -0.05736 | -2.4263 | 0.47405
24.9092 | -0.004746 | 0.029781 | -2.4253 | 0.47505
25.0365 | -0.034013 | 0.12054 | -2.4237 | 0.47605
24.2726 | -0.004418 | 0.25306 | -2.426 | 0.47705
25.4182 | -0.023161 | 0.33494 | -2.425 | 0.47805
24.0178 | -0.040919 | 0.4086 | -2.4266 | 0.47905
25.6727 | -0.009679 | 0.45595 | -2.4283 | 0.48005
25.6727 | -0.00376 | 0.45102 | -2.425 | 0.48105
24.5273 | -0.03763 | 0.428 | -2.4263 | 0.48205
23.763 | -0.018229 | 0.33494 | -2.424 | 0.48305
25.6727 | -0.005075 | 0.2501 | -2.4263 | 0.48405
23.1258 | -0.02086 | 0.13073 | -2.424 | 0.48505
24.2726 | -0.030725 | 0.028795 | -2.427 | 0.48605
24.6546 | -0.00672 | -0.044207 | -2.4247 | 0.48705
24.0178 | -0.027765 | -0.10734 | -2.4273 | 0.48805
24.0178 | -0.041247 | -0.11721 | -2.427 | 0.48905
24.3999 | -0.007377 | -0.09715 | -2.427 | 0.49005
26.3085 | -0.005733 | -0.025134 | -2.4257 | 0.49105
25.0365 | -0.040261 | 0.062336 | -2.4237 | 0.49205
23.763 | -0.029409 | 0.16756 | -2.4276 | 0.49305
24.7819 | -0.002773 | 0.2866 | -2.428 | 0.49405
24.1452 | -0.008693 | 0.35369 | -2.425 | 0.49505
25.7999 | -0.024477 | 0.43195 | -2.425 | 0.49605
24.5273 | -0.009679 | 0.4599 | -2.4253 | 0.49705
25.7999 | -0.011981 | 0.44609 | -2.4273 | 0.49805
25.0365 | -0.041576 | 0.39545 | -2.4266 | 0.49905
25.0365 | -0.028094 | 0.30666 | -2.4266 | 0.50005
25.7999 | -0.004418 | 0.20998 | -2.427 | 0.50105
24.7819 | -0.032698 | 0.086999 | -2.4273 | 0.50205
24.7819 | -0.035328 | 0.004132 | -2.426 | 0.50305
25.291 | -0.017242 | -0.066239 | -2.4247 | 0.50405
26.1814 | -0.00376 | -0.11228 | -2.4276 | 0.50505
24.6546 | -0.036644 | -0.10965 | -2.4273 | 0.50605
23.2533 | -0.006062 | -0.084654 | -2.4273 | 0.50705
24.7819 | -0.003431 | 0.007421 | -2.424 | 0.50805
25.4182 | -0.032369 | 0.094234 | -2.4266 | 0.50905
24.0178 | -0.030067 | 0.21623 | -2.426 | 0.51005
24.6546 | -0.007048 | 0.31192 | -2.428 | 0.51105
24.5273 | -0.007706 | 0.38591 | -2.427 | 0.51205
24.6546 | -0.039603 | 0.44806 | -2.4266 | 0.51305
24.6546 | -0.008364 | 0.45727 | -2.424 | 0.51405
25.6727 | -0.003102 | 0.43951 | -2.4263 | 0.51505
25.4182 | -0.033355 | 0.36816 | -2.4286 | 0.51605
25.291 | -0.02349 | 0.27805 | -2.4263 | 0.51705
24.6546 | -0.005075 | 0.17151 | -2.428 | 0.51805
25.5455 | -0.022175 | 0.059048 | -2.4263 | 0.51905
24.5273 | -0.027107 | -0.024148 | -2.4243 | 0.52005
25.9271 | -0.011323 | -0.088271 | -2.4283 | 0.52105
26.0542 | -0.0179 | -0.11819 | -2.426 | 0.52205
24.9092 | -0.040261 | -0.1057 | -2.4263 | 0.52305
23.8905 | -0.004418 | -0.052757 | -2.4266 | 0.52405
24.2726 | -0.003431 | 0.034714 | -2.4253 | 0.52505
24.0178 | -0.034342 | 0.12975 | -2.4263 | 0.52605
24.9092 | -0.038946 | 0.25142 | -2.4243 | 0.52705
26.4356 | -0.003102 | 0.3721 | -2.427 | 0.52805
25.6727 | -0.004746 | 0.40203 | -2.4273 | 0.52905
28.087 | -0.04059 | 0.45234 | -2.4247 | 0.53005
24.7819 | -0.021846 | 0.4474 | -2.4234 | 0.53105
24.3999 | -0.002445 | 0.4257 | -2.4247 | 0.53205
25.0365 | -0.035986 | 0.33231 | -2.4266 | 0.53305
25.4182 | -0.042892 | 0.24583 | -2.4247 | 0.53405
24.0178 | -0.043549 | 0.13008 | -2.4276 | 0.53505
24.2726 | -0.014283 | 0.031097 | -2.427 | 0.53605
24.6546 | -0.038617 | -0.04914 | -2.4257 | 0.53705
24.0178 | -0.014612 | -0.11129 | -2.425 | 0.53805
24.9092 | -0.008035 | -0.11787 | -2.4247 | 0.53905
24.3999 | -0.039603 | -0.10077 | -2.4257 | 0.54005
25.1638 | -0.026121 | -0.030067 | -2.424 | 0.54105
26.1814 | -0.005404 | 0.059706 | -2.4257 | 0.54205
24.6546 | -0.020202 | 0.16756 | -2.427 | 0.54305
25.0365 | -0.039932 | 0.28003 | -2.4286 | 0.54405
23.8905 | -0.038617 | 0.35171 | -2.4266 | 0.54505
24.9092 | -0.012967 | 0.42307 | -2.4253 | 0.54605
24.2726 | -0.034671 | 0.45727 | -2.4273 | 0.54705
25.5455 | -0.02908 | 0.44313 | -2.4253 | 0.54805
25.4182 | -0.003431 | 0.3938 | -2.4247 | 0.54905
25.4182 | -0.033027 | 0.30436 | -2.4263 | 0.55005
25.7999 | -0.042234 | 0.20966 | -2.426 | 0.55105
23.2533 | -0.008364 | 0.086341 | -2.428 | 0.55205
25.5455 | -0.015598 | 0.005119 | -2.4253 | 0.55305
23.5082 | -0.039603 | -0.072487 | -2.427 | 0.55405
24.6546 | -0.034342 | -0.11359 | -2.4253 | 0.55505
24.1452 | -0.027765 | -0.11195 | -2.424 | 0.55606
25.1638 | -0.033684 | -0.089587 | -2.4266 | 0.55705
24.9092 | -0.011323 | 0.005776 | -2.4257 | 0.55806
24.0178 | -0.004418 | 0.093576 | -2.4266 | 0.55906
23.8905 | -0.032369 | 0.21426 | -2.4247 | 0.56006
25.5455 | -0.026779 | 0.31127 | -2.426 | 0.56106
24.9092 | -0.006062 | 0.3846 | -2.4273 | 0.56206
25.6727 | -0.024148 | 0.44642 | -2.4253 | 0.56306
24.7819 | -0.034671 | 0.45332 | -2.4234 | 0.56406
23.8905 | -0.016585 | 0.43655 | -2.4257 | 0.56506
25.291 | -0.010994 | 0.36487 | -2.4266 | 0.56606
25.5455 | -0.037301 | 0.27608 | -2.4243 | 0.56706
24.3999 | -0.035657 | 0.16855 | -2.4266 | 0.56806
24.0178 | -0.005075 | 0.055102 | -2.426 | 0.56906
24.5273 | -0.021188 | -0.021188 | -2.4253 | 0.57006
24.3999 | -0.041576 | -0.090902 | -2.4266 | 0.57106
24.3999 | -0.013625 | -0.11819 | -2.4263 | 0.57206
24.6546 | -0.013954 | -0.1034 | -2.426 | 0.57306
26.1814 | -0.041247 | -0.054401 | -2.4266 | 0.57406
24.9092 | -0.034013 | 0.028795 | -2.4289 | 0.57506
25.6727 | -0.018886 | 0.12153 | -2.4234 | 0.57606
25.1638 | -0.027107 | 0.25208 | -2.4266 | 0.57706
24.1452 | -0.032698 | 0.33494 | -2.4263 | 0.57806
23.1258 | -0.005733 | 0.40992 | -2.4263 | 0.57906
26.0542 | -0.034342 | 0.45595 | -2.4263 | 0.58006
24.7819 | -0.030067 | 0.44938 | -2.4266 | 0.58106
25.5455 | -0.027436 | 0.42504 | -2.4257 | 0.58206
25.0365 | -0.00376 | 0.33461 | -2.424 | 0.58306
24.1452 | -0.031382 | 0.24649 | -2.426 | 0.58406
26.3085 | -0.020202 | 0.13534 | -2.427 | 0.58506
24.1452 | -0.043549 | 0.03307 | -2.4266 | 0.58606
25.1638 | -0.011323 | -0.04618 | -2.4263 | 0.58706
23.6356 | -0.040261 | -0.10965 | -2.4247 | 0.58806
25.5455 | -0.01231 | -0.11754 | -2.425 | 0.58906
23.8905 | -0.003431 | -0.098465 | -2.4266 | 0.59006
24.5273 | -0.033355 | -0.030396 | -2.4257 | 0.59106
24.3999 | -0.023819 | 0.059377 | -2.4263 | 0.59206
24.5273 | -0.002773 | 0.21689 | -2.4257 | 0.59306
24.2726 | -0.005404 | 0.27214 | -2.4253 | 0.59406
24.6546 | -0.016585 | 0.35073 | -2.4263 | 0.59506
24.0178 | -0.035657 | 0.41978 | -2.4276 | 0.59606
25.1638 | -0.009021 | 0.45628 | -2.426 | 0.59706
25.0365 | -0.008364 | 0.44543 | -2.4253 | 0.59806
24.1452 | -0.016256 | 0.39742 | -2.4266 | 0.59906
25.291 | -0.003102 | 0.30896 | -2.4247 | 0.60006
24.9092 | -0.03204 | 0.21492 | -2.4273 | 0.60106
23.5082 | -0.029409 | 0.088972 | -2.4257 | 0.60206
24.9092 | -0.00376 | 0.005776 | -2.426 | 0.60306
25.6727 | -0.037301 | -0.069527 | -2.4257 | 0.60406
24.6546 | -0.041905 | -0.11458 | -2.4257 | 0.60506
24.6546 | -0.01494 | -0.10899 | -2.427 | 0.60606
25.6727 | -0.021517 | -0.084983 | -2.4276 | 0.60706
24.0178 | -0.039274 | 0.005447 | -2.4257 | 0.60806
24.2726 | -0.010666 | 0.094234 | -2.4247 | 0.60906
25.1638 | -0.002116 | 0.21623 | -2.427 | 0.61006
26.1814 | -0.030725 | 0.3116 | -2.4257 | 0.61106
23.1258 | -0.034671 | 0.38558 | -2.4243 | 0.61206
24.7819 | -0.005404 | 0.44773 | -2.4257 | 0.61306
24.6546 | -0.019215 | 0.4576 | -2.4224 | 0.61406
23.8905 | -0.03763 | 0.43787 | -2.4227 | 0.61506
25.4182 | -0.016585 | 0.36914 | -2.4247 | 0.61606
23.1258 | -0.003431 | 0.28167 | -2.427 | 0.61706
25.0365 | -0.004418 | 0.18105 | -2.4289 | 0.61806
24.9092 | -0.039603 | 0.062665 | -2.4253 | 0.61906
26.3085 | -0.029738 | -0.016585 | -2.4273 | 0.62006
23.763 | -0.007048 | -0.083339 | -2.4276 | 0.62106
24.2726 | -0.016913 | -0.11622 | -2.426 | 0.62206
25.291 | -0.042234 | -0.10537 | -2.424 | 0.62306
24.6546 | -0.022504 | -0.063608 | -2.4253 | 0.62406
24.0178 | -0.001787 | 0.031097 | -2.426 | 0.62506
25.4182 | -0.037301 | 0.12251 | -2.423 | 0.62606
25.4182 | -0.029738 | 0.24583 | -2.4266 | 0.62706
24.6546 | -0.004418 | 0.33198 | -2.4243 | 0.62806
25.4182 | -0.015927 | 0.40597 | -2.4247 | 0.62906
24.1452 | -0.040261 | 0.45365 | -2.426 | 0.63006
24.5273 | -0.018886 | 0.45168 | -2.4243 | 0.63106
26.6899 | -0.002773 | 0.43129 | -2.4247 | 0.63206
25.6727 | -0.032698 | 0.34152 | -2.4266 | 0.63306
26.0542 | -0.039274 | 0.25438 | -2.4266 | 0.63406
24.6546 | -0.00672 | 0.13633 | -2.4253 | 0.63506
25.0365 | -0.023819 | 0.035701 | -2.4253 | 0.63606
25.291 | -0.043878 | -0.041576 | -2.426 | 0.63706
24.3999 | -0.014612 | -0.10405 | -2.426 | 0.63806
23.763 | -0.005404 | -0.11622 | -2.4257 | 0.63906
25.291 | -0.038288 | -0.10011 | -2.427 | 0.64006
25.0365 | -0.021188 | -0.036644 | -2.4273 | 0.64106
25.4182 | -0.002773 | 0.054115 | -2.4263 | 0.64206
25.6727 | -0.033027 | 0.16 | -2.426 | 0.64306
25.7999 | -0.038288 | 0.27444 | -2.4257 | 0.64406
24.6546 | -0.004746 | 0.355 | -2.426 | 0.64506
24.2726 | -0.025463 | 0.42373 | -2.4266 | 0.64606
26.3085 | -0.041576 | 0.45661 | -2.4263 | 0.64707
26.3085 | -0.014283 | 0.4451 | -2.4257 | 0.64807
24.6546 | -0.003431 | 0.40498 | -2.4247 | 0.64907
25.0365 | -0.035657 | 0.31225 | -2.425 | 0.65007
25.6727 | -0.033684 | 0.22215 | -2.4247 | 0.65107
24.7819 | -0.006062 | 0.096864 | -2.4266 | 0.65207
25.0365 | -0.025463 | 0.011367 | -2.4266 | 0.65307
24.7819 | -0.043549 | -0.064595 | -2.4263 | 0.65407
25.4182 | -0.011981 | -0.11425 | -2.4243 | 0.65507
24.0178 | -0.004746 | -0.10997 | -2.4257 | 0.65607
24.0178 | -0.041576 | -0.089915 | -2.4243 | 0.65707
24.7819 | -0.027765 | 0.028795 | -2.4257 | 0.65807
24.2726 | -0.004418 | 0.08404 | -2.4257 | 0.65907
25.1638 | -0.016256 | 0.1988 | -2.4273 | 0.66007
24.7819 | -0.038617 | 0.30173 | -2.426 | 0.66107
24.3999 | -0.005404 | 0.37966 | -2.4263 | 0.66207
25.6727 | -0.02086 | 0.44346 | -2.4263 | 0.66307
25.5455 | -0.040919 | 0.45595 | -2.4257 | 0.66407
25.291 | -0.015269 | 0.44017 | -2.4257 | 0.66507
24.5273 | -0.006062 | 0.37901 | -2.424 | 0.66607
24.6546 | -0.015269 | 0.28233 | -2.4247 | 0.66707
25.6727 | -0.00376 | 0.17743 | -2.424 | 0.66807
24.0178 | -0.038946 | 0.059377 | -2.4257 | 0.66907
25.5455 | -0.022833 | -0.019215 | -2.427 | 0.67007
25.291 | -0.006391 | -0.085312 | -2.4234 | 0.67107
24.3999 | -0.026121 | -0.11622 | -2.4247 | 0.67207
24.5273 | -0.04322 | -0.1034 | -2.4266 | 0.67307
24.3999 | -0.014612 | -0.056374 | -2.426 | 0.67407
25.1638 | -0.006391 | 0.035043 | -2.4243 | 0.67507
24.0178 | -0.038288 | 0.12745 | -2.4247 | 0.67607
24.6546 | -0.018229 | 0.25208 | -2.426 | 0.67707
24.1452 | -0.002116 | 0.3356 | -2.425 | 0.67807
24.9092 | -0.031382 | 0.40893 | -2.4247 | 0.67907
25.9271 | -0.03204 | 0.45563 | -2.4263 | 0.68007
24.7819 | -0.00672 | 0.45201 | -2.4253 | 0.68107
24.3999 | -0.021188 | 0.42866 | -2.426 | 0.68207
24.7819 | -0.042563 | 0.33494 | -2.4263 | 0.68307
24.3999 | -0.018558 | 0.24846 | -2.4266 | 0.68407
25.291 | -0.004418 | 0.12909 | -2.4247 | 0.68507
24.3999 | -0.039274 | 0.028466 | -2.4253 | 0.68607
22.7433 | -0.032698 | -0.045193 | -2.4266 | 0.68707
24.3999 | -0.016256 | -0.10932 | -2.426 | 0.68807
25.7999 | -0.031382 | -0.11688 | -2.425 | 0.68907
25.7999 | -0.039932 | -0.099452 | -2.4247 | 0.69007
25.0365 | -0.007377 | -0.029738 | -2.4263 | 0.69107
24.0178 | -0.018886 | 0.060363 | -2.4243 | 0.69207
23.8905 | -0.04059 | 0.16625 | -2.423 | 0.69307
25.5455 | -0.001787 | 0.2866 | -2.4257 | 0.69407
26.5628 | -0.012967 | 0.35533 | -2.4257 | 0.69507
24.6546 | -0.004746 | 0.42472 | -2.426 | 0.69607
25.7999 | -0.021517 | 0.46122 | -2.425 | 0.69707
24.9092 | -0.005075 | 0.44839 | -2.4266 | 0.69807
25.7999 | -0.03763 | 0.39643 | -2.426 | 0.69907
23.8905 | -0.042234 | 0.30962 | -2.427 | 0.70007
25.0365 | -0.018886 | 0.21656 | -2.4247 | 0.70107
24.0178 | -0.004418 | 0.092261 | -2.4273 | 0.70207
24.7819 | -0.035 | 0.008078 | -2.4266 | 0.70307
25.291 | -0.022833 | -0.067554 | -2.4263 | 0.70407
24.7819 | -0.030396 | -0.11228 | -2.4263 | 0.70507
23.5082 | -0.020202 | -0.1103 | -2.4234 | 0.70607
25.5455 | -0.016256 | -0.087285 | -2.4234 | 0.70707
24.9092 | -0.004089 | 0.005776 | -2.424 | 0.70807
24.6546 | -0.025134 | 0.092918 | -2.4266 | 0.70907
25.4182 | -0.007048 | 0.22281 | -2.4237 | 0.71007
24.1452 | -0.024148 | 0.31784 | -2.4253 | 0.71107
25.5455 | -0.040261 | 0.3915 | -2.4257 | 0.71207
25.4182 | -0.039932 | 0.44543 | -2.427 | 0.71307
25.1638 | -0.002116 | 0.45595 | -2.425 | 0.71407
24.9092 | -0.005404 | 0.43754 | -2.4247 | 0.71507
25.4182 | -0.018886 | 0.36947 | -2.424 | 0.71607
24.6546 | -0.025463 | 0.2774 | -2.4243 | 0.71707
25.291 | -0.02349 | 0.16263 | -2.4253 | 0.71807
23.763 | -0.041247 | 0.052142 | -2.4273 | 0.71907
24.0178 | -0.019873 | -0.02645 | -2.4247 | 0.72007
26.0542 | -0.004418 | -0.090573 | -2.427 | 0.72107
25.5455 | -0.032698 | -0.11885 | -2.426 | 0.72207
25.7999 | -0.02908 | -0.10143 | -2.4247 | 0.72307
23.6356 | -0.040919 | -0.035657 | -2.427 | 0.72407
25.4182 | -0.039932 | 0.025507 | -2.4263 | 0.72507
24.0178 | -0.032698 | 0.12876 | -2.427 | 0.72607
25.7999 | -0.01494 | 0.25504 | -2.4263 | 0.72707
25.7999 | -0.005404 | 0.33461 | -2.4257 | 0.72807
23.5082 | -0.033027 | 0.4109 | -2.4266 | 0.72907
24.2726 | -0.038946 | 0.45168 | -2.425 | 0.73007
26.0542 | -0.019215 | 0.44642 | -2.424 | 0.73107
23.763 | -0.00376 | 0.42472 | -2.424 | 0.73207
24.6546 | -0.031382 | 0.33264 | -2.426 | 0.73307
24.9092 | -0.033027 | 0.24418 | -2.4266 | 0.73407
25.1638 | -0.043878 | 0.12975 | -2.427 | 0.73507
24.0178 | -0.015598 | 0.031426 | -2.4266 | 0.73607
24.9092 | -0.043549 | -0.053086 | -2.4263 | 0.73707
25.4182 | -0.01494 | -0.11129 | -2.428 | 0.73807
24.3999 | -0.014612 | -0.11885 | -2.4263 | 0.73907
24.7819 | -0.038946 | -0.10077 | -2.4257 | 0.74007
24.7819 | -0.010666 | -0.025134 | -2.425 | 0.74107
24.3999 | -0.029738 | 0.064309 | -2.424 | 0.74207
23.3807 | -0.032698 | 0.16954 | -2.4247 | 0.74307
25.5455 | -0.023161 | 0.28397 | -2.4224 | 0.74407
24.9092 | -0.002116 | 0.36421 | -2.4257 | 0.74507
25.6727 | -0.02908 | 0.42932 | -2.4247 | 0.74608
24.1452 | -0.002116 | 0.46056 | -2.4253 | 0.74708
25.5455 | -0.01494 | 0.44313 | -2.426 | 0.74808
25.4182 | -0.026779 | 0.3915 | -2.426 | 0.74908
25.5455 | -0.028423 | 0.30601 | -2.426 | 0.75008
24.9092 | -0.027436 | 0.20735 | -2.4273 | 0.75108
24.0178 | -0.012967 | 0.087986 | -2.427 | 0.75208
23.5082 | -0.017242 | 0.005119 | -2.4263 | 0.75308
24.5273 | -0.037959 | -0.072158 | -2.4253 | 0.75408
24.9092 | -0.01494 | -0.11589 | -2.4253 | 0.75508
25.4182 | -0.010666 | -0.1103 | -2.4253 | 0.75608
23.6356 | -0.036973 | -0.086298 | -2.425 | 0.75708
22.233 | -0.016913 | 0.007092 | -2.428 | 0.75808
23.8905 | -0.002116 | 0.095878 | -2.4234 | 0.75908
24.9092 | -0.03204 | 0.21755 | -2.4273 | 0.76008
24.5273 | -0.035328 | 0.31192 | -2.423 | 0.76108
24.9092 | -0.001458 | 0.39019 | -2.4234 | 0.76208
24.3999 | -0.033355 | 0.44938 | -2.4257 | 0.76308
24.6546 | -0.041247 | 0.45464 | -2.425 | 0.76408
25.291 | -0.015269 | 0.43655 | -2.4247 | 0.76508
25.5455 | -0.00376 | 0.36684 | -2.4263 | 0.76608
25.6727 | -0.033027 | 0.2774 | -2.4266 | 0.76708
24.3999 | -0.021188 | 0.16625 | -2.4247 | 0.76808
25.4182 | -0.004089 | 0.054773 | -2.425 | 0.76908
25.1638 | -0.03204 | -0.02349 | -2.4243 | 0.77008
23.8905 | -0.041905 | -0.091231 | -2.4257 | 0.77108
24.3999 | -0.010666 | -0.11721 | -2.4253 | 0.77208
24.9092 | -0.003431 | -0.10011 | -2.4257 | 0.77308
24.0178 | -0.03763 | -0.051113 | -2.4266 | 0.77408
24.2726 | -0.038946 | 0.034385 | -2.427 | 0.77508
24.9092 | -0.016256 | 0.13665 | -2.425 | 0.77608
24.0178 | -0.026779 | 0.25339 | -2.425 | 0.77708
25.291 | -0.023161 | 0.33757 | -2.4263 | 0.77808
25.1638 | -0.005075 | 0.41156 | -2.4243 | 0.77908
24.0178 | -0.002773 | 0.45628 | -2.426 | 0.78008
25.1638 | -0.038946 | 0.45135 | -2.4253 | 0.78108
24.3999 | -0.019544 | 0.42735 | -2.425 | 0.78208
24.2726 | -0.00376 | 0.33396 | -2.4263 | 0.78308
25.5455 | -0.039603 | 0.24451 | -2.4247 | 0.78408
23.763 | -0.022833 | 0.13369 | -2.4247 | 0.78508
24.3999 | -0.007377 | 0.027151 | -2.4257 | 0.78608
24.2726 | -0.033684 | -0.049468 | -2.427 | 0.78708
25.0365 | -0.038617 | -0.12905 | -2.4257 | 0.78808
25.5455 | -0.021188 | -0.11096 | -2.4237 | 0.78908
26.3085 | -0.007048 | -0.095177 | -2.4266 | 0.79008
24.6546 | -0.041247 | -0.024477 | -2.426 | 0.79108
25.0365 | -0.010994 | 0.064638 | -2.424 | 0.79208
25.0365 | -0.002445 | 0.17578 | -2.4247 | 0.79308
24.6546 | -0.033684 | 0.28759 | -2.4257 | 0.79408
25.7999 | -0.021846 | 0.35599 | -2.4257 | 0.79508
25.6727 | -0.04059 | 0.42439 | -2.4257 | 0.79608
25.0365 | -0.025463 | 0.4599 | -2.425 | 0.79708
24.2726 | -0.041576 | 0.44412 | -2.4253 | 0.79808
24.0178 | -0.00935 | 0.39348 | -2.424 | 0.79908
25.291 | -0.01231 | 0.30995 | -2.425 | 0.80008
24.9092 | -0.039274 | 0.20834 | -2.424 | 0.80108
24.7819 | -0.022504 | 0.085026 | -2.4266 | 0.80208
24.0178 | -0.006391 | 0.005447 | -2.4266 | 0.80308
24.7819 | -0.008693 | -0.062293 | -2.4257 | 0.80408
25.4182 | -0.012639 | -0.10965 | -2.427 | 0.80508
24.2726 | -0.041905 | -0.108 | -2.4257 | 0.80608
24.2726 | -0.011652 | -0.08564 | -2.4276 | 0.80708
24.7819 | -0.002445 | 0.005119 | -2.4266 | 0.80808
25.5455 | -0.003102 | 0.10344 | -2.425 | 0.80908
24.5273 | -0.013625 | 0.22314 | -2.4253 | 0.81008
26.3085 | -0.039932 | 0.3162 | -2.4257 | 0.81108
25.4182 | -0.013954 | 0.39084 | -2.4263 | 0.81208
24.9092 | -0.001787 | 0.45168 | -2.424 | 0.81308
26.3085 | -0.027107 | 0.45859 | -2.424 | 0.81408
23.3807 | -0.041576 | 0.43853 | -2.4263 | 0.81508
24.6546 | -0.00376 | 0.36289 | -2.427 | 0.81608
24.9092 | -0.015927 | 0.27805 | -2.426 | 0.81708
25.9271 | -0.042563 | 0.16592 | -2.4257 | 0.81808
24.9092 | -0.014612 | 0.054444 | -2.4247 | 0.81908
25.5455 | -0.005075 | -0.021846 | -2.4257 | 0.82008
25.1638 | -0.034013 | -0.089915 | -2.4263 | 0.82108
24.5273 | -0.032698 | -0.11885 | -2.4273 | 0.82208
25.1638 | -0.005075 | -0.10208 | -2.425 | 0.82308
25.9271 | -0.039932 | -0.050126 | -2.4227 | 0.82408
24.5273 | -0.018886 | 0.038331 | -2.4273 | 0.82508
24.0178 | -0.020531 | 0.13008 | -2.425 | 0.82608
25.6727 | -0.002116 | 0.25569 | -2.426 | 0.82708
24.1452 | -0.037959 | 0.33659 | -2.424 | 0.82808
25.5455 | -0.021188 | 0.40992 | -2.4237 | 0.82908
24.0178 | -0.005075 | 0.45793 | -2.426 | 0.83008
24.7819 | -0.041576 | 0.44971 | -2.4263 | 0.83108
24.6546 | -0.041576 | 0.42274 | -2.4243 | 0.83208
25.0365 | -0.009021 | 0.33034 | -2.4253 | 0.83308
25.0365 | -0.022833 | 0.24287 | -2.4234 | 0.83408
26.8169 | -0.021846 | 0.11429 | -2.4253 | 0.83508
26.0542 | -0.013625 | 0.025178 | -2.4227 | 0.83608
24.3999 | -0.007048 | -0.044207 | -2.423 | 0.83708
25.5455 | -0.030067 | -0.10734 | -2.4253 | 0.83808
24.1452 | -0.040919 | -0.11655 | -2.427 | 0.83908
24.6546 | -0.01231 | -0.09715 | -2.4253 | 0.84008
23.8905 | -0.0179 | -0.024477 | -2.4263 | 0.84108
23.8905 | -0.04059 | 0.062994 | -2.425 | 0.84208
25.1638 | -0.015927 | 0.1725 | -2.4257 | 0.84308
24.3999 | -0.019873 | 0.28825 | -2.4224 | 0.84408
25.291 | -0.036644 | 0.36257 | -2.4257 | 0.84508
25.1638 | -0.015598 | 0.43129 | -2.4253 | 0.84608
24.7819 | -0.024477 | 0.45859 | -2.4253 | 0.84708
25.0365 | -0.04059 | 0.44247 | -2.425 | 0.84808
25.6727 | -0.034671 | 0.39117 | -2.4243 | 0.84908
23.6356 | -0.006391 | 0.30436 | -2.4257 | 0.85008
24.3999 | -0.02086 | 0.20768 | -2.4273 | 0.85108
24.9092 | -0.040919 | 0.082067 | -2.4237 | 0.85208
25.6727 | -0.025792 | -0.041576 | -2.4243 | 0.85308
24.1452 | -0.02086 | -0.066897 | -2.4253 | 0.85408
23.1258 | -0.033684 | -0.11063 | -2.4257 | 0.85508
25.6727 | -0.034013 | -0.10537 | -2.4234 | 0.85608
25.4182 | -0.007048 | -0.080379 | -2.4247 | 0.85709
24.3999 | -0.021517 | 0.013011 | -2.426 | 0.85809
23.6356 | -0.040919 | 0.098837 | -2.4266 | 0.85909
23.8905 | -0.00935 | 0.22248 | -2.424 | 0.86009
24.7819 | -0.003431 | 0.31751 | -2.4253 | 0.86109
24.6546 | -0.036644 | 0.39084 | -2.425 | 0.86209
24.6546 | -0.025134 | 0.45036 | -2.426 | 0.86309
24.9092 | -0.001458 | 0.45957 | -2.425 | 0.86409
26.0542 | -0.011981 | 0.4405 | -2.4243 | 0.86509
23.8905 | -0.041905 | 0.36684 | -2.4263 | 0.86609
25.291 | -0.012639 | 0.27904 | -2.425 | 0.86709
25.5455 | -0.0179 | 0.16888 | -2.425 | 0.86809
25.0365 | -0.036315 | 0.057733 | -2.4253 | 0.86909
26.1814 | -0.030396 | -0.021517 | -2.4253 | 0.87009
24.6546 | -0.006062 | -0.087614 | -2.425 | 0.87109
24.9092 | -0.025134 | -0.11721 | -2.4247 | 0.87209
23.763 | -0.041247 | -0.1034 | -2.425 | 0.87309
25.4182 | -0.013954 | -0.052428 | -2.4243 | 0.87409
24.5273 | -0.010994 | 0.03307 | -2.4257 | 0.87509
25.1638 | -0.016256 | 0.1281 | -2.4243 | 0.87609
24.9092 | -0.016256 | 0.25832 | -2.4243 | 0.87709
23.3807 | -0.002445 | 0.33922 | -2.425 | 0.87809
24.7819 | -0.036973 | 0.41485 | -2.4237 | 0.87909
25.1638 | -0.016585 | 0.4599 | -2.4276 | 0.88009
24.5273 | -0.004089 | 0.45365 | -2.4243 | 0.88109
25.7999 | -0.041905 | 0.4257 | -2.425 | 0.88209
24.5273 | -0.042892 | 0.33231 | -2.4263 | 0.88309
23.763 | -0.00935 | 0.24616 | -2.426 | 0.88409
24.7819 | -0.019544 | 0.13271 | -2.4266 | 0.88509
23.5082 | -0.006062 | 0.036029 | -2.423 | 0.88609
26.1814 | -0.027107 | -0.046509 | -2.4276 | 0.88709
24.5273 | -0.023161 | -0.10997 | -2.4263 | 0.88809
24.7819 | -0.022175 | -0.11293 | -2.426 | 0.88909
24.5273 | -0.039932 | -0.096821 | -2.4234 | 0.89009
25.6727 | -0.002773 | -0.020202 | -2.425 | 0.89109
24.7819 | -0.003102 | 0.064638 | -2.424 | 0.89209
24.7819 | -0.039603 | 0.17644 | -2.4243 | 0.89309
25.5455 | -0.007048 | 0.28891 | -2.4263 | 0.89409
23.3807 | -0.017242 | 0.35862 | -2.4263 | 0.89509
23.6356 | -0.040919 | 0.43392 | -2.423 | 0.89609
24.1452 | -0.00672 | 0.46187 | -2.4253 | 0.89709
24.7819 | -0.003102 | 0.44806 | -2.4227 | 0.89809
25.9271 | -0.039603 | 0.39249 | -2.426 | 0.89909
25.7999 | -0.042234 | 0.30535 | -2.4257 | 0.90009
25.6727 | -0.005075 | 0.20406 | -2.4266 | 0.90109
26.6899 | -0.006391 | 0.088643 | -2.424 | 0.90209
26.4356 | -0.039932 | 0.00479 | -2.426 | 0.90309
24.3999 | -0.02086 | -0.068541 | -2.4243 | 0.90409
22.9983 | -0.032698 | -0.11129 | -2.4243 | 0.90509
25.7999 | -0.003431 | -0.10669 | -2.4257 | 0.90609
24.7819 | -0.030067 | -0.084983 | -2.4237 | 0.90709
25.291 | -0.014612 | 0.009394 | -2.4237 | 0.90809
24.6546 | -0.026779 | 0.097851 | -2.4257 | 0.90909
24.6546 | -0.040261 | 0.22117 | -2.425 | 0.91009
24.5273 | -0.008693 | 0.31686 | -2.425 | 0.91109
24.3999 | -0.002773 | 0.38986 | -2.426 | 0.91209
24.5273 | -0.034013 | 0.44938 | -2.4243 | 0.91309
24.9092 | -0.018558 | 0.45661 | -2.4243 | 0.91409
25.0365 | -0.025134 | 0.43754 | -2.425 | 0.91509
25.0365 | -0.006062 | 0.37079 | -2.4247 | 0.91609
24.2726 | -0.032369 | 0.27476 | -2.426 | 0.91709
26.3085 | -0.040261 | 0.10476 | -2.4253 | 0.91809
24.0178 | -0.037301 | 0.05576 | -2.4243 | 0.91909
25.291 | -0.041905 | -0.018886 | -2.4243 | 0.92009
24.7819 | -0.031053 | -0.079064 | -2.4247 | 0.92109
24.7819 | -0.041576 | -0.1126 | -2.4247 | 0.92209
24.0178 | -0.029738 | -0.10044 | -2.4237 | 0.92309
25.1638 | -0.03204 | -0.04914 | -2.4276 | 0.92409
23.763 | -0.038617 | 0.033728 | -2.424 | 0.92509
23.1258 | -0.001458 | 0.13369 | -2.4237 | 0.92609
25.4182 | -0.035657 | 0.25734 | -2.4253 | 0.92709
24.6546 | -0.028752 | 0.33757 | -2.4243 | 0.92809
24.6546 | -0.001787 | 0.41419 | -2.425 | 0.92909
24.5273 | -0.039274 | 0.45891 | -2.427 | 0.93009
25.1638 | -0.040261 | 0.44905 | -2.4253 | 0.93109
26.6899 | -0.004418 | 0.42636 | -2.4234 | 0.93209
23.3807 | -0.005404 | 0.33428 | -2.4257 | 0.93309
22.9983 | -0.040261 | 0.2455 | -2.4263 | 0.93409
25.1638 | -0.036973 | 0.13073 | -2.4257 | 0.93509
24.2726 | -0.02908 | 0.031754 | -2.424 | 0.93609
24.7819 | -0.029409 | -0.048153 | -2.425 | 0.93709
25.6727 | -0.041247 | -0.10965 | -2.426 | 0.93809
25.7999 | -0.011323 | -0.11524 | -2.4253 | 0.93909
25.0365 | -0.027107 | -0.096821 | -2.4237 | 0.94009
24.9092 | -0.040919 | -0.025134 | -2.427 | 0.94109
25.4182 | -0.020202 | 0.063652 | -2.4247 | 0.94209
25.291 | -0.002445 | 0.17414 | -2.4237 | 0.94309
25.5455 | -0.035328 | 0.28693 | -2.4257 | 0.94409
24.7819 | -0.021188 | 0.35599 | -2.4243 | 0.94509
24.0178 | -0.040919 | 0.42537 | -2.425 | 0.9461
25.4182 | -0.006062 | 0.45826 | -2.4234 | 0.94709
24.5273 | -0.025134 | 0.44576 | -2.4227 | 0.9481
25.6727 | -0.009679 | 0.39413 | -2.424 | 0.9491
23.763 | -0.00376 | 0.30831 | -2.4253 | 0.9501
25.4182 | -0.029738 | 0.21229 | -2.4257 | 0.9511
25.4182 | -0.035 | 0.08667 | -2.4247 | 0.9521
25.6727 | -0.004746 | 0.004132 | -2.424 | 0.9531
25.9271 | -0.02908 | -0.068541 | -2.4227 | 0.9541
25.6727 | -0.038288 | -0.11359 | -2.424 | 0.9551
24.0178 | -0.014612 | -0.10734 | -2.4257 | 0.9561
23.3807 | -0.004746 | -0.082023 | -2.424 | 0.9571
24.5273 | -0.041905 | 0.010051 | -2.4266 | 0.9581
25.1638 | -0.004418 | 0.10048 | -2.4257 | 0.9591
25.291 | -0.00376 | 0.22018 | -2.4227 | 0.9601
25.7999 | -0.038946 | 0.31784 | -2.4253 | 0.9611
24.9092 | -0.024806 | 0.39052 | -2.4237 | 0.9621
22.6157 | -0.002116 | 0.45168 | -2.424 | 0.9631
24.7819 | -0.023161 | 0.45727 | -2.4243 | 0.9641
24.7819 | -0.003431 | 0.43885 | -2.4257 | 0.9651
24.6546 | -0.035986 | 0.36618 | -2.4266 | 0.9661
25.291 | -0.012639 | 0.27904 | -2.4243 | 0.9671
24.3999 | -0.005733 | 0.17611 | -2.427 | 0.9681
25.1638 | -0.033684 | 0.052142 | -2.4243 | 0.9691
23.763 | -0.008035 | -0.02349 | -2.425 | 0.9701
24.7819 | -0.037301 | -0.093204 | -2.426 | 0.9711
24.0178 | -0.035 | -0.11885 | -2.4253 | 0.9721
24.5273 | -0.008035 | -0.10241 | -2.4273 | 0.9731
25.4182 | -0.002773 | -0.048153 | -2.4247 | 0.9741
25.291 | -0.003102 | 0.037345 | -2.424 | 0.9751
25.291 | -0.040261 | 0.13238 | -2.4263 | 0.9761
25.0365 | -0.030725 | 0.26556 | -2.4243 | 0.9771
24.7819 | -0.027765 | 0.34086 | -2.4217 | 0.9781
22.8708 | -0.040261 | 0.41189 | -2.423 | 0.9791
24.7819 | -0.011981 | 0.45694 | -2.4243 | 0.9801
23.6356 | -0.018229 | 0.45168 | -2.4253 | 0.9811
25.4182 | -0.037301 | 0.42406 | -2.426 | 0.9821
24.7819 | -0.024806 | 0.30173 | -2.4257 | 0.9831
25.9271 | -0.033355 | 0.24254 | -2.4263 | 0.9841
24.0178 | -0.02645 | 0.12613 | -2.424 | 0.9851
25.1638 | -0.03763 | 0.02748 | -2.4227 | 0.9861
24.2726 | -0.010008 | -0.044536 | -2.4224 | 0.9871
24.7819 | -0.024806 | -0.1057 | -2.4243 | 0.9881
24.9092 | -0.042234 | -0.11359 | -2.4247 | 0.9891
25.4182 | -0.010994 | -0.094519 | -2.4253 | 0.9901
25.1638 | -0.011652 | -0.019215 | -2.425 | 0.9911
24.1452 | -0.040261 | 0.066611 | -2.4273 | 0.9921
25.1638 | -0.034671 | 0.17414 | -2.4243 | 0.9931
24.5273 | -0.002773 | 0.28891 | -2.425 | 0.9941
24.1452 | -0.035 | 0.36816 | -2.4257 | 0.9951
24.9092 | -0.038946 | 0.43096 | -2.4253 | 0.9961
24.6546 | -0.008693 | 0.45924 | -2.4237 | 0.9971
24.9092 | -0.003102 | 0.44576 | -2.423 | 0.9981
25.5455 | -0.035657 | 0.39249 | -2.424 | 0.9991
24.6546 | -0.011323 | 0.3037 | -2.424 | 1.0001