## pressure_calibration_2000psi_20
pressure_calibration_2000psi_2015-03-12 13-57.txt
2015-03-12 13-57
[5 empty] | raw | -2.5414
Temp (labview C) | Loadcell Voltage | Voltage Solenoid | Voltage Pressure | time | pressure | 2000
25.6727 | -0.021846 | 0.5066 | -2.5414 | 0
24.7819 | -0.044865 | 0.39249 | -2.5414 | 0.005001
24.2726 | -0.009679 | 0.2797 | -2.5414 | 0.006001
24.5273 | -0.019544 | 0.13961 | -2.5414 | 0.007001
24.5273 | -0.042892 | 0.03866 | -2.5414 | 0.008001
25.0365 | -0.00672 | -0.051441 | -2.5414 | 0.009001
24.7819 | -0.031382 | -0.10175 | -2.5414 | 0.010001
25.4182 | -0.037959 | -0.10504 | -2.5414 | 0.011001
25.0365 | -0.005075 | -0.078735 | -2.5414 | 0.012001
26.5628 | -0.034671 | 0.00479 | -2.5414 | 0.013001
26.3085 | -0.033355 | 0.076476 | -2.5414 | 0.014001
27.3251 | -0.042892 | 0.19091 | -2.5414 | 0.015002
25.291 | -0.036315 | 0.2649 | -2.5414 | 0.016002
25.5455 | -0.015927 | 0.3356 | -2.5414 | 0.017002
24.2726 | -0.003431 | 0.38887 | -2.5414 | 0.018002
26.1814 | -0.02908 | 0.38657 | -2.5414 | 0.019002
26.1814 | -0.005075 | 0.36487 | -2.5414 | 0.020002
24.9092 | -0.028423 | 0.27937 | -2.5414 | 0.021002
23.8905 | -0.043878 | 0.18762 | -2.5414 | 0.022002
24.6546 | -0.010994 | 0.070228 | -2.5414 | 0.023002
26.3085 | -0.00672 | -0.037959 | -2.5414 | 0.024003
24.3999 | -0.042234 | -0.12017 | -2.5414 | 0.025002
24.5273 | -0.019873 | -0.18725 | -2.5414 | 0.026003
24.0178 | -0.005404 | -0.2106 | -2.5414 | 0.027003
26.1814 | -0.039274 | -0.19745 | -2.5414 | 0.028003
24.7819 | -0.04322 | -0.1445 | -2.5414 | 0.029003
24.2726 | -0.009679 | -0.057032 | -2.5414 | 0.030003
25.0365 | -0.031053 | 0.045566 | -2.5414 | 0.031003
25.291 | -0.041576 | 0.15967 | -2.5414 | 0.032003
24.6546 | -0.010994 | 0.23991 | -2.5414 | 0.033003
24.1452 | -0.024806 | 0.31324 | -2.5414 | 0.034003
25.9271 | -0.038617 | 0.3481 | -2.5414 | 0.035004
24.5273 | -0.030396 | 0.3356 | -2.5414 | 0.036004
24.6546 | -0.042234 | 0.30831 | -2.5414 | 0.037004
24.7819 | -0.010994 | 0.2159 | -2.5414 | 0.038004
24.6546 | -0.016913 | 0.12843 | -2.5414 | 0.039004
25.7999 | -0.007048 | -0.004089 | -2.5414 | 0.040004
26.1814 | -0.019215 | -0.093204 | -2.5414 | 0.041004
24.5273 | -0.041905 | -0.1718 | -2.5414 | 0.042004
26.1814 | -0.009679 | -0.22803 | -2.5414 | 0.043005
24.3999 | -0.004089 | -0.2254 | -2.5414 | 0.044004
25.1638 | -0.042563 | -0.20863 | -2.5414 | 0.045004
25.0365 | -0.029409 | -0.13529 | -2.5414 | 0.046005
25.7999 | -0.002773 | -0.039932 | -2.5414 | 0.047005
24.1452 | -0.032369 | 0.073517 | -2.5414 | 0.048005
26.8169 | -0.034342 | 0.17809 | -2.5414 | 0.049005
24.7819 | -0.007048 | 0.25602 | -2.5414 | 0.050005
24.6546 | -0.00376 | 0.34744 | -2.5414 | 0.051005
24.3999 | -0.005733 | 0.33692 | -2.5414 | 0.052005
26.0542 | -0.013954 | 0.32541 | -2.5414 | 0.053005
24.6546 | -0.026779 | 0.26654 | -2.5414 | 0.054006
25.4182 | -0.038946 | 0.17874 | -2.5414 | 0.055006
24.9092 | -0.042563 | 0.080751 | -2.5414 | 0.056005
24.2726 | -0.006062 | -0.042234 | -2.5414 | 0.057006
24.7819 | -0.031711 | -0.1228 | -2.5414 | 0.058006
24.6546 | -0.013954 | -0.19843 | -2.5414 | 0.059006
25.5455 | -0.005733 | -0.23526 | -2.5414 | 0.060006
24.6546 | -0.025463 | -0.22244 | -2.5414 | 0.061006
25.6727 | -0.040919 | -0.19449 | -2.5414 | 0.062006
26.1814 | -0.00376 | -0.09419 | -2.5414 | 0.063006
25.7999 | -0.003431 | -0.011323 | -2.5414 | 0.064006
23.763 | -0.029409 | 0.11429 | -2.5414 | 0.065007
24.1452 | -0.026779 | 0.1988 | -2.5414 | 0.066007
23.1258 | -0.004746 | 0.282 | -2.5414 | 0.067007
24.7819 | -0.019873 | 0.3356 | -2.5414 | 0.068007
24.3999 | -0.04059 | 0.33626 | -2.5414 | 0.069007
25.7999 | -0.015927 | 0.31751 | -2.5414 | 0.070007
25.1638 | -0.004089 | 0.23958 | -2.5414 | 0.071007
26.3085 | -0.038617 | 0.15014 | -2.5414 | 0.072007
23.8905 | -0.012639 | 0.034056 | -2.5414 | 0.073008
25.5455 | -0.005075 | -0.069199 | -2.5414 | 0.074008
24.6546 | -0.034671 | -0.14713 | -2.5414 | 0.075007
25.1638 | -0.02908 | -0.21323 | -2.5414 | 0.076008
24.0178 | -0.004418 | -0.2323 | -2.5414 | 0.077008
23.763 | -0.031382 | -0.21619 | -2.5414 | 0.078008
24.3999 | -0.042892 | -0.16127 | -2.5414 | 0.079008
24.3999 | -0.002773 | -0.068541 | -2.5414 | 0.080008
25.291 | -0.042234 | 0.01597 | -2.5414 | 0.081008
25.6727 | -0.003431 | 0.14422 | -2.5414 | 0.082008
25.1638 | -0.041247 | 0.22577 | -2.5414 | 0.083008
24.7819 | -0.019873 | 0.29844 | -2.5414 | 0.084009
24.7819 | -0.006062 | 0.34218 | -2.5414 | 0.085009
24.9092 | -0.035328 | 0.33363 | -2.5414 | 0.086009
25.291 | -0.00376 | 0.30305 | -2.5414 | 0.087009
23.763 | -0.022175 | 0.20801 | -2.5414 | 0.088009
23.8905 | -0.026779 | 0.11758 | -2.5414 | 0.089009
24.5273 | -0.007377 | -0.008035 | -2.5414 | 0.090009
24.6546 | -0.01494 | -0.095506 | -2.5414 | 0.091009
25.5455 | -0.040919 | -0.17213 | -2.5414 | 0.092009
25.4182 | -0.025463 | -0.22605 | -2.5414 | 0.093009
24.7819 | -0.007706 | -0.22605 | -2.5414 | 0.094009
23.763 | -0.028752 | -0.20764 | -2.5414 | 0.09501
24.3999 | -0.022833 | -0.12444 | -2.5414 | 0.09601
25.6727 | -0.011323 | -0.040919 | -2.5414 | 0.09701
24.7819 | -0.010666 | 0.074832 | -2.5414 | 0.09801
25.4182 | -0.03763 | 0.18105 | -2.5414 | 0.09901
23.8905 | -0.003102 | 0.26128 | -2.5414 | 0.10001
23.6356 | -0.005404 | 0.32212 | -2.5414 | 0.10101
25.4182 | -0.038288 | 0.34053 | -2.5414 | 0.10201
24.7819 | -0.026779 | 0.32475 | -2.5414 | 0.10301
24.9092 | -0.00376 | 0.2672 | -2.5414 | 0.10401
24.6546 | -0.034671 | 0.17743 | -2.5414 | 0.10501
25.7999 | -0.02086 | 0.073517 | -2.5414 | 0.10601
24.6546 | -0.010008 | -0.042234 | -2.5414 | 0.10701
24.9092 | -0.035 | -0.1251 | -2.5414 | 0.10801
24.5273 | -0.042234 | -0.19547 | -2.5414 | 0.10901
24.1452 | -0.01231 | -0.23526 | -2.5414 | 0.11001
24.2726 | -0.034342 | -0.22507 | -2.5414 | 0.11101
25.5455 | -0.034013 | -0.19449 | -2.5414 | 0.11201
25.0365 | -0.041247 | -0.10208 | -2.5414 | 0.11301
25.0365 | -0.007706 | -0.013625 | -2.5414 | 0.11401
26.1814 | -0.040919 | 0.11824 | -2.5414 | 0.11501
24.0178 | -0.028423 | 0.23794 | -2.5414 | 0.11601
25.291 | -0.040261 | 0.26786 | -2.5414 | 0.11701
24.6546 | -0.004746 | 0.33001 | -2.5414 | 0.11801
23.6356 | -0.039274 | 0.33034 | -2.5414 | 0.11901
25.291 | -0.022504 | 0.31094 | -2.5414 | 0.12001
23.6356 | -0.005075 | 0.23202 | -2.5414 | 0.12101
24.5273 | -0.030725 | 0.14553 | -2.5414 | 0.12201
24.7819 | -0.043549 | 0.030768 | -2.5414 | 0.12301
23.3807 | -0.039274 | -0.067226 | -2.5414 | 0.12401
25.0365 | -0.011323 | -0.14746 | -2.5414 | 0.12501
24.5273 | -0.006062 | -0.21027 | -2.5414 | 0.12601
24.6546 | -0.043549 | -0.23756 | -2.5414 | 0.12701
25.5455 | -0.035328 | -0.22046 | -2.5414 | 0.12801
24.0178 | -0.005404 | -0.16621 | -2.5414 | 0.12901
25.6727 | -0.018558 | -0.079393 | -2.5414 | 0.13001
24.9092 | -0.041247 | 0.017614 | -2.5414 | 0.13101
24.6546 | -0.013296 | 0.13961 | -2.5414 | 0.13201
25.7999 | -0.006391 | 0.22117 | -2.5414 | 0.13301
23.3807 | -0.039603 | 0.29548 | -2.5414 | 0.13401
24.5273 | -0.02645 | 0.33724 | -2.5414 | 0.13501
26.1814 | -0.005404 | 0.33165 | -2.5414 | 0.13601
25.4182 | -0.027436 | 0.30666 | -2.5414 | 0.13701
24.7819 | -0.042892 | 0.2113 | -2.5414 | 0.13801
26.0542 | -0.013625 | 0.12514 | -2.5414 | 0.13901
23.3807 | -0.008035 | 0.002817 | -2.5414 | 0.14001
23.8905 | -0.043878 | -0.092875 | -2.5414 | 0.14101
24.6546 | -0.018886 | -0.16653 | -2.5414 | 0.14202
25.6727 | -0.005075 | -0.22408 | -2.5414 | 0.14301
25.5455 | -0.034671 | -0.23132 | -2.5414 | 0.14401
25.291 | -0.038946 | -0.21323 | -2.5414 | 0.14502
23.3807 | -0.008693 | -0.13825 | -2.5414 | 0.14602
25.4182 | -0.024477 | -0.050126 | -2.5414 | 0.14702
24.6546 | -0.042234 | 0.059377 | -2.5414 | 0.14802
24.9092 | -0.012967 | 0.16987 | -2.5414 | 0.14902
24.3999 | -0.003102 | 0.24879 | -2.5414 | 0.15002
24.6546 | -0.036644 | 0.3139 | -2.5414 | 0.15102
25.6727 | -0.025792 | 0.3402 | -2.5414 | 0.15202
24.1452 | -0.004089 | 0.32672 | -2.5414 | 0.15302
24.9092 | -0.027107 | 0.27345 | -2.5414 | 0.15402
25.5455 | -0.044207 | 0.18368 | -2.5414 | 0.15501
25.5455 | -0.013954 | 0.08667 | -2.5414 | 0.15602
24.1452 | -0.00935 | -0.034013 | -2.5414 | 0.15702
24.2726 | -0.042234 | -0.11655 | -2.5414 | 0.15802
25.1638 | -0.024148 | -0.19021 | -2.5414 | 0.15902
25.9271 | -0.004746 | -0.23329 | -2.5414 | 0.16002
25.6727 | -0.034013 | -0.22638 | -2.5414 | 0.16102
24.3999 | -0.030725 | -0.20139 | -2.5414 | 0.16202
25.9271 | -0.004418 | -0.10669 | -2.5414 | 0.16302
24.1452 | -0.028752 | -0.020531 | -2.5414 | 0.16402
25.9271 | -0.041247 | 0.10147 | -2.5414 | 0.16502
23.763 | -0.016913 | 0.19519 | -2.5414 | 0.16602
24.5273 | -0.002773 | 0.27181 | -2.5414 | 0.16702
26.3085 | -0.035657 | 0.33001 | -2.5414 | 0.16802
24.9092 | -0.031053 | 0.33428 | -2.5414 | 0.16902
25.9271 | -0.032369 | 0.31587 | -2.5414 | 0.17002
26.6899 | -0.016585 | 0.23399 | -2.5414 | 0.17102
26.3085 | -0.016256 | 0.14718 | -2.5414 | 0.17202
24.7819 | -0.023819 | 0.038989 | -2.5414 | 0.17302
24.7819 | -0.041576 | -0.069856 | -2.5414 | 0.17402
25.0365 | -0.019544 | -0.14746 | -2.5414 | 0.17502
25.1638 | -0.005404 | -0.20994 | -2.5414 | 0.17602
24.7819 | -0.037301 | -0.23559 | -2.5414 | 0.17702
24.3999 | -0.018558 | -0.21816 | -2.5414 | 0.17802
25.0365 | -0.004089 | -0.16127 | -2.5414 | 0.17902
24.1452 | -0.030067 | -0.074131 | -2.5414 | 0.18002
24.2726 | -0.00376 | 0.058061 | -2.5414 | 0.18102
24.1452 | -0.005733 | 0.1452 | -2.5414 | 0.18202
24.7819 | -0.017571 | 0.22511 | -2.5414 | 0.18302
24.6546 | -0.04059 | 0.2968 | -2.5414 | 0.18402
24.9092 | -0.012639 | 0.3379 | -2.5414 | 0.18502
24.7819 | -0.002773 | 0.33067 | -2.5414 | 0.18602
24.6546 | -0.04322 | 0.29877 | -2.5414 | 0.18702
25.1638 | -0.037301 | 0.20472 | -2.5414 | 0.18802
23.763 | -0.007706 | 0.1189 | -2.5414 | 0.18902
25.1638 | -0.019215 | -0.005404 | -2.5414 | 0.19002
23.8905 | -0.009021 | -0.10307 | -2.5414 | 0.19102
25.5455 | -0.016585 | -0.17048 | -2.5414 | 0.19202
23.6356 | -0.004089 | -0.22605 | -2.5414 | 0.19302
24.3999 | -0.031382 | -0.23033 | -2.5414 | 0.19402
25.4182 | -0.021846 | -0.2106 | -2.5414 | 0.19502
25.0365 | -0.00376 | -0.1297 | -2.5414 | 0.19602
25.0365 | -0.040919 | -0.04059 | -2.5414 | 0.19702
22.8708 | -0.040261 | 0.067927 | -2.5414 | 0.19802
26.3085 | -0.008035 | 0.17414 | -2.5414 | 0.19902
25.7999 | -0.017242 | 0.25273 | -2.5414 | 0.20002
23.763 | -0.041247 | 0.31686 | -2.5414 | 0.20102
24.9092 | -0.016913 | 0.33856 | -2.5414 | 0.20202
25.1638 | -0.002773 | 0.32442 | -2.5414 | 0.20302
25.6727 | -0.034342 | 0.26687 | -2.5414 | 0.20402
24.7819 | -0.039603 | 0.17809 | -2.5414 | 0.20502
24.9092 | -0.013296 | 0.08108 | -2.5414 | 0.20602
25.5455 | -0.023161 | -0.040261 | -2.5414 | 0.20702
25.4182 | -0.02349 | -0.12543 | -2.5414 | 0.20802
25.0365 | -0.018886 | -0.19317 | -2.5414 | 0.20902
24.9092 | -0.005404 | -0.23362 | -2.5414 | 0.21002
24.3999 | -0.036644 | -0.22474 | -2.5414 | 0.21102
24.7819 | -0.039932 | -0.19876 | -2.5414 | 0.21202
25.4182 | -0.004418 | -0.10241 | -2.5414 | 0.21302
25.4182 | -0.030396 | -0.015269 | -2.5414 | 0.21402
25.4182 | -0.040919 | 0.10936 | -2.5414 | 0.21502
25.7999 | -0.003431 | 0.20571 | -2.5414 | 0.21602
25.291 | -0.033355 | 0.27838 | -2.5414 | 0.21702
24.5273 | -0.042234 | 0.32935 | -2.5414 | 0.21802
24.0178 | -0.017242 | 0.33231 | -2.5414 | 0.21902
25.6727 | -0.004089 | 0.31554 | -2.5414 | 0.22002
24.6546 | -0.037301 | 0.23366 | -2.5414 | 0.22102
25.1638 | -0.040261 | 0.14718 | -2.5414 | 0.22202
25.291 | -0.029409 | 0.025507 | -2.5414 | 0.22302
25.4182 | -0.036644 | -0.081366 | -2.5414 | 0.22402
24.2726 | -0.0179 | -0.15404 | -2.5414 | 0.22502
25.6727 | -0.007377 | -0.21356 | -2.5414 | 0.22602
24.0178 | -0.028423 | -0.23493 | -2.5414 | 0.22702
24.0178 | -0.014283 | -0.21882 | -2.5414 | 0.22802
24.2726 | -0.004418 | -0.157 | -2.5414 | 0.22902
24.3999 | -0.034013 | -0.069527 | -2.5414 | 0.23002
23.2533 | -0.02349 | 0.034714 | -2.5414 | 0.23102
25.1638 | -0.006391 | 0.15112 | -2.5414 | 0.23202
25.4182 | -0.036973 | 0.23202 | -2.5414 | 0.23302
25.6727 | -0.041247 | 0.30173 | -2.5414 | 0.23402
25.1638 | -0.039274 | 0.33527 | -2.5414 | 0.23502
25.4182 | -0.005733 | 0.32705 | -2.5414 | 0.23602
24.9092 | -0.043549 | 0.29088 | -2.5414 | 0.23702
24.7819 | -0.02349 | 0.19782 | -2.5414 | 0.23802
24.6546 | -0.00672 | 0.11232 | -2.5414 | 0.23902
25.0365 | -0.028423 | -0.01494 | -2.5414 | 0.24002
24.3999 | -0.043878 | -0.10471 | -2.5414 | 0.24102
25.5455 | -0.028752 | -0.17706 | -2.5414 | 0.24202
24.9092 | -0.004746 | -0.23099 | -2.5414 | 0.24302
26.5628 | -0.031382 | -0.23197 | -2.5414 | 0.24402
25.291 | -0.040261 | -0.21257 | -2.5414 | 0.24502
25.7999 | -0.003102 | -0.10405 | -2.5414 | 0.24602
24.3999 | -0.008693 | -0.045193 | -2.5414 | 0.24702
27.0711 | -0.040261 | 0.071544 | -2.5414 | 0.24802
24.1452 | -0.010337 | 0.17611 | -2.5414 | 0.24902
26.3085 | -0.02645 | 0.25504 | -2.5414 | 0.25002
25.4182 | -0.039932 | 0.31653 | -2.5414 | 0.25102
24.6546 | -0.02086 | 0.33626 | -2.5414 | 0.25202
25.4182 | -0.004089 | 0.32146 | -2.5414 | 0.25303
24.0178 | -0.036973 | 0.2626 | -2.5414 | 0.25403
24.5273 | -0.021846 | 0.17316 | -2.5414 | 0.25503
24.9092 | -0.010337 | 0.074832 | -2.5414 | 0.25603
24.7819 | -0.024148 | -0.045193 | -2.5414 | 0.25703
24.9092 | -0.04322 | -0.12576 | -2.5414 | 0.25803
25.5455 | -0.017571 | -0.19777 | -2.5414 | 0.25903
25.1638 | -0.010337 | -0.23658 | -2.5414 | 0.26003
25.6727 | -0.04322 | -0.22737 | -2.5414 | 0.26103
25.1638 | -0.015269 | -0.19449 | -2.5414 | 0.26203
24.3999 | -0.004089 | -0.098794 | -2.5414 | 0.26303
23.763 | -0.035657 | -0.011652 | -2.5414 | 0.26403
24.1452 | -0.022504 | 0.11594 | -2.5414 | 0.26503
24.0178 | -0.002445 | 0.20604 | -2.5414 | 0.26603
24.5273 | -0.019544 | 0.28101 | -2.5414 | 0.26703
24.6546 | -0.039932 | 0.33363 | -2.5414 | 0.26803
23.2533 | -0.021517 | 0.33396 | -2.5414 | 0.26903
24.2726 | -0.00376 | 0.3162 | -2.5414 | 0.27003
25.4182 | -0.04059 | 0.23169 | -2.5414 | 0.27103
23.8905 | -0.036644 | 0.14553 | -2.5414 | 0.27203
24.6546 | -0.006062 | 0.030768 | -2.5414 | 0.27303
24.6546 | -0.030396 | -0.075447 | -2.5414 | 0.27403
24.3999 | -0.043878 | -0.1524 | -2.5414 | 0.27503
25.0365 | -0.008364 | -0.21718 | -2.5414 | 0.27603
25.4182 | -0.019873 | -0.23493 | -2.5414 | 0.27703
24.7819 | -0.039603 | -0.21882 | -2.5414 | 0.27803
24.0178 | -0.012639 | -0.16062 | -2.5414 | 0.27903
23.3807 | -0.007048 | -0.070185 | -2.5414 | 0.28003
26.0542 | -0.039932 | 0.031097 | -2.5414 | 0.28103
25.6727 | -0.019215 | 0.14948 | -2.5414 | 0.28203
24.6546 | -0.02349 | 0.23202 | -2.5414 | 0.28303
25.291 | -0.033355 | 0.30041 | -2.5414 | 0.28403
23.8905 | -0.030725 | 0.3379 | -2.5414 | 0.28503
23.8905 | -0.00376 | 0.32902 | -2.5414 | 0.28603
23.3807 | -0.016256 | 0.29746 | -2.5414 | 0.28703
26.0542 | -0.021846 | 0.20604 | -2.5414 | 0.28803
22.9983 | -0.038946 | 0.11922 | -2.5414 | 0.28903
23.8905 | -0.021188 | -0.015927 | -2.5414 | 0.29003
23.763 | -0.039603 | -0.1034 | -2.5414 | 0.29103
25.0365 | -0.026121 | -0.17804 | -2.5414 | 0.29203
24.7819 | -0.004746 | -0.23099 | -2.5414 | 0.29303
24.6546 | -0.032369 | -0.23033 | -2.5414 | 0.29403
24.6546 | -0.04059 | -0.21224 | -2.5414 | 0.29503
23.763 | -0.011652 | -0.12905 | -2.5414 | 0.29603
24.3999 | -0.033355 | -0.038946 | -2.5414 | 0.29703
25.6727 | -0.029738 | 0.068913 | -2.5414 | 0.29803
24.9092 | -0.019873 | 0.17776 | -2.5414 | 0.29903
24.9092 | -0.003102 | 0.25767 | -2.5414 | 0.30003
25.4182 | -0.035 | 0.3208 | -2.5414 | 0.30103
25.291 | -0.035986 | 0.33856 | -2.5414 | 0.30203
23.6356 | -0.009021 | 0.3231 | -2.5414 | 0.30303
24.1452 | -0.021846 | 0.26589 | -2.5414 | 0.30403
22.9983 | -0.043549 | 0.1748 | -2.5414 | 0.30503
24.5273 | -0.01231 | 0.073846 | -2.5414 | 0.30603
25.4182 | -0.005404 | -0.042234 | -2.5414 | 0.30703
25.291 | -0.006062 | -0.11524 | -2.5414 | 0.30803
24.6546 | -0.032369 | -0.18955 | -2.5414 | 0.30903
24.0178 | -0.042892 | -0.23329 | -2.5414 | 0.31003
23.5082 | -0.013296 | -0.23033 | -2.5414 | 0.31103
24.7819 | -0.040261 | -0.19481 | -2.5414 | 0.31203
25.5455 | -0.005075 | -0.097479 | -2.5414 | 0.31303
25.5455 | -0.019215 | -0.010337 | -2.5414 | 0.31403
24.9092 | -0.041247 | 0.11429 | -2.5414 | 0.31503
23.763 | -0.01231 | 0.20406 | -2.5414 | 0.31603
25.0365 | -0.004746 | 0.28101 | -2.5414 | 0.31703
24.9092 | -0.005404 | 0.33034 | -2.5414 | 0.31803
26.8169 | -0.02349 | 0.33659 | -2.5414 | 0.31903
25.291 | -0.004089 | 0.31784 | -2.5414 | 0.32003
25.291 | -0.033355 | 0.233 | -2.5414 | 0.32103
25.1638 | -0.04059 | 0.14553 | -2.5414 | 0.32203
25.5455 | -0.012639 | 0.032083 | -2.5414 | 0.32303
24.7819 | -0.040919 | -0.079393 | -2.5414 | 0.32403
24.0178 | -0.045193 | -0.15404 | -2.5414 | 0.32503
25.1638 | -0.010666 | -0.21849 | -2.5414 | 0.32603
24.7819 | -0.004418 | -0.23329 | -2.5414 | 0.32703
23.5082 | -0.00672 | -0.2152 | -2.5414 | 0.32803
24.9092 | -0.024806 | -0.16226 | -2.5414 | 0.32903
24.7819 | -0.005404 | -0.067554 | -2.5414 | 0.33003
23.5082 | -0.029738 | 0.033728 | -2.5414 | 0.33103
24.3999 | -0.039274 | 0.15178 | -2.5414 | 0.33203
25.0365 | -0.006062 | 0.23136 | -2.5414 | 0.33303
23.763 | -0.024148 | 0.30436 | -2.5414 | 0.33403
24.5273 | -0.042892 | 0.33889 | -2.5414 | 0.33503
25.1638 | -0.016256 | 0.32902 | -2.5414 | 0.33603
25.4182 | -0.004418 | 0.29976 | -2.5414 | 0.33703
26.1814 | -0.033684 | 0.20374 | -2.5414 | 0.33803
23.8905 | -0.02645 | 0.11462 | -2.5414 | 0.33903
25.291 | -0.011323 | -0.008693 | -2.5414 | 0.34003
23.6356 | -0.038288 | -0.10471 | -2.5414 | 0.34103
25.7999 | -0.042892 | -0.1764 | -2.5414 | 0.34203
24.3999 | -0.027436 | -0.22934 | -2.5414 | 0.34303
24.0178 | -0.010337 | -0.23033 | -2.5414 | 0.34403
26.0542 | -0.034671 | -0.21093 | -2.5414 | 0.34503
25.4182 | -0.026121 | -0.12839 | -2.5414 | 0.34603
24.5273 | -0.002116 | -0.040261 | -2.5414 | 0.34703
25.6727 | -0.004089 | 0.071544 | -2.5414 | 0.34803
26.0542 | -0.04059 | 0.17907 | -2.5414 | 0.34903
25.291 | -0.007377 | 0.26161 | -2.5414 | 0.35003
25.6727 | -0.0179 | 0.32113 | -2.5414 | 0.35103
23.8905 | -0.03763 | 0.33922 | -2.5414 | 0.35203
24.6546 | -0.024148 | 0.3231 | -2.5414 | 0.35303
25.291 | -0.00376 | 0.26589 | -2.5414 | 0.35403
24.3999 | -0.042892 | 0.1748 | -2.5414 | 0.35504
25.5455 | -0.018886 | 0.07253 | -2.5414 | 0.35604
26.0542 | -0.006062 | -0.043549 | -2.5414 | 0.35704
24.9092 | -0.007377 | -0.11918 | -2.5414 | 0.35804
23.8905 | -0.04322 | -0.19514 | -2.5414 | 0.35904
24.6546 | -0.012967 | -0.23296 | -2.5414 | 0.36004
24.6546 | -0.005404 | -0.22145 | -2.5414 | 0.36104
25.291 | -0.04059 | -0.19153 | -2.5414 | 0.36204
24.1452 | -0.026121 | -0.097807 | -2.5414 | 0.36304
26.8169 | -0.002116 | -0.007377 | -2.5414 | 0.36404
25.5455 | -0.038288 | 0.11988 | -2.5414 | 0.36504
25.4182 | -0.03204 | 0.2067 | -2.5414 | 0.36604
23.8905 | -0.008364 | 0.28134 | -2.5414 | 0.36704
23.763 | -0.011323 | 0.33527 | -2.5414 | 0.36804
25.0365 | -0.042234 | 0.33494 | -2.5414 | 0.36904
24.3999 | -0.012639 | 0.31587 | -2.5414 | 0.37004
24.5273 | -0.005404 | 0.23234 | -2.5414 | 0.37104
24.3999 | -0.037959 | 0.14488 | -2.5414 | 0.37204
24.1452 | -0.038288 | 0.03011 | -2.5414 | 0.37304
25.1638 | -0.00672 | -0.077091 | -2.5414 | 0.37404
24.6546 | -0.028094 | -0.15141 | -2.5414 | 0.37504
23.6356 | -0.013625 | -0.24315 | -2.5414 | 0.37604
24.7819 | -0.005404 | -0.23066 | -2.5414 | 0.37704
25.4182 | -0.006062 | -0.21158 | -2.5414 | 0.37804
25.0365 | -0.005075 | -0.15568 | -2.5414 | 0.37904
25.6727 | -0.040919 | -0.067883 | -2.5414 | 0.38004
25.6727 | -0.015598 | 0.03011 | -2.5414 | 0.38104
24.7819 | -0.025792 | 0.15277 | -2.5414 | 0.38204
25.0365 | -0.020531 | 0.23432 | -2.5414 | 0.38304
23.6356 | -0.01494 | 0.30929 | -2.5414 | 0.38404
24.9092 | -0.03204 | 0.34119 | -2.5414 | 0.38504
25.4182 | -0.041247 | 0.33001 | -2.5414 | 0.38604
25.4182 | -0.007377 | 0.29746 | -2.5414 | 0.38704
24.1452 | -0.041905 | 0.20867 | -2.5414 | 0.38804
24.9092 | -0.011981 | 0.11922 | -2.5414 | 0.38904
25.5455 | -0.037301 | -0.006062 | -2.5414 | 0.39004
25.1638 | -0.019544 | -0.098136 | -2.5414 | 0.39104
22.6157 | -0.030396 | -0.17772 | -2.5414 | 0.39204
25.1638 | -0.027436 | -0.2323 | -2.5414 | 0.39304
24.6546 | -0.007706 | -0.23164 | -2.5414 | 0.39404
24.6546 | -0.011323 | -0.21093 | -2.5414 | 0.39504
24.9092 | -0.041905 | -0.12872 | -2.5414 | 0.39604
26.1814 | -0.014283 | -0.042234 | -2.5414 | 0.39704
25.1638 | -0.012639 | 0.067269 | -2.5414 | 0.39804
25.0365 | -0.002445 | 0.17546 | -2.5414 | 0.39904
24.1452 | -0.018558 | 0.25997 | -2.5414 | 0.40004
25.5455 | -0.004418 | 0.3231 | -2.5414 | 0.40104
23.8905 | -0.025792 | 0.34218 | -2.5414 | 0.40204
23.8905 | -0.035328 | 0.32442 | -2.5414 | 0.40304
24.3999 | -0.007706 | 0.26687 | -2.5414 | 0.40404
26.0542 | -0.022175 | 0.17743 | -2.5414 | 0.40504
25.1638 | -0.042892 | 0.074503 | -2.5414 | 0.40604
26.5628 | -0.024806 | -0.04322 | -2.5414 | 0.40704
25.291 | -0.030396 | -0.11655 | -2.5414 | 0.40804
24.5273 | -0.006062 | -0.18988 | -2.5414 | 0.40904
24.7819 | -0.035328 | -0.23559 | -2.5414 | 0.41004
24.6546 | -0.007048 | -0.22342 | -2.5414 | 0.41104
23.6356 | -0.020531 | -0.19317 | -2.5414 | 0.41204
24.2726 | -0.038288 | -0.099781 | -2.5414 | 0.41304
25.4182 | -0.013954 | -0.010337 | -2.5414 | 0.41404
25.1638 | -0.019544 | 0.11857 | -2.5414 | 0.41504
24.7819 | -0.039932 | 0.20472 | -2.5414 | 0.41604
24.1452 | -0.025134 | 0.27871 | -2.5414 | 0.41704
25.291 | -0.033684 | 0.32771 | -2.5414 | 0.41804
24.0178 | -0.008364 | 0.3333 | -2.5414 | 0.41904
25.1638 | -0.040261 | 0.3139 | -2.5414 | 0.42004
25.6727 | -0.006062 | 0.23037 | -2.5414 | 0.42104
24.6546 | -0.018886 | 0.14553 | -2.5414 | 0.42204
24.5273 | -0.038617 | 0.031426 | -2.5414 | 0.42304
24.1452 | -0.0179 | -0.075775 | -2.5414 | 0.42404
24.1452 | -0.009021 | -0.14845 | -2.5414 | 0.42504
26.4356 | -0.027765 | -0.21389 | -2.5414 | 0.42604
24.9092 | -0.04322 | -0.23592 | -2.5414 | 0.42704
26.1814 | -0.042892 | -0.22046 | -2.5414 | 0.42804
24.3999 | -0.011981 | -0.16456 | -2.5414 | 0.42904
25.291 | -0.039274 | -0.07446 | -2.5414 | 0.43004
24.1452 | -0.021517 | 0.02748 | -2.5414 | 0.43104
24.9092 | -0.003102 | 0.14882 | -2.5414 | 0.43204
24.5273 | -0.035328 | 0.22774 | -2.5414 | 0.43304
26.0542 | -0.0179 | 0.30239 | -2.5414 | 0.43404
25.0365 | -0.005075 | 0.33922 | -2.5414 | 0.43504
24.5273 | -0.023161 | 0.32902 | -2.5414 | 0.43604
23.8905 | -0.038946 | 0.29548 | -2.5414 | 0.43704
24.7819 | -0.039932 | 0.20571 | -2.5414 | 0.43804
26.1814 | -0.016913 | 0.11857 | -2.5414 | 0.43904
23.3807 | -0.044536 | -0.016585 | -2.5414 | 0.44004
24.3999 | -0.015598 | -0.13891 | -2.5414 | 0.44104
23.2533 | -0.021846 | -0.16884 | -2.5414 | 0.44204
25.6727 | -0.02349 | -0.22704 | -2.5414 | 0.44304
25.6727 | -0.04322 | -0.23 | -2.5414 | 0.44405
27.3251 | -0.010994 | -0.20994 | -2.5414 | 0.44505
25.9271 | -0.00376 | -0.12642 | -2.5414 | 0.44604
24.3999 | -0.036644 | -0.04059 | -2.5414 | 0.44705
24.7819 | -0.041576 | 0.067927 | -2.5414 | 0.44805
26.5628 | -0.027765 | 0.1725 | -2.5414 | 0.44905
24.6546 | -0.035 | 0.25734 | -2.5414 | 0.45004
24.3999 | -0.037959 | 0.31883 | -2.5414 | 0.45104
23.763 | -0.008364 | 0.33955 | -2.5414 | 0.45204
23.5082 | -0.02908 | 0.32376 | -2.5414 | 0.45304
25.1638 | -0.042892 | 0.26359 | -2.5414 | 0.45404
26.0542 | -0.010666 | 0.17447 | -2.5414 | 0.45505
25.4182 | -0.008693 | 0.077463 | -2.5414 | 0.45605
24.0178 | -0.040919 | -0.046838 | -2.5414 | 0.45705
23.3807 | -0.042234 | -0.12543 | -2.5414 | 0.45805
24.5273 | -0.004746 | -0.19876 | -2.5414 | 0.45905
24.9092 | -0.03763 | -0.23691 | -2.5414 | 0.46005
25.0365 | -0.04322 | -0.22605 | -2.5414 | 0.46105
24.7819 | -0.010337 | -0.19251 | -2.5414 | 0.46205
25.5455 | -0.003431 | -0.097479 | -2.5414 | 0.46305
24.2726 | -0.039932 | -0.00935 | -2.5414 | 0.46405
24.2726 | -0.014612 | 0.1189 | -2.5414 | 0.46505
25.9271 | -0.003431 | 0.20735 | -2.5414 | 0.46605
24.6546 | -0.026779 | 0.282 | -2.5414 | 0.46705
25.291 | -0.041247 | 0.33165 | -2.5414 | 0.46805
25.4182 | -0.00376 | 0.3356 | -2.5414 | 0.46905
25.291 | -0.022504 | 0.31521 | -2.5414 | 0.47005
24.7819 | -0.043549 | 0.23037 | -2.5414 | 0.47105
24.5273 | -0.012967 | 0.14455 | -2.5414 | 0.47205
25.0365 | -0.005404 | 0.031426 | -2.5414 | 0.47305
24.7819 | -0.039603 | -0.076104 | -2.5414 | 0.47405
24.9092 | -0.005733 | -0.15568 | -2.5414 | 0.47505
24.6546 | -0.008035 | -0.21224 | -2.5414 | 0.47605
24.3999 | -0.027107 | -0.23132 | -2.5414 | 0.47705
26.0542 | -0.019544 | -0.21455 | -2.5414 | 0.47805
25.291 | -0.042563 | -0.16127 | -2.5414 | 0.47905
25.4182 | -0.025792 | -0.068212 | -2.5414 | 0.48005
24.7819 | -0.042234 | 0.032083 | -2.5414 | 0.48105
25.291 | -0.009679 | 0.15079 | -2.5414 | 0.48205
23.763 | -0.002773 | 0.22906 | -2.5414 | 0.48305
24.2726 | -0.041247 | 0.30272 | -2.5414 | 0.48405
26.1814 | -0.027765 | 0.33757 | -2.5414 | 0.48505
24.9092 | -0.00376 | 0.3287 | -2.5414 | 0.48605
24.9092 | -0.018558 | 0.29778 | -2.5414 | 0.48705
24.9092 | -0.023161 | 0.20571 | -2.5414 | 0.48805
24.9092 | -0.006391 | 0.11265 | -2.5414 | 0.48905
25.1638 | -0.014283 | -0.010994 | -2.5414 | 0.49005
24.6546 | -0.032369 | -0.098136 | -2.5414 | 0.49105
25.1638 | -0.025792 | -0.1764 | -2.5414 | 0.49205
22.8708 | -0.004418 | -0.22836 | -2.5414 | 0.49305
24.6546 | -0.027107 | -0.22967 | -2.5414 | 0.49405
25.1638 | -0.026779 | -0.21093 | -2.5414 | 0.49505
25.4182 | -0.006391 | -0.12609 | -2.5414 | 0.49605
22.3606 | -0.024148 | -0.040261 | -2.5414 | 0.49705
26.5628 | -0.002773 | 0.065954 | -2.5414 | 0.49805
24.0178 | -0.039274 | 0.17414 | -2.5414 | 0.49905
25.6727 | -0.022175 | 0.25997 | -2.5414 | 0.50005
24.1452 | -0.041905 | 0.32146 | -2.5414 | 0.50105
23.763 | -0.022175 | 0.33889 | -2.5414 | 0.50205
24.5273 | -0.003431 | 0.32409 | -2.5414 | 0.50305
25.0365 | -0.031711 | 0.26391 | -2.5414 | 0.50405
25.1638 | -0.043878 | 0.17316 | -2.5414 | 0.50505
24.5273 | -0.016256 | 0.026493 | -2.5414 | 0.50605
24.3999 | -0.021188 | -0.034671 | -2.5414 | 0.50705
24.5273 | -0.005075 | -0.11326 | -2.5414 | 0.50805
25.6727 | -0.036644 | -0.18988 | -2.5414 | 0.50905
24.7819 | -0.004746 | -0.23263 | -2.5414 | 0.51005
24.9092 | -0.039274 | -0.22342 | -2.5414 | 0.51105
24.1452 | -0.02908 | -0.19087 | -2.5414 | 0.51205
25.291 | -0.021846 | -0.093533 | -2.5414 | 0.51305
25.291 | -0.0179 | -0.010337 | -2.5414 | 0.51405
25.6727 | -0.040919 | 0.11594 | -2.5414 | 0.51505
25.4182 | -0.006391 | 0.20604 | -2.5414 | 0.51605
24.1452 | -0.008364 | 0.28233 | -2.5414 | 0.51705
24.2726 | -0.019215 | 0.33198 | -2.5414 | 0.51805
24.2726 | -0.034671 | 0.3333 | -2.5414 | 0.51905
25.1638 | -0.005404 | 0.31686 | -2.5414 | 0.52005
24.2726 | -0.035328 | 0.23202 | -2.5414 | 0.52105
25.1638 | -0.041576 | 0.14553 | -2.5414 | 0.52205
23.3807 | -0.010666 | 0.031426 | -2.5414 | 0.52305
25.1638 | -0.018229 | -0.073145 | -2.5414 | 0.52405
25.7999 | -0.044207 | -0.15338 | -2.5414 | 0.52505
25.5455 | -0.014612 | -0.21586 | -2.5414 | 0.52605
23.8905 | -0.006062 | -0.23362 | -2.5414 | 0.52705
25.4182 | -0.035328 | -0.21816 | -2.5414 | 0.52805
26.5628 | -0.014283 | -0.15864 | -2.5414 | 0.52905
23.763 | -0.003431 | -0.06887 | -2.5414 | 0.53005
24.9092 | -0.034671 | 0.033399 | -2.5414 | 0.53105
24.3999 | -0.023819 | 0.15178 | -2.5414 | 0.53205
24.3999 | -0.006391 | 0.22972 | -2.5414 | 0.53305
25.6727 | -0.002773 | 0.30206 | -2.5414 | 0.53405
24.1452 | -0.042563 | 0.33987 | -2.5414 | 0.53505
26.4356 | -0.019544 | 0.32935 | -2.5414 | 0.53605
24.9092 | -0.005075 | 0.29811 | -2.5414 | 0.53705
25.4182 | -0.005075 | 0.20834 | -2.5414 | 0.53805
24.3999 | -0.022175 | 0.11396 | -2.5414 | 0.53905
24.9092 | -0.005075 | -0.01231 | -2.5414 | 0.54005
25.4182 | -0.031711 | -0.10143 | -2.5414 | 0.54105
24.2726 | -0.038946 | -0.17837 | -2.5414 | 0.54205
25.5455 | -0.009021 | -0.22967 | -2.5414 | 0.54305
22.7433 | -0.016913 | -0.22934 | -2.5414 | 0.54405
25.9271 | -0.040919 | -0.21027 | -2.5414 | 0.54505
25.6727 | -0.008693 | -0.12543 | -2.5414 | 0.54605
24.3999 | -0.010994 | -0.03763 | -2.5414 | 0.54705
24.9092 | -0.035 | 0.075819 | -2.5414 | 0.54805
23.5082 | -0.01231 | 0.18236 | -2.5414 | 0.54905
24.2726 | -0.002116 | 0.25964 | -2.5414 | 0.55005
24.9092 | -0.036644 | 0.32278 | -2.5414 | 0.55105
23.5082 | -0.031382 | 0.33889 | -2.5414 | 0.55205
24.7819 | -0.01231 | 0.32343 | -2.5414 | 0.55305
24.3999 | -0.005733 | 0.26589 | -2.5414 | 0.55406
24.0178 | -0.034671 | 0.17743 | -2.5414 | 0.55506
25.6727 | -0.0179 | 0.074175 | -2.5414 | 0.55606
23.763 | -0.016913 | -0.038946 | -2.5414 | 0.55706
24.0178 | -0.030067 | -0.12313 | -2.5414 | 0.55806
24.7819 | -0.040919 | -0.19745 | -2.5414 | 0.55906
23.2533 | -0.009679 | -0.23428 | -2.5414 | 0.56006
24.9092 | -0.030396 | -0.22441 | -2.5414 | 0.56106
24.7819 | -0.036315 | -0.1912 | -2.5414 | 0.56206
22.7433 | -0.009679 | -0.097807 | -2.5411 | 0.56306
24.7819 | -0.022833 | -0.008364 | -2.5414 | 0.56406
24.6546 | -0.042234 | 0.1166 | -2.5414 | 0.56506
24.1452 | -0.013625 | 0.20505 | -2.5414 | 0.56606
25.7999 | -0.002773 | 0.282 | -2.5414 | 0.56706
25.4182 | -0.003102 | 0.33231 | -2.5414 | 0.56806
24.6546 | -0.040919 | 0.3356 | -2.5414 | 0.56906
24.5273 | -0.042563 | 0.31455 | -2.5414 | 0.57006
25.291 | -0.007706 | 0.21031 | -2.5414 | 0.57106
25.0365 | -0.006062 | 0.15671 | -2.5414 | 0.57206
25.291 | -0.021517 | 0.034385 | -2.5414 | 0.57306
25.0365 | -0.007048 | -0.071829 | -2.5414 | 0.57406
23.5082 | -0.044865 | -0.15338 | -2.5414 | 0.57506
25.0365 | -0.02908 | -0.21455 | -2.5414 | 0.57606
25.7999 | -0.010337 | -0.23329 | -2.5414 | 0.57706
25.5455 | -0.034013 | -0.21816 | -2.5414 | 0.57806
26.0542 | -0.039603 | -0.16127 | -2.5414 | 0.57906
24.3999 | -0.004746 | -0.069856 | -2.5414 | 0.58006
24.6546 | -0.035657 | 0.035043 | -2.5414 | 0.58106
24.1452 | -0.03763 | 0.14685 | -2.5414 | 0.58206
24.9092 | -0.010008 | 0.22972 | -2.5414 | 0.58306
24.3999 | -0.01231 | 0.30305 | -2.5414 | 0.58406
25.9271 | -0.041905 | 0.33922 | -2.5414 | 0.58506
24.6546 | -0.018229 | 0.32837 | -2.5414 | 0.58606
25.0365 | -0.005404 | 0.29811 | -2.5414 | 0.58706
24.0178 | -0.023161 | 0.20406 | -2.5414 | 0.58806
24.9092 | -0.02086 | 0.11232 | -2.5414 | 0.58906
24.5273 | -0.010337 | -0.010666 | -2.5414 | 0.59006
24.9092 | -0.029738 | -0.1011 | -2.5414 | 0.59106
24.1452 | -0.044536 | -0.17837 | -2.5414 | 0.59206
25.5455 | -0.017242 | -0.22967 | -2.5414 | 0.59306
23.6356 | -0.021517 | -0.23033 | -2.5414 | 0.59406
24.9092 | -0.037959 | -0.21158 | -2.5414 | 0.59506
24.0178 | -0.010666 | -0.12576 | -2.5414 | 0.59606
24.1452 | -0.004089 | -0.039932 | -2.5414 | 0.59706
25.6727 | -0.041247 | 0.077792 | -2.5414 | 0.59806
25.1638 | -0.035986 | 0.17743 | -2.5414 | 0.59906
24.2726 | -0.002116 | 0.25799 | -2.5414 | 0.60006
25.1638 | -0.026121 | 0.31982 | -2.5414 | 0.60106
24.1452 | -0.041905 | 0.33692 | -2.5414 | 0.60206
24.5273 | -0.00672 | 0.32212 | -2.5414 | 0.60306
24.7819 | -0.04059 | 0.2603 | -2.5414 | 0.60406
24.1452 | -0.041905 | 0.1725 | -2.5414 | 0.60506
24.1452 | -0.014283 | 0.0699 | -2.5414 | 0.60606
23.8905 | -0.008364 | -0.043549 | -2.5414 | 0.60706
25.291 | -0.022833 | -0.12247 | -2.5414 | 0.60806
24.5273 | -0.022833 | -0.19909 | -2.5411 | 0.60906
25.291 | -0.007048 | -0.23526 | -2.5414 | 0.61006
24.2726 | -0.03204 | -0.22441 | -2.5414 | 0.61106
24.0178 | -0.039932 | -0.19284 | -2.5414 | 0.61206
25.5455 | -0.012967 | -0.097807 | -2.5414 | 0.61306
25.0365 | -0.00376 | -0.010008 | -2.5414 | 0.61406
24.7819 | -0.036973 | 0.11627 | -2.5414 | 0.61506
25.4182 | -0.016256 | 0.2067 | -2.5414 | 0.61606
25.5455 | -0.004418 | 0.28364 | -2.5414 | 0.61706
26.6899 | -0.03763 | 0.33461 | -2.5414 | 0.61806
26.5628 | -0.028423 | 0.33363 | -2.5414 | 0.61906
24.5273 | -0.00376 | 0.31521 | -2.5414 | 0.62006
24.3999 | -0.028423 | 0.23037 | -2.5414 | 0.62106
24.0178 | -0.042892 | 0.14224 | -2.5414 | 0.62206
24.0178 | -0.030725 | 0.032741 | -2.5414 | 0.62306
24.6546 | -0.006391 | -0.075118 | -2.5414 | 0.62406
25.5455 | -0.04059 | -0.15404 | -2.5414 | 0.62506
25.7999 | -0.028423 | -0.2175 | -2.5414 | 0.62606
25.0365 | -0.004418 | -0.23493 | -2.5414 | 0.62706
25.291 | -0.027765 | -0.21882 | -2.5414 | 0.62806
24.0178 | -0.021846 | -0.15963 | -2.5414 | 0.62906
24.6546 | -0.004418 | -0.069199 | -2.5414 | 0.63006
25.9271 | -0.031382 | 0.034056 | -2.5414 | 0.63106
23.8905 | -0.040261 | 0.15046 | -2.5414 | 0.63206
23.763 | -0.012967 | 0.22774 | -2.5414 | 0.63306
26.1814 | -0.002773 | 0.30173 | -2.5414 | 0.63406
22.9983 | -0.03204 | 0.33823 | -2.5414 | 0.63506
25.6727 | -0.042234 | 0.3333 | -2.5414 | 0.63606
24.7819 | -0.027765 | 0.29844 | -2.5414 | 0.63706
25.5455 | -0.026779 | 0.20078 | -2.5414 | 0.63806
24.1452 | -0.027765 | 0.10969 | -2.5414 | 0.63906
26.3085 | -0.01231 | -0.012639 | -2.5414 | 0.64006
23.3807 | -0.00672 | -0.099452 | -2.5414 | 0.64106
25.4182 | -0.04059 | -0.17706 | -2.5414 | 0.64206
24.7819 | -0.011652 | -0.23066 | -2.5414 | 0.64306
24.6546 | -0.004418 | -0.22836 | -2.5414 | 0.64406
25.291 | -0.039274 | -0.20994 | -2.5414 | 0.64506
24.9092 | -0.03204 | -0.12642 | -2.5414 | 0.64607
24.7819 | -0.005075 | -0.039274 | -2.5414 | 0.64707
24.6546 | -0.029738 | 0.077463 | -2.5414 | 0.64807
26.0542 | -0.041576 | 0.1771 | -2.5414 | 0.64907
24.7819 | -0.014283 | 0.25471 | -2.5414 | 0.65007
24.3999 | -0.004746 | 0.31916 | -2.5414 | 0.65107
25.0365 | -0.038946 | 0.33757 | -2.5414 | 0.65207
24.3999 | -0.02086 | 0.32146 | -2.5414 | 0.65307
24.5273 | -0.004746 | 0.26424 | -2.5414 | 0.65407
23.2533 | -0.029409 | 0.17578 | -2.5414 | 0.65507
24.3999 | -0.036973 | 0.071873 | -2.5414 | 0.65607
23.8905 | -0.005075 | -0.046509 | -2.5414 | 0.65707
26.4356 | -0.011981 | -0.12247 | -2.5414 | 0.65807
25.0365 | -0.042892 | -0.1981 | -2.5414 | 0.65907
24.1452 | -0.011981 | -0.2346 | -2.5414 | 0.66007
25.9271 | -0.004418 | -0.22178 | -2.5414 | 0.66107
25.4182 | -0.038288 | -0.19153 | -2.5414 | 0.66207
24.9092 | -0.018558 | -0.095834 | -2.5414 | 0.66307
25.1638 | -0.003431 | -0.007048 | -2.5414 | 0.66407
25.4182 | -0.033027 | 0.1189 | -2.5414 | 0.66507
24.9092 | -0.041247 | 0.20341 | -2.5414 | 0.66607
24.1452 | -0.01231 | 0.27937 | -2.5414 | 0.66707
24.1452 | -0.024806 | 0.3333 | -2.5414 | 0.66807
25.7999 | -0.041576 | 0.33297 | -2.5414 | 0.66907
25.4182 | -0.021846 | 0.31258 | -2.5414 | 0.67007
24.6546 | -0.005733 | 0.22939 | -2.5414 | 0.67107
25.1638 | -0.033027 | 0.14455 | -2.5414 | 0.67207
25.0365 | -0.039603 | 0.029124 | -2.5414 | 0.67307
26.1814 | -0.013954 | -0.07446 | -2.5414 | 0.67407
24.1452 | -0.008364 | -0.15042 | -2.5414 | 0.67507
24.2726 | -0.041905 | -0.21619 | -2.5414 | 0.67607
24.9092 | -0.011981 | -0.23592 | -2.5414 | 0.67707
25.0365 | -0.004418 | -0.21882 | -2.5414 | 0.67807
25.7999 | -0.042234 | -0.16226 | -2.5414 | 0.67907
25.5455 | -0.027436 | -0.074131 | -2.5414 | 0.68007
24.7819 | -0.003431 | 0.03307 | -2.5414 | 0.68107
24.2726 | -0.030396 | 0.14783 | -2.5414 | 0.68207
25.1638 | -0.036644 | 0.22676 | -2.5414 | 0.68307
24.1452 | -0.007706 | 0.30041 | -2.5414 | 0.68407
24.2726 | -0.02349 | 0.33823 | -2.5414 | 0.68507
24.6546 | -0.042234 | 0.32738 | -2.5414 | 0.68607
26.5628 | -0.013625 | 0.29614 | -2.5414 | 0.68707
24.6546 | -0.025463 | 0.20012 | -2.5414 | 0.68807
24.5273 | -0.038617 | 0.11232 | -2.5414 | 0.68907
24.7819 | -0.022504 | -0.014283 | -2.5414 | 0.69007
24.6546 | -0.005404 | -0.10175 | -2.5414 | 0.69107
24.9092 | -0.033027 | -0.17673 | -2.5414 | 0.69207
24.2726 | -0.032698 | -0.23099 | -2.5414 | 0.69307
25.9271 | -0.005733 | -0.22934 | -2.5414 | 0.69407
24.9092 | -0.019544 | -0.20994 | -2.5414 | 0.69507
25.1638 | -0.033027 | -0.12642 | -2.5414 | 0.69607
24.5273 | -0.010337 | -0.039603 | -2.5414 | 0.69707
26.6899 | -0.002116 | 0.07549 | -2.5414 | 0.69807
25.6727 | -0.039603 | 0.17973 | -2.5414 | 0.69907
25.291 | -0.019873 | 0.25701 | -2.5414 | 0.70007
23.763 | -0.003431 | 0.34678 | -2.5414 | 0.70107
23.8905 | -0.006062 | 0.33593 | -2.5414 | 0.70207
24.2726 | -0.031053 | 0.32245 | -2.5414 | 0.70307
24.3999 | -0.01494 | 0.2649 | -2.5414 | 0.70407
23.2533 | -0.011323 | 0.17578 | -2.5414 | 0.70507
23.5082 | -0.038288 | 0.073517 | -2.5414 | 0.70607
24.3999 | -0.015927 | -0.045851 | -2.5414 | 0.70707
24.3999 | -0.022833 | -0.11885 | -2.5414 | 0.70807
24.2726 | -0.005404 | -0.19153 | -2.5414 | 0.70907
22.9983 | -0.024477 | -0.23559 | -2.5414 | 0.71007
24.5273 | -0.008364 | -0.22309 | -2.5414 | 0.71107
25.6727 | -0.008364 | -0.19218 | -2.5414 | 0.71207
24.7819 | -0.031711 | -0.10077 | -2.5414 | 0.71307
24.5273 | -0.0179 | -0.002773 | -2.5414 | 0.71407
24.3999 | -0.02349 | 0.11791 | -2.5414 | 0.71507
22.4882 | -0.039932 | 0.20341 | -2.5414 | 0.71607
25.291 | -0.012639 | 0.28134 | -2.5411 | 0.71707
25.9271 | -0.015269 | 0.331 | -2.5414 | 0.71807
23.5082 | -0.041247 | 0.33527 | -2.5414 | 0.71907
25.4182 | -0.01494 | 0.31587 | -2.5414 | 0.72007
24.2726 | -0.005075 | 0.23234 | -2.5414 | 0.72107
23.5082 | -0.037301 | 0.1452 | -2.5414 | 0.72207
24.0178 | -0.031053 | 0.028137 | -2.5414 | 0.72307
26.1814 | -0.005733 | -0.075775 | -2.5414 | 0.72407
24.5273 | -0.029409 | -0.15305 | -2.5414 | 0.72507
25.6727 | -0.042892 | -0.21816 | -2.5414 | 0.72607
25.291 | -0.027107 | -0.23493 | -2.5414 | 0.72707
24.0178 | -0.019873 | -0.2175 | -2.5414 | 0.72807
22.9983 | -0.020202 | -0.16029 | -2.5414 | 0.72907
24.3999 | -0.041247 | -0.072487 | -2.5414 | 0.73007
24.6546 | -0.026779 | 0.025835 | -2.5414 | 0.73107
24.2726 | -0.031382 | 0.15178 | -2.5414 | 0.73207
25.9271 | -0.039603 | 0.22939 | -2.5414 | 0.73307
24.1452 | -0.018229 | 0.29976 | -2.5414 | 0.73407
25.4182 | -0.005733 | 0.33856 | -2.5414 | 0.73507
25.1638 | -0.035986 | 0.32837 | -2.5414 | 0.73607
24.2726 | -0.021188 | 0.29713 | -2.5414 | 0.73707
24.9092 | -0.004746 | 0.20209 | -2.5414 | 0.73807
24.5273 | -0.035986 | 0.11363 | -2.5414 | 0.73907
24.2726 | -0.028094 | -0.015598 | -2.5414 | 0.74007
24.7819 | -0.015927 | -0.099781 | -2.5414 | 0.74107
23.8905 | -0.008035 | -0.17475 | -2.5414 | 0.74207
25.0365 | -0.040919 | -0.22901 | -2.5414 | 0.74307
25.1638 | -0.010008 | -0.23066 | -2.5414 | 0.74407
25.291 | -0.0179 | -0.20961 | -2.5414 | 0.74508
24.9092 | -0.038288 | -0.1274 | -2.5414 | 0.74608
24.1452 | -0.018229 | -0.04059 | -2.5414 | 0.74708
24.5273 | -0.004089 | 0.073846 | -2.5414 | 0.74808
24.3999 | -0.005733 | 0.17776 | -2.5414 | 0.74908
24.6546 | -0.011652 | 0.26227 | -2.5414 | 0.75008
24.6546 | -0.002445 | 0.32442 | -2.5414 | 0.75108
23.5082 | -0.034342 | 0.34218 | -2.5414 | 0.75208
25.291 | -0.038946 | 0.32442 | -2.5414 | 0.75308
25.1638 | -0.00672 | 0.26589 | -2.5414 | 0.75408
24.6546 | -0.022175 | 0.17611 | -2.5414 | 0.75508
24.6546 | -0.044207 | 0.071873 | -2.5414 | 0.75608
23.3807 | -0.02086 | -0.044536 | -2.5414 | 0.75708
25.6727 | -0.005404 | -0.12379 | -2.5414 | 0.75808
24.7819 | -0.044536 | -0.2004 | -2.5414 | 0.75908
24.3999 | -0.019215 | -0.23493 | -2.5414 | 0.76008
24.2726 | -0.004746 | -0.22342 | -2.5414 | 0.76108
25.7999 | -0.035657 | -0.19153 | -2.5414 | 0.76208
24.0178 | -0.035 | -0.098794 | -2.5414 | 0.76308
25.7999 | -0.005733 | -0.00935 | -2.5414 | 0.76408
25.0365 | -0.029738 | 0.1189 | -2.5414 | 0.76508
26.6899 | -0.010666 | 0.24583 | -2.5414 | 0.76608
24.2726 | -0.007048 | 0.28101 | -2.5414 | 0.76708
23.8905 | -0.008035 | 0.33034 | -2.5414 | 0.76808
24.7819 | -0.015598 | 0.33428 | -2.5414 | 0.76908
24.2726 | -0.015927 | 0.31587 | -2.5414 | 0.77008
24.0178 | -0.006062 | 0.23169 | -2.5414 | 0.77108
24.5273 | -0.038946 | 0.14455 | -2.5414 | 0.77208
25.0365 | -0.020531 | 0.028137 | -2.5414 | 0.77308
25.291 | -0.006391 | -0.072816 | -2.5414 | 0.77408
24.2726 | -0.031382 | -0.15141 | -2.5414 | 0.77508
24.1452 | -0.042892 | -0.21652 | -2.5414 | 0.77608
25.0365 | -0.008035 | -0.23395 | -2.5414 | 0.77708
25.4182 | -0.008364 | -0.21553 | -2.5414 | 0.77808
26.0542 | -0.030067 | -0.15963 | -2.5414 | 0.77908
25.291 | -0.042563 | -0.072487 | -2.5414 | 0.78008
25.1638 | -0.011652 | 0.027808 | -2.5414 | 0.78108
25.5455 | -0.039603 | 0.15211 | -2.5414 | 0.78208
23.763 | -0.027107 | 0.22972 | -2.5414 | 0.78308
25.0365 | -0.010994 | 0.31718 | -2.5414 | 0.78408
25.9271 | -0.04059 | 0.33987 | -2.5414 | 0.78508
25.1638 | -0.014283 | 0.32804 | -2.5414 | 0.78608
24.6546 | -0.004746 | 0.29482 | -2.5414 | 0.78708
25.5455 | -0.031053 | 0.19913 | -2.5414 | 0.78808
25.291 | -0.044536 | 0.11002 | -2.5414 | 0.78908
24.9092 | -0.012967 | -0.01494 | -2.5414 | 0.79008
24.7819 | -0.005733 | -0.1011 | -2.5414 | 0.79108
24.7819 | -0.037301 | -0.1787 | -2.5414 | 0.79208
25.5455 | -0.034013 | -0.23132 | -2.5414 | 0.79308
24.7819 | -0.004418 | -0.22967 | -2.5414 | 0.79408
24.6546 | -0.023161 | -0.20994 | -2.5414 | 0.79508
24.5273 | -0.035328 | -0.12609 | -2.5414 | 0.79608
23.5082 | -0.016913 | -0.041905 | -2.5414 | 0.79708
24.9092 | -0.01494 | 0.076476 | -2.5414 | 0.79808
25.0365 | -0.041905 | 0.17907 | -2.5414 | 0.79908
24.5273 | -0.013296 | 0.25668 | -2.5407 | 0.80008
24.6546 | -0.002445 | 0.32113 | -2.5414 | 0.80108
24.6546 | -0.028752 | 0.33889 | -2.5414 | 0.80208
24.9092 | -0.02086 | 0.32376 | -2.5414 | 0.80308
25.7999 | -0.004418 | 0.2649 | -2.5414 | 0.80408
25.1638 | -0.037301 | 0.17414 | -2.5414 | 0.80508
25.291 | -0.044536 | 0.072859 | -2.5414 | 0.80608
25.0365 | -0.010994 | -0.044865 | -2.5414 | 0.80708
23.763 | -0.013625 | -0.11852 | -2.5414 | 0.80808
26.4356 | -0.042892 | -0.20008 | -2.5414 | 0.80908
24.6546 | -0.024806 | -0.23493 | -2.5414 | 0.81008
24.1452 | -0.005733 | -0.22277 | -2.5414 | 0.81108
24.7819 | -0.039274 | -0.19185 | -2.5414 | 0.81208
22.9983 | -0.024148 | -0.098465 | -2.5414 | 0.81308
25.1638 | -0.005733 | -0.010337 | -2.5414 | 0.81408
25.291 | -0.028752 | 0.11692 | -2.5414 | 0.81508
24.3999 | -0.037959 | 0.20472 | -2.5414 | 0.81608
24.1452 | -0.014283 | 0.27937 | -2.5414 | 0.81708
24.0178 | -0.024148 | 0.33396 | -2.5414 | 0.81808
25.6727 | -0.041247 | 0.33297 | -2.5414 | 0.81908
25.1638 | -0.01231 | 0.3139 | -2.5414 | 0.82008
24.9092 | -0.005733 | 0.2307 | -2.5414 | 0.82108
24.7819 | -0.038288 | 0.14422 | -2.5414 | 0.82208
25.291 | -0.028423 | 0.029124 | -2.5414 | 0.82308
24.2726 | -0.005404 | -0.075775 | -2.5414 | 0.82408
25.0365 | -0.02645 | -0.15141 | -2.5414 | 0.82508
25.1638 | -0.043878 | -0.21586 | -2.5414 | 0.82608
24.1452 | -0.017242 | -0.23493 | -2.5414 | 0.82708
25.4182 | -0.011981 | -0.21816 | -2.5414 | 0.82808
24.9092 | -0.040261 | -0.16226 | -2.5414 | 0.82908
25.1638 | -0.007706 | -0.069199 | -2.5414 | 0.83008
24.1452 | -0.041247 | 0.087657 | -2.5414 | 0.83108
23.2533 | -0.039603 | 0.14257 | -2.5414 | 0.83208
24.2726 | -0.01494 | 0.22412 | -2.5414 | 0.83308
23.6356 | -0.00376 | 0.29647 | -2.5414 | 0.83408
24.0178 | -0.026121 | 0.33428 | -2.5414 | 0.83508
26.0542 | -0.02908 | 0.32442 | -2.5414 | 0.83608
23.8905 | -0.013625 | 0.29515 | -2.5414 | 0.83708
24.7819 | -0.013954 | 0.20439 | -2.5414 | 0.83808
25.6727 | -0.02349 | 0.11627 | -2.5414 | 0.83908
26.5628 | -0.044207 | -0.011981 | -2.5414 | 0.84008
26.8169 | -0.008693 | -0.10208 | -2.5414 | 0.84108
25.5455 | -0.033355 | -0.17969 | -2.5414 | 0.84208
25.9271 | -0.042234 | -0.2346 | -2.5414 | 0.84308
24.3999 | -0.007706 | -0.23428 | -2.5414 | 0.84408
25.5455 | -0.022175 | -0.21422 | -2.5414 | 0.84508
25.0365 | -0.029409 | -0.1297 | -2.5414 | 0.84608
24.0178 | -0.00935 | -0.043549 | -2.5414 | 0.84708
25.6727 | -0.037301 | 0.077792 | -2.5414 | 0.84808
24.2726 | -0.036315 | 0.17381 | -2.5414 | 0.84908
24.7819 | -0.019544 | 0.2524 | -2.5414 | 0.85008
23.6356 | -0.012967 | 0.31949 | -2.5414 | 0.85108
25.0365 | -0.03763 | 0.33593 | -2.5414 | 0.85208
26.0542 | -0.0179 | 0.31982 | -2.5414 | 0.85309
25.291 | -0.00672 | 0.26293 | -2.5414 | 0.85408
25.291 | -0.026779 | 0.17414 | -2.5414 | 0.85508
23.5082 | -0.017571 | 0.068913 | -2.5414 | 0.85609
24.6546 | -0.009679 | -0.044207 | -2.5414 | 0.85709
24.6546 | -0.005733 | -0.11984 | -2.5414 | 0.85809
24.3999 | -0.034671 | -0.19383 | -2.5414 | 0.85909
24.7819 | -0.043549 | -0.23395 | -2.5414 | 0.86009
24.6546 | -0.013625 | -0.22408 | -2.5414 | 0.86109
24.7819 | -0.03204 | -0.19449 | -2.5414 | 0.86209
25.5455 | -0.02349 | -0.098136 | -2.5414 | 0.86309
24.0178 | -0.015927 | -0.006062 | -2.5414 | 0.86409
24.7819 | -0.032369 | 0.11725 | -2.5414 | 0.86509
23.8905 | -0.028752 | 0.20604 | -2.5398 | 0.86609
25.1638 | -0.002116 | 0.2843 | -2.5414 | 0.86709
24.1452 | -0.02349 | 0.33494 | -2.5414 | 0.86809
25.5455 | -0.039932 | 0.33527 | -2.5414 | 0.86909
25.291 | -0.01231 | 0.3162 | -2.5414 | 0.87009
24.3999 | -0.016585 | 0.23234 | -2.5414 | 0.87109
23.6356 | -0.04059 | 0.14455 | -2.5414 | 0.87209
25.4182 | -0.026121 | 0.03011 | -2.5414 | 0.87309
25.4182 | -0.005404 | -0.074789 | -2.5414 | 0.87409
25.0365 | -0.031711 | -0.1524 | -2.5414 | 0.87509
25.5455 | -0.029409 | -0.21718 | -2.5414 | 0.87609
25.0365 | -0.00935 | -0.23329 | -2.5414 | 0.87709
25.1638 | -0.00672 | -0.21619 | -2.5414 | 0.87809
25.1638 | -0.027436 | -0.16062 | -2.5414 | 0.87909
25.5455 | -0.042234 | -0.07446 | -2.5414 | 0.88009
25.7999 | -0.027107 | 0.022547 | -2.5414 | 0.88109
24.9092 | -0.026121 | 0.14816 | -2.5414 | 0.88209
27.0711 | -0.015598 | 0.23136 | -2.5414 | 0.88309
26.4356 | -0.004418 | 0.30272 | -2.5414 | 0.88409
24.9092 | -0.003431 | 0.34086 | -2.5414 | 0.88509
25.6727 | -0.04059 | 0.33067 | -2.5414 | 0.88609
25.0365 | -0.005404 | 0.29811 | -2.5414 | 0.88709
25.291 | -0.00935 | 0.20768 | -2.5414 | 0.88809
23.8905 | -0.043878 | 0.11265 | -2.5414 | 0.88909
26.0542 | -0.037959 | -0.010666 | -2.5414 | 0.89009
25.6727 | -0.009021 | -0.099781 | -2.5414 | 0.89109
26.0542 | -0.044207 | -0.18199 | -2.5414 | 0.89209
24.2726 | -0.030396 | -0.23197 | -2.5414 | 0.89309
25.291 | -0.007706 | -0.23099 | -2.5414 | 0.89409
25.291 | -0.028752 | -0.2106 | -2.5414 | 0.89509
24.5273 | -0.021517 | -0.10077 | -2.5414 | 0.89609
24.6546 | -0.012639 | -0.042234 | -2.5414 | 0.89709
25.0365 | -0.006062 | 0.070557 | -2.5414 | 0.89809
26.8169 | -0.021517 | 0.17513 | -2.5414 | 0.89909
24.0178 | -0.027436 | 0.25504 | -2.5414 | 0.90009
25.291 | -0.018558 | 0.32245 | -2.5401 | 0.90109
24.2726 | -0.034671 | 0.33856 | -2.5398 | 0.90209
24.1452 | -0.016256 | 0.32179 | -2.5414 | 0.90309
24.2726 | -0.009021 | 0.26293 | -2.5414 | 0.90409
25.291 | -0.030067 | 0.17217 | -2.5414 | 0.90509
24.2726 | -0.042563 | 0.071873 | -2.5414 | 0.90609
23.763 | -0.018229 | -0.046838 | -2.5414 | 0.90709
23.8905 | -0.020202 | -0.12806 | -2.5414 | 0.90809
24.6546 | -0.042892 | -0.20073 | -2.5414 | 0.90909
23.1258 | -0.015598 | -0.23724 | -2.5414 | 0.91009
24.5273 | -0.004746 | -0.22441 | -2.5414 | 0.91109
24.3999 | -0.037959 | -0.19218 | -2.5414 | 0.91209
24.9092 | -0.026779 | -0.097479 | -2.5414 | 0.91309
24.7819 | -0.005075 | -0.008364 | -2.5414 | 0.91409
24.7819 | -0.023161 | 0.11857 | -2.5414 | 0.91509
24.5273 | -0.041247 | 0.20571 | -2.5414 | 0.91609
24.1452 | -0.007377 | 0.28299 | -2.5414 | 0.91709
26.944 | -0.00672 | 0.3356 | -2.5414 | 0.91809
22.6157 | -0.025463 | 0.33626 | -2.5414 | 0.91909
25.6727 | -0.0179 | 0.3162 | -2.5414 | 0.92009
25.0365 | -0.007377 | 0.23366 | -2.5414 | 0.92109
22.9983 | -0.030725 | 0.1452 | -2.5414 | 0.92209
24.1452 | -0.041576 | 0.028795 | -2.5414 | 0.92309
25.0365 | -0.016256 | -0.073145 | -2.5414 | 0.92409
25.1638 | -0.017571 | -0.15075 | -2.5414 | 0.92509
24.7819 | -0.043878 | -0.21619 | -2.5414 | 0.92609
24.3999 | -0.004089 | -0.23395 | -2.5414 | 0.92709
24.6546 | -0.006391 | -0.2152 | -2.5414 | 0.92809
24.5273 | -0.036644 | -0.15864 | -2.5414 | 0.92909
25.291 | -0.024477 | -0.06887 | -2.5414 | 0.93009
23.6356 | -0.022504 | 0.036358 | -2.5414 | 0.93109
25.0365 | -0.03204 | 0.15112 | -2.5414 | 0.93209
23.5082 | -0.025792 | 0.23004 | -2.5414 | 0.93309
26.1814 | -0.00376 | 0.30305 | -2.5414 | 0.93409
24.1452 | -0.037959 | 0.3402 | -2.5414 | 0.93509
25.6727 | -0.040261 | 0.32705 | -2.5414 | 0.93609
24.7819 | -0.016585 | 0.2968 | -2.5414 | 0.93709
24.9092 | -0.010008 | 0.20604 | -2.5414 | 0.93809
24.2726 | -0.021188 | 0.11857 | -2.5414 | 0.93909
26.1814 | -0.005733 | -0.017242 | -2.5414 | 0.94009
25.7999 | -0.007377 | -0.10044 | -2.5414 | 0.94109
25.1638 | -0.030396 | -0.17344 | -2.5414 | 0.94209
24.6546 | -0.006062 | -0.23066 | -2.5414 | 0.94309
23.2533 | -0.008364 | -0.22737 | -2.5414 | 0.9441
25.291 | -0.034013 | -0.20896 | -2.5414 | 0.9451
24.2726 | -0.040919 | -0.12609 | -2.5414 | 0.9461
24.6546 | -0.010666 | -0.039932 | -2.5414 | 0.9471
24.1452 | -0.008035 | 0.0699 | -2.5414 | 0.9481
24.9092 | -0.037301 | 0.18039 | -2.5414 | 0.9491
24.7819 | -0.041576 | 0.25372 | -2.5414 | 0.9501
24.3999 | -0.011981 | 0.31751 | -2.5414 | 0.9511
23.8905 | -0.042234 | 0.33987 | -2.5414 | 0.9521
23.2533 | -0.012967 | 0.32475 | -2.5414 | 0.9531
24.3999 | -0.007377 | 0.26687 | -2.5414 | 0.9541
25.7999 | -0.030396 | 0.17513 | -2.5414 | 0.9551
24.1452 | -0.041576 | 0.074175 | -2.5414 | 0.9561
25.0365 | -0.010994 | -0.046838 | -2.5414 | 0.9571
24.7819 | -0.008693 | -0.11951 | -2.5414 | 0.9581
23.8905 | -0.008693 | -0.20336 | -2.5414 | 0.9591
24.5273 | -0.020202 | -0.23197 | -2.5414 | 0.9601
25.0365 | -0.041905 | -0.22967 | -2.5414 | 0.9611
24.3999 | -0.036973 | -0.19087 | -2.5414 | 0.9621
25.291 | -0.029738 | -0.09715 | -2.5414 | 0.9631
25.7999 | -0.011981 | -0.005075 | -2.5414 | 0.9641
24.2726 | -0.029738 | 0.11791 | -2.5414 | 0.9651
25.9271 | -0.036644 | 0.20472 | -2.5414 | 0.9661
25.6727 | -0.016256 | 0.27904 | -2.5414 | 0.9671
23.8905 | -0.024148 | 0.33428 | -2.5414 | 0.9681
24.9092 | -0.041247 | 0.3333 | -2.5414 | 0.9691
25.0365 | -0.012967 | 0.3139 | -2.5414 | 0.9701
23.6356 | -0.025792 | 0.2284 | -2.5414 | 0.9711
25.5455 | -0.034013 | 0.14323 | -2.5414 | 0.9721
26.3085 | -0.03763 | 0.026493 | -2.5414 | 0.9731
24.2726 | -0.006062 | -0.078735 | -2.5414 | 0.9741
25.4182 | -0.040919 | -0.157 | -2.5414 | 0.9751
24.5273 | -0.043878 | -0.2175 | -2.5414 | 0.9761
24.1452 | -0.008693 | -0.23493 | -2.5414 | 0.9771
23.763 | -0.02086 | -0.21783 | -2.5414 | 0.9781
22.8708 | -0.042563 | -0.15996 | -2.5414 | 0.9791
26.1814 | -0.004418 | -0.067226 | -2.5414 | 0.9801
25.7999 | -0.003431 | 0.034714 | -2.5414 | 0.9811
24.6546 | -0.032369 | 0.15178 | -2.5414 | 0.9821
24.0178 | -0.019215 | 0.23267 | -2.5414 | 0.9831
24.3999 | -0.007377 | 0.30206 | -2.5414 | 0.9841
25.7999 | -0.019544 | 0.3402 | -2.5414 | 0.9851
25.291 | -0.042892 | 0.3287 | -2.5414 | 0.9861
24.6546 | -0.007048 | 0.29647 | -2.5414 | 0.9871
24.3999 | -0.010666 | 0.2067 | -2.5414 | 0.9881
23.5082 | -0.043878 | 0.11166 | -2.5414 | 0.9891
24.9092 | -0.015598 | -0.013296 | -2.5414 | 0.9901
24.2726 | -0.012967 | -0.10208 | -2.5414 | 0.9911
25.9271 | -0.029738 | -0.17377 | -2.5414 | 0.9921
24.6546 | -0.042234 | -0.22901 | -2.5414 | 0.9931
23.3807 | -0.021846 | -0.23099 | -2.5414 | 0.9941
24.5273 | -0.041247 | -0.21126 | -2.5414 | 0.9951
25.0365 | -0.021846 | -0.12477 | -2.5414 | 0.9961
24.6546 | -0.002773 | -0.037301 | -2.5414 | 0.9971
25.5455 | -0.005075 | 0.070228 | -2.5414 | 0.9981
26.1814 | -0.033355 | 0.18302 | -2.5414 | 0.9991
24.2726 | -0.013625 | 0.25832 | -2.5414 | 1.0001