## temp_calibration_40_2015-03-12
temp_calibration2015-03-12 12-51.txt
2015-03-12 12-51
Temp (labview C) | time | actual | 40
38.0735 | 0 | measured | 38.4982
37.4439 | 1.0002
38.3253 | 1.9994
38.7029 | 2.9996
38.0735 | 3.9998
38.9545 | 5
38.8287 | 6.0002
39.5834 | 7.0004