## temp_calibration_64_2015-03-12
temp_calibration_642015-03-12 12-57.txt
2015-03-12 12-57
Temp (labview C) | time | actual | 64
59.1825 | 0 | measured | 57.7752
57.6941 | 0.003
57.4459 | 0.004
57.8182 | 0.005001
57.8182 | 0.006001
57.9423 | 0.007
58.5625 | 0.008001
57.3217 | 0.009001
58.3145 | 0.010001
55.8314 | 0.011001
57.6941 | 0.012001
57.8182 | 0.013001
57.8182 | 0.014001
56.9493 | 0.015001
57.0734 | 0.016002
57.3217 | 0.017002
57.4459 | 0.018002
56.9493 | 0.019002
59.3065 | 0.020002
57.9423 | 0.021002
57.3217 | 0.022002
57.8182 | 0.023002
58.0663 | 0.024002
58.1904 | 0.025002
57.9423 | 0.026002
56.7009 | 0.027002
57.4459 | 0.028003
57.57 | 0.029003
58.1904 | 0.030003
57.57 | 0.031003
57.4459 | 0.032003
56.3283 | 0.033003
57.57 | 0.034003
58.5625 | 0.035003
57.8182 | 0.036004
58.0663 | 0.037004
57.8182 | 0.038003
57.4459 | 0.039004
58.3145 | 0.040004
58.8106 | 0.041004
57.8182 | 0.042004
57.8182 | 0.043004
57.9423 | 0.044004
57.1976 | 0.045004
58.0663 | 0.046004
58.0663 | 0.047005
57.6941 | 0.048005
57.0734 | 0.049005
57.6941 | 0.050005
57.6941 | 0.051005
58.9346 | 0.052005
58.8106 | 0.053005
57.8182 | 0.054005
57.0734 | 0.055006
57.3217 | 0.056005
57.8182 | 0.057005
58.6865 | 0.058006
57.9423 | 0.059006
57.6941 | 0.060006
57.8182 | 0.061006
57.8182 | 0.062006
57.57 | 0.063006
57.6941 | 0.064006
56.8251 | 0.065006
57.0734 | 0.066007
57.1976 | 0.067007
57.1976 | 0.068007
57.8182 | 0.069007
57.57 | 0.070007
57.6941 | 0.071007
57.3217 | 0.072007
57.57 | 0.073007
57.57 | 0.074007
58.3145 | 0.075007
57.8182 | 0.076007
57.57 | 0.077008
57.1976 | 0.078008
58.0663 | 0.079008
57.8182 | 0.080008
57.57 | 0.081008
57.4459 | 0.082008
56.9493 | 0.083008
56.7009 | 0.084008
56.4526 | 0.085008
57.8182 | 0.086009
57.4459 | 0.087008
57.6941 | 0.088009
57.0734 | 0.089009
58.6865 | 0.090009
58.1904 | 0.091009
58.1904 | 0.092009
56.9493 | 0.093009
55.5829 | 0.094009
56.8251 | 0.095009
57.6941 | 0.096009
57.9423 | 0.09701
57.1976 | 0.09801
57.3217 | 0.09901
57.1976 | 0.10001
57.1976 | 0.10101
58.1904 | 0.10201
57.9423 | 0.10301
57.8182 | 0.10401
57.4459 | 0.10501
57.1976 | 0.10601
57.1976 | 0.10701
58.3145 | 0.10801
57.1976 | 0.10901
57.4459 | 0.11001
58.1904 | 0.11101
57.3217 | 0.11201
57.0734 | 0.11301
57.57 | 0.11401
57.1976 | 0.11501
57.57 | 0.11601
57.3217 | 0.11701
57.9423 | 0.11801
56.4526 | 0.11901
58.1904 | 0.12001
57.1976 | 0.12101
56.2041 | 0.12201
57.8182 | 0.12301
58.3145 | 0.12401
58.0663 | 0.12501
57.6941 | 0.12601
56.9493 | 0.12701
55.8314 | 0.12801
57.3217 | 0.12901
57.8182 | 0.13001
57.9423 | 0.13101
57.3217 | 0.13201
56.8251 | 0.13301
57.3217 | 0.13401
54.9613 | 0.13501
56.5768 | 0.13601
57.3217 | 0.13701
57.6941 | 0.13801
57.0734 | 0.13901
57.9423 | 0.14001
58.1904 | 0.14101
57.57 | 0.14201
57.6941 | 0.14301
56.2041 | 0.14401
57.57 | 0.14501
56.9493 | 0.14602
56.5768 | 0.14702
57.0734 | 0.14802
56.5768 | 0.14902
57.1976 | 0.15002
57.0734 | 0.15102
57.57 | 0.15202
58.0663 | 0.15302
57.4459 | 0.15402
56.9493 | 0.15501
57.57 | 0.15601
58.3145 | 0.15702
58.1904 | 0.15802
57.57 | 0.15902
57.8182 | 0.16002
57.4459 | 0.16102
57.0734 | 0.16202
57.3217 | 0.16302
57.1976 | 0.16402
57.4459 | 0.16502
57.4459 | 0.16602
56.7009 | 0.16702
57.4459 | 0.16802
58.1904 | 0.16902
57.9423 | 0.17002
57.4459 | 0.17102
56.9493 | 0.17202
58.0663 | 0.17302
57.6941 | 0.17402
57.8182 | 0.17502
57.8182 | 0.17602
56.9493 | 0.17702
56.9493 | 0.17802
57.0734 | 0.17902
57.3217 | 0.18002
57.4459 | 0.18102
56.9493 | 0.18202
56.8251 | 0.18302
57.0734 | 0.18402
56.8251 | 0.18502
55.4586 | 0.18602
58.3145 | 0.18702
56.8251 | 0.18802
56.8251 | 0.18902
57.6941 | 0.19002
58.4385 | 0.19102
57.8182 | 0.19202
58.0663 | 0.19302
57.6941 | 0.19402
57.1976 | 0.19502
57.0734 | 0.19602
57.57 | 0.19702
57.3217 | 0.19802
56.8251 | 0.19902
56.7009 | 0.20002
57.1976 | 0.20102
56.0799 | 0.20202
58.4385 | 0.20302
57.57 | 0.20402
57.57 | 0.20502
57.3217 | 0.20602
57.57 | 0.20702
57.57 | 0.20802
57.0734 | 0.20902
57.6941 | 0.21002
56.3283 | 0.21102
57.57 | 0.21202
57.57 | 0.21302
57.3217 | 0.21402
58.9346 | 0.21502
56.8251 | 0.21602
56.4526 | 0.21702
56.9493 | 0.21802
57.57 | 0.21902
56.8251 | 0.22002
57.9423 | 0.22102
57.1976 | 0.22202
58.1904 | 0.22302
57.8182 | 0.22402
57.9423 | 0.22502
58.1904 | 0.22602
57.0734 | 0.22702
58.1904 | 0.22802
57.4459 | 0.22902
57.4459 | 0.23002
57.6941 | 0.23102
57.1976 | 0.23202
57.1976 | 0.23302
57.0734 | 0.23402
56.7009 | 0.23502
57.9423 | 0.23602
57.4459 | 0.23702
57.4459 | 0.23802
57.3217 | 0.23902
56.0799 | 0.24002
57.9423 | 0.24102
58.1904 | 0.24202
57.8182 | 0.24302
56.9493 | 0.24402
57.3217 | 0.24502
57.6941 | 0.24602
57.8182 | 0.24702
57.8182 | 0.24802
57.1976 | 0.24902
57.0734 | 0.25002
57.4459 | 0.25102
58.3145 | 0.25202
57.57 | 0.25302
57.4459 | 0.25403
57.8182 | 0.25503
57.57 | 0.25603
57.8182 | 0.25703
57.6941 | 0.25803
57.8182 | 0.25903
57.0734 | 0.26003
58.6865 | 0.26103
57.4459 | 0.26203
57.57 | 0.26303
57.9423 | 0.26403
57.57 | 0.26503
56.2041 | 0.26603
57.6941 | 0.26703
56.4526 | 0.26803
59.5544 | 0.26903
57.8182 | 0.27003
57.4459 | 0.27103
57.3217 | 0.27203
57.8182 | 0.27303
57.6941 | 0.27403
58.3145 | 0.27503
58.1904 | 0.27603
58.1904 | 0.27703
58.5625 | 0.27803
57.57 | 0.27903
57.6941 | 0.28003
58.1904 | 0.28103
57.0734 | 0.28203
56.8251 | 0.28303
57.1976 | 0.28403
56.9493 | 0.28503
56.8251 | 0.28603
57.6941 | 0.28703
57.9423 | 0.28803
57.57 | 0.28903
54.837 | 0.29003
58.6865 | 0.29103
58.0663 | 0.29203
57.8182 | 0.29303
58.5625 | 0.29403
57.0734 | 0.29503
57.3217 | 0.29603
57.4459 | 0.29703
57.6941 | 0.29803
56.2041 | 0.29903
56.9493 | 0.30003
57.4459 | 0.30103
57.57 | 0.30203
59.3065 | 0.30303
57.57 | 0.30403
57.57 | 0.30503
57.6941 | 0.30603
58.6865 | 0.30703
58.4385 | 0.30803
58.5625 | 0.30903
58.5625 | 0.31003
57.6941 | 0.31103
57.8182 | 0.31203
57.6941 | 0.31303
58.0663 | 0.31403
57.57 | 0.31503
56.9493 | 0.31603
57.0734 | 0.31703
57.57 | 0.31803
59.4305 | 0.31903
58.6865 | 0.32003
58.0663 | 0.32103
57.4459 | 0.32203
57.6941 | 0.32303
58.6865 | 0.32403
58.1904 | 0.32503
57.9423 | 0.32603
58.5625 | 0.32703
58.0663 | 0.32803
57.0734 | 0.32903
57.9423 | 0.33003
57.6941 | 0.33103
57.4459 | 0.33203
56.9493 | 0.33303
57.4459 | 0.33403
56.9493 | 0.33503
57.8182 | 0.33603
57.6941 | 0.33703
57.8182 | 0.33803
57.3217 | 0.33903
57.6941 | 0.34003
57.6941 | 0.34103
58.5625 | 0.34203
58.4385 | 0.34303
57.8182 | 0.34403
57.1976 | 0.34503
57.8182 | 0.34603
58.1904 | 0.34703
57.6941 | 0.34803
57.6941 | 0.34903
57.0734 | 0.35003
57.8182 | 0.35103
59.6784 | 0.35203
57.57 | 0.35303
57.57 | 0.35403
57.3217 | 0.35503
57.1976 | 0.35603
58.5625 | 0.35704
58.4385 | 0.35804
58.3145 | 0.35904
57.1976 | 0.36004
58.3145 | 0.36104
57.6941 | 0.36204
57.57 | 0.36304
57.9423 | 0.36404
56.7009 | 0.36504
57.4459 | 0.36604
57.8182 | 0.36704
57.4459 | 0.36804
58.3145 | 0.36904
58.8106 | 0.37004
58.0663 | 0.37104
57.0734 | 0.37204
57.9423 | 0.37304
58.4385 | 0.37404
58.1904 | 0.37504
58.1904 | 0.37604
56.2041 | 0.37704
58.3145 | 0.37804
57.9423 | 0.37904
57.57 | 0.38004
57.6941 | 0.38104
57.4459 | 0.38204
57.4459 | 0.38304
57.4459 | 0.38404
58.3145 | 0.38504
57.8182 | 0.38604
57.3217 | 0.38704
57.6941 | 0.38804
57.9423 | 0.38904
58.5625 | 0.39004
58.3145 | 0.39104
58.5625 | 0.39204
57.9423 | 0.39304
57.8182 | 0.39404
58.8106 | 0.39504
57.9423 | 0.39604
57.57 | 0.39704
57.8182 | 0.39804
57.57 | 0.39904
57.3217 | 0.40004
57.4459 | 0.40104
58.5625 | 0.40204
58.3145 | 0.40304
57.6941 | 0.40404
57.1976 | 0.40504
58.3145 | 0.40604
58.5625 | 0.40704
58.0663 | 0.40804
58.6865 | 0.40904
58.3145 | 0.41004
59.9262 | 0.41104
57.8182 | 0.41204
57.8182 | 0.41304
57.8182 | 0.41404
57.4459 | 0.41504
56.9493 | 0.41604
57.3217 | 0.41704
57.6941 | 0.41804
58.3145 | 0.41904
58.0663 | 0.42004
57.9423 | 0.42104
58.0663 | 0.42204
58.0663 | 0.42304
58.5625 | 0.42404
58.8106 | 0.42504
58.3145 | 0.42604
57.3217 | 0.42704
57.8182 | 0.42804
57.8182 | 0.42904
58.0663 | 0.43004
57.9423 | 0.43104
57.6941 | 0.43204
58.0663 | 0.43304
57.57 | 0.43404
58.6865 | 0.43504
58.3145 | 0.43604
58.5625 | 0.43704
57.4459 | 0.43804
57.6941 | 0.43904
58.4385 | 0.44004
58.3145 | 0.44104
58.3145 | 0.44204
57.9423 | 0.44304
57.0734 | 0.44404
57.8182 | 0.44505
57.4459 | 0.44604
58.0663 | 0.44704
57.57 | 0.44805
57.3217 | 0.44905
57.4459 | 0.45004
57.9423 | 0.45104
58.5625 | 0.45204
57.57 | 0.45304
57.4459 | 0.45404
57.57 | 0.45504
57.6941 | 0.45605
58.5625 | 0.45705
58.6865 | 0.45804
58.0663 | 0.45905
59.1825 | 0.46005
58.0663 | 0.46105
57.6941 | 0.46205
57.57 | 0.46305
58.0663 | 0.46405
57.3217 | 0.46505
57.3217 | 0.46605
57.1976 | 0.46705
57.8182 | 0.46805
57.0734 | 0.46905
58.8106 | 0.47005
58.0663 | 0.47105
57.8182 | 0.47205
58.5625 | 0.47305
58.1904 | 0.47405
58.6865 | 0.47505
57.3217 | 0.47605
58.6865 | 0.47705
58.4385 | 0.47805
57.3217 | 0.47905
57.8182 | 0.48005
57.57 | 0.48105
56.3283 | 0.48205
58.0663 | 0.48305
57.1976 | 0.48405
58.5625 | 0.48505
60.0501 | 0.48605
57.6941 | 0.48705
57.9423 | 0.48805
57.6941 | 0.48905
59.0586 | 0.49005
57.8182 | 0.49105
58.0663 | 0.49205
57.8182 | 0.49305
56.2041 | 0.49405
59.6784 | 0.49505
57.6941 | 0.49605
58.1904 | 0.49705
57.6941 | 0.49805
57.8182 | 0.49905
58.0663 | 0.50005
57.8182 | 0.50105
58.1904 | 0.50205
57.1976 | 0.50305
57.9423 | 0.50405
58.0663 | 0.50505
57.8182 | 0.50605
58.1904 | 0.50705
58.6865 | 0.50805
58.0663 | 0.50905
59.4305 | 0.51005
58.3145 | 0.51105
58.0663 | 0.51205
57.8182 | 0.51305
57.0734 | 0.51405
57.0734 | 0.51505
57.6941 | 0.51605
57.3217 | 0.51705
59.6784 | 0.51805
58.4385 | 0.51905
58.4385 | 0.52005
58.0663 | 0.52105
57.8182 | 0.52205
58.1904 | 0.52305
58.6865 | 0.52405
58.0663 | 0.52505
58.1904 | 0.52605
57.4459 | 0.52705
56.4526 | 0.52805
57.9423 | 0.52905
57.8182 | 0.53005
57.9423 | 0.53105
57.8182 | 0.53205
55.8314 | 0.53305
57.9423 | 0.53405
57.57 | 0.53505
57.8182 | 0.53605
57.9423 | 0.53705
58.0663 | 0.53805
57.9423 | 0.53905
58.6865 | 0.54005
59.0586 | 0.54105
58.9346 | 0.54205
58.1904 | 0.54305
56.8251 | 0.54405
58.5625 | 0.54505
58.0663 | 0.54605
58.3145 | 0.54705
57.9423 | 0.54805
57.4459 | 0.54905
57.1976 | 0.55005
57.9423 | 0.55105
59.8023 | 0.55205
56.8251 | 0.55305
58.4385 | 0.55405
57.57 | 0.55505
57.9423 | 0.55606
58.3145 | 0.55705
58.5625 | 0.55806
57.9423 | 0.55906
58.5625 | 0.56006
58.0663 | 0.56106
57.0734 | 0.56206
57.9423 | 0.56306
58.1904 | 0.56406
56.5768 | 0.56506
57.8182 | 0.56606
57.9423 | 0.56706
57.8182 | 0.56806
58.3145 | 0.56906
56.5768 | 0.57006
57.57 | 0.57106
57.57 | 0.57206
58.0663 | 0.57306
59.0586 | 0.57406
58.4385 | 0.57506
58.3145 | 0.57606
57.6941 | 0.57706
56.8251 | 0.57806
57.6941 | 0.57906
57.9423 | 0.58006
57.9423 | 0.58106
57.8182 | 0.58206
57.57 | 0.58306
57.57 | 0.58406
58.4385 | 0.58506
58.5625 | 0.58606
58.5625 | 0.58706
58.1904 | 0.58806
57.3217 | 0.58906
58.8106 | 0.59006
58.9346 | 0.59106
58.3145 | 0.59206
57.6941 | 0.59306
57.3217 | 0.59406
57.0734 | 0.59506
57.9423 | 0.59606
57.8182 | 0.59706
57.8182 | 0.59806
57.9423 | 0.59906
57.6941 | 0.60006
57.1976 | 0.60106
58.6865 | 0.60206
59.1825 | 0.60306
57.9423 | 0.60406
57.57 | 0.60506
57.6941 | 0.60606
58.0663 | 0.60706
58.8106 | 0.60806
58.4385 | 0.60906
57.4459 | 0.61006
57.6941 | 0.61106
57.8182 | 0.61206
57.8182 | 0.61306
57.6941 | 0.61406
57.3217 | 0.61506
57.6941 | 0.61606
56.8251 | 0.61706
58.0663 | 0.61806
58.5625 | 0.61906
57.57 | 0.62006
57.9423 | 0.62106
57.9423 | 0.62206
58.0663 | 0.62306
58.1904 | 0.62406
58.3145 | 0.62506
58.0663 | 0.62606
56.8251 | 0.62706
56.8251 | 0.62806
57.6941 | 0.62906
57.6941 | 0.63006
57.9423 | 0.63106
57.9423 | 0.63206
57.0734 | 0.63306
57.57 | 0.63406
58.0663 | 0.63506
56.7009 | 0.63606
58.4385 | 0.63706
58.0663 | 0.63806
57.3217 | 0.63906
58.4385 | 0.64006
58.4385 | 0.64106
58.9346 | 0.64206
58.3145 | 0.64306
58.6865 | 0.64406
60.0501 | 0.64506
58.0663 | 0.64606
58.3145 | 0.64707
57.4459 | 0.64807
57.3217 | 0.64907
57.4459 | 0.65007
57.9423 | 0.65107
57.4459 | 0.65207
57.57 | 0.65307
57.9423 | 0.65407
57.6941 | 0.65507
57.6941 | 0.65607
58.3145 | 0.65707
58.9346 | 0.65807
57.1976 | 0.65907
56.4526 | 0.66007
57.6941 | 0.66107
57.57 | 0.66207
57.6941 | 0.66307
57.9423 | 0.66407
56.9493 | 0.66507
57.4459 | 0.66607
57.8182 | 0.66707
57.4459 | 0.66807
58.8106 | 0.66907
57.57 | 0.67007
58.1904 | 0.67107
57.4459 | 0.67207
57.6941 | 0.67307
58.6865 | 0.67407
58.3145 | 0.67507
58.4385 | 0.67607
58.0663 | 0.67707
57.4459 | 0.67807
58.0663 | 0.67907
58.1904 | 0.68007
57.4459 | 0.68107
57.1976 | 0.68207
56.3283 | 0.68307
56.9493 | 0.68407
57.8182 | 0.68507
58.6865 | 0.68607
57.0734 | 0.68707
57.6941 | 0.68807
57.4459 | 0.68907
58.3145 | 0.69007
58.1904 | 0.69107
58.6865 | 0.69207
58.0663 | 0.69307
58.6865 | 0.69407
57.6941 | 0.69507
57.57 | 0.69607
58.1904 | 0.69707
57.1976 | 0.69807
57.1976 | 0.69907
57.0734 | 0.70007
57.57 | 0.70107
58.1904 | 0.70207
59.5544 | 0.70307
57.9423 | 0.70407
57.3217 | 0.70507
57.6941 | 0.70607
58.3145 | 0.70707
58.0663 | 0.70807
58.5625 | 0.70907
58.4385 | 0.71007
59.5544 | 0.71107
57.1976 | 0.71207
58.0663 | 0.71307
57.6941 | 0.71407
57.3217 | 0.71507
57.3217 | 0.71607
57.1976 | 0.71707
57.57 | 0.71807
58.8106 | 0.71907
57.3217 | 0.72007
58.0663 | 0.72107
57.3217 | 0.72207
58.4385 | 0.72307
58.1904 | 0.72407
57.6941 | 0.72507
57.4459 | 0.72607
57.0734 | 0.72707
58.6865 | 0.72807
57.3217 | 0.72907
58.3145 | 0.73007
58.1904 | 0.73107
57.57 | 0.73207
56.9493 | 0.73307
57.6941 | 0.73407
56.9493 | 0.73507
58.6865 | 0.73607
59.4305 | 0.73707
57.6941 | 0.73807
57.3217 | 0.73907
58.4385 | 0.74007
58.5625 | 0.74107
58.4385 | 0.74207
57.57 | 0.74307
56.4526 | 0.74407
57.8182 | 0.74507
57.9423 | 0.74608
57.9423 | 0.74708
56.5768 | 0.74808
57.1976 | 0.74908
57.4459 | 0.75008
57.3217 | 0.75108
57.8182 | 0.75208
57.0734 | 0.75308
57.6941 | 0.75408
57.9423 | 0.75508
57.57 | 0.75608
56.9493 | 0.75708
58.1904 | 0.75808
58.1904 | 0.75908
58.3145 | 0.76008
57.9423 | 0.76108
57.8182 | 0.76208
56.9493 | 0.76308
57.3217 | 0.76408
57.4459 | 0.76508
57.4459 | 0.76608
57.8182 | 0.76708
57.6941 | 0.76808
57.8182 | 0.76908
57.0734 | 0.77008
57.9423 | 0.77108
57.9423 | 0.77208
57.8182 | 0.77308
58.1904 | 0.77408
58.4385 | 0.77508
58.3145 | 0.77608
57.3217 | 0.77708
57.9423 | 0.77808
58.0663 | 0.77908
57.1976 | 0.78008
57.8182 | 0.78108
57.4459 | 0.78208
57.0734 | 0.78308
57.1976 | 0.78408
58.1904 | 0.78508
56.7009 | 0.78608
58.6865 | 0.78708
57.9423 | 0.78808
57.4459 | 0.78908
57.8182 | 0.79008
57.9423 | 0.79108
58.1904 | 0.79208
57.57 | 0.79308
58.1904 | 0.79408
57.4459 | 0.79508
58.1904 | 0.79608
57.6941 | 0.79708
57.57 | 0.79808
57.57 | 0.79908
57.0734 | 0.80008
57.1976 | 0.80108
58.5625 | 0.80208
58.3145 | 0.80308
58.0663 | 0.80408
57.9423 | 0.80508
57.4459 | 0.80608
58.6865 | 0.80708
58.5625 | 0.80808
57.4459 | 0.80908
57.57 | 0.81008
57.6941 | 0.81108
56.9493 | 0.81208
57.8182 | 0.81308
56.9493 | 0.81408
57.4459 | 0.81508
57.4459 | 0.81608
57.6941 | 0.81708
58.6865 | 0.81808
55.9556 | 0.81908
58.4385 | 0.82008
57.6941 | 0.82108
57.6941 | 0.82208
57.9423 | 0.82308
58.3145 | 0.82408
58.4385 | 0.82508
58.3145 | 0.82608
56.7009 | 0.82708
57.0734 | 0.82808
57.8182 | 0.82908
57.8182 | 0.83008
57.3217 | 0.83108
57.9423 | 0.83208
56.9493 | 0.83308
57.4459 | 0.83408
57.57 | 0.83508
58.4385 | 0.83608
58.3145 | 0.83708
57.9423 | 0.83808
57.57 | 0.83908
58.3145 | 0.84008
58.3145 | 0.84108
58.3145 | 0.84208
56.8251 | 0.84308
58.0663 | 0.84408
59.3065 | 0.84508
57.6941 | 0.84608
58.1904 | 0.84708
57.8182 | 0.84808
56.8251 | 0.84908
56.8251 | 0.85008
57.6941 | 0.85108
58.0663 | 0.85208
56.2041 | 0.85308
57.8182 | 0.85408
57.6941 | 0.85508
57.9423 | 0.85608
58.3145 | 0.85709
58.8106 | 0.85809
58.3145 | 0.85909
58.3145 | 0.86009
58.4385 | 0.86109
57.4459 | 0.86209
57.6941 | 0.86309
58.0663 | 0.86409
57.0734 | 0.86509
57.3217 | 0.86609
57.57 | 0.86709
57.8182 | 0.86809
55.8314 | 0.86909
58.3145 | 0.87009
58.4385 | 0.87109
58.3145 | 0.87209
58.0663 | 0.87309
57.9423 | 0.87409
58.1904 | 0.87509
57.9423 | 0.87609
57.0734 | 0.87709
58.5625 | 0.87809
57.8182 | 0.87909
58.1904 | 0.88009
57.4459 | 0.88109
58.1904 | 0.88209
57.3217 | 0.88309
57.57 | 0.88409
57.6941 | 0.88509
56.4526 | 0.88609
57.6941 | 0.88709
57.4459 | 0.88809
57.6941 | 0.88909
58.5625 | 0.89009
58.5625 | 0.89109
58.5625 | 0.89209
58.5625 | 0.89309
58.9346 | 0.89409
58.1904 | 0.89509
57.9423 | 0.89609
58.0663 | 0.89709
58.1904 | 0.89809
57.8182 | 0.89909
57.3217 | 0.90009
58.1904 | 0.90109
59.0586 | 0.90209
58.8106 | 0.90309
57.57 | 0.90409
57.8182 | 0.90509
58.1904 | 0.90609
58.4385 | 0.90709
58.4385 | 0.90809
58.3145 | 0.90909
56.3283 | 0.91009
57.0734 | 0.91109
58.0663 | 0.91209
57.9423 | 0.91309
57.8182 | 0.91409
57.6941 | 0.91509
57.4459 | 0.91609
57.8182 | 0.91709
57.9423 | 0.91809
57.8182 | 0.91909
57.6941 | 0.92009
57.9423 | 0.92109
57.57 | 0.92209
58.0663 | 0.92309
58.1904 | 0.92409
58.5625 | 0.92509
58.0663 | 0.92609
59.8023 | 0.92709
58.3145 | 0.92809
56.9493 | 0.92909
57.9423 | 0.93009
58.3145 | 0.93109
57.9423 | 0.93209
57.57 | 0.93309
56.5768 | 0.93409
58.0663 | 0.93509
58.4385 | 0.93609
57.0734 | 0.93709
58.1904 | 0.93809
57.3217 | 0.93909
58.0663 | 0.94009
58.4385 | 0.94109
58.5625 | 0.94209
58.5625 | 0.94309
58.3145 | 0.94409
58.8106 | 0.9451
57.3217 | 0.9461
58.3145 | 0.94709
57.57 | 0.9481
58.4385 | 0.9491
57.6941 | 0.9501
57.1976 | 0.9511
59.0586 | 0.9521
59.3065 | 0.9531
57.8182 | 0.9541
56.5768 | 0.9551
58.0663 | 0.9561
57.8182 | 0.9571
58.5625 | 0.9581
58.3145 | 0.9591
56.9493 | 0.9601
59.4305 | 0.9611
56.9493 | 0.9621
58.1904 | 0.9631
57.9423 | 0.9641
57.6941 | 0.9651
57.6941 | 0.9661
56.5768 | 0.9671
57.9423 | 0.9681
56.4526 | 0.9691
56.2041 | 0.9701
58.1904 | 0.9711
58.0663 | 0.9721
58.1904 | 0.9731
58.3145 | 0.9741
59.0586 | 0.9751
58.9346 | 0.9761
57.0734 | 0.9771
59.3065 | 0.9781
56.8251 | 0.9791
58.3145 | 0.9801
57.8182 | 0.9811
57.8182 | 0.9821
57.0734 | 0.9831
58.4385 | 0.9841
58.4385 | 0.9851
59.9262 | 0.9861
58.3145 | 0.9871
57.9423 | 0.9881
57.6941 | 0.9891
58.4385 | 0.9901
57.9423 | 0.9911
57.9423 | 0.9921
58.9346 | 0.9931
58.8106 | 0.9941
59.0586 | 0.9951
57.8182 | 0.9961
58.0663 | 0.9971
57.9423 | 0.9981
57.9423 | 0.9991
57.57 | 1.0001